# 建筑工程装饰装修施工关键技术探讨论文_卜建银

江苏耀新建设有限公司 江苏省淮安市 223005

摘要：我国经济已经获得很大的发展，同时科学技术也有所进步，跟着人们生活条件逐渐好转，人们开始关注于生活质量、环境，这使得建筑装饰业得到了更多人关注，使其更加发达。建筑装饰装修工作的标准也相应提高，所以我们在进行建筑装饰装修的过程中必须遵循相关的施工技术要点提高施工质量，同时也要不断加强观念创新，以满足人们对施工质量的要求。

关键词：建筑工程；装饰装修；施工技术

引言

社会经济的快速发展致使人们的审美能力得以提升，越来越多的人将注意力放在了装修施工上。在整个建筑施工中，装修施工是十分重要的，保证装修施工质量也就是保证了建筑的美观程度。施工之前通常在模板上进行示例，对可能出现的问题进行研究与分析，最后再正式进行。该过程相当于找出装修施工的隐患，为建筑工程装修施工质量提供重要保障。

1建筑装饰装修的特点

1.1施工周期短

物质生活水平的大幅度改善，使得人们对居住环境提出了更高的要求。然而，因受自然老化、气候等多方面因素的影响，经过装饰施工的建筑在使用一段时间后会出现装饰品脱落等各种各样的问题，再加上人们审美水平的提升，对现有建筑装饰效果的不满意，导致建筑装饰施工的周期逐渐变短，部分居住者愿意定期对建筑装饰风格进行更新，这也推动了建筑装饰行业的发展。为跟上房屋建筑装饰行业的发展脚步，更好地满足人们对建筑的装饰需求，应对装饰施工技术进行及时更新，对装饰施工过程进行简化，促使房屋建筑装饰施工能够变得更加简单、快捷，从而在保证装饰施工质量的基础上，提升建筑装饰施工的效率。此外，基于建筑使用安全性原则，应在保证建筑稳固性、安全性的基础上，对建筑内部分墙体的拆除予以慎重考虑和衡量，避免对建筑的整体质量造成严重影响，从而确保建筑装饰施工能够顺利开展。

1.2可改造性强

以前对建筑进行装修装饰的时候，因受施工技术、机械设备等多方面因素的影响和限制，再加上人们生活观念的束缚，大部分居住者都不会对房屋承重墙、管道等部分进行深度改造，只是利用墙纸、瓷砖等材料对建筑进行简单装饰。随着科学技术的不断创新，装饰施工技术的更新速度也在不断加快，使得以前不可操作的建筑装饰方案有了实施的可能，并且物质生活水平的提升，也让更多的人愿意对建筑进行大幅度的改造和装饰，装饰施工周期也逐渐变短，使得房屋建筑装饰施工具有更强的可改造性，提高了人们根据自身意愿对房屋建筑装饰风格进行随意更换的可能性，有利于更好地满足人们对居住环境提出的高要求。

2建筑工程装饰装修施工关键技术

2.1抹灰施工

抹灰之前需要做好两样工作，首先清理需要抹灰的部位，然后用水提高整体湿度，保证上、中、下层湿润，最后分层抹灰，以上步骤结束以后，待抹灰部位风干后需要清除杂物并给予养护措施。在实际操作中，要求施工人员必须具备较强的抹灰技术，而且要按照相关流程进行，抹灰施工一般会用到两种浆料，即塑胶泥浆与砂浆，而且一般是先刷塑胶泥浆于基础部位，然后再加入砂浆。同时，抹灰施工需要用到金属网，金属网的规格要符合具体需求。进行施工中，基层部位是非常干燥的，所以准备施工阶段先将整个基层部位打湿，抹灰时不要全面施工，需要留出部分空位，避免管线或是水暖器材等无处放置，抹灰后进行保养工作。砂浆的配比要符合施工标准，提高水泥的稳固程度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2涂装装饰装修施工

室内涂装装饰装修同抹灰装饰装修方法相比具有一定的复杂性，施工人员需要在面层和底层中间对功能层进行合理添加，在提升室内美观性的同时能够提升结构的稳定性。涂装又分为涂刷及裱糊两种，前者主要通过现浇及涂层的方法实现涂装的目标，在实际施工过程中施工人员需要根据室内环境及居住者的要求作为依据对刷浆，刷油漆或者刷涂料等进行严格选择，工程在经过分析后决定将油漆及涂料进行联合使用，在实际应用后室内装饰的层次感较强，符合居住者的要求。后者主要包括干裱及湿裱两种，通常使用壁纸及壁布进行装饰装修，应用此种方法时施工人员需要对居住者的喜好进行调查，根据调查结果对壁纸或者壁布的种类、颜色进行合理选择，在正式开始施工前施工人员需要对基层进行清洁，避免基层表面存在杂质的情况，在清洁完成后施工人员还需要进行磨平及刮腻子处理，提升基层的平整度，为后期壁纸及壁布的粘贴奠定坚实的基础。在涂装施工完成后为了最大程度的保证施工质量及美观性施工人员做好后期养护工作，避免其他操作对其带来的影响，同时需要严格控制通风时间，避免空气因素导致涂装表面出现粗糙的现象。

2.3泥浆施工

在装修施工中，泥浆多用于表面施工。泥浆中的主要成分是砂粒，一般大颗粒或是中型砂粒用处居多，同时保证水泥含量符合施工要求，水泥类型多采用硅酸盐性质。进行泥浆施工时，要求技术人员对把握泥浆施工的要点，刚开始凝结的水泥需要给予一定的压力铺实，确保施工质量。水与灰的配比需要严格把控，泥浆施工需要匹配水泥凝结的时间，一般是水泥即将凝结时泥浆施工正好结束，保证各个层面厚度是平整的。此外，针对泥浆裂缝情况也需要引起重视。

2.4防水施工

防水施工一直是工程施工中十分重要的部分，这是因为越来越多的用户在卫生间洗浴或是清洗衣物，地面上会存有较多的水，如果防水措施不彻底后果不堪设想，所以防水施工是重之中重。整体施工中，首先对混凝土进行配比后浇筑，选择符合标准的管道，确定放置部位后进行安装。在防水施工之前需要检测防水部位是否存在渗透可能，如有，需要立刻处理，待结束后方可动工。利用蓄水的方式进行检测，确保防水符合要求后再安置各种设施。

2.5木门窗施工

木门窗有两种：淤平开门窗；于推拉门窗。原来的门窗有三种处理方式：购买新门或造新门；改造和装饰原有的门。墙上的木门窗施工通常是第一拳，然后再切割大芯板，大芯板固定在门墙，涂料的阻燃材料。

2.6粘贴装饰装修施工

室内粘贴装饰装修施工技术主要指根据建筑工程项目实际情况对饰面砖及饰面板进行合理粘贴，此种技术在墙面及地面装饰施工中应用较为广泛。室内粘贴装饰装修施工过程包括基层处理、预排、浸泡以及粘贴等过程，基层处理主要指在施工前施工人员需要彻底清除基层表面的杂质，保证基层表面的整洁度符合规定要求，为后期实际施工打下坚实的基础。预排主要指根据实际情况对饰面砖或者饰面板进行合理布置，通过预排工作能够对实际施工过程中材料使用数量进行控制，减少材料浪费情况，同时能够提升粘贴位置的准确性，避免位置错误导致装饰效果降低的情况出现。在进行浸泡施工时需要对浸泡时间进行严格控制，工程概况中的工程控制浸泡时间在两小时以上，同时需要按照规定要求对水泥砂浆的比例进行相应的调整。在上述施工全部完成且达到相关要求后便可展开粘贴施工，在实际粘贴过程中施工人员需要做好各方面细节工作，如果在粘贴过程中碰到开关或者管线时施工人员需要饰面砖或者饰面板进行合理切割，在切割过程中需要严格控制切割的大小，避免出现过多导致材料不能使用的情况出现，在粘贴完成后再次进行检查，对于多出的位置再次进行切割处理，从而保证粘贴质量，提升室内美观效果。

结语

建筑装饰装修工程是我国建筑工程中一个主要组成部分，它不仅代表着现代建筑施工工艺，还代表了大众的审美艺术水平。让施工更加完善，确保工程施工更加顺利，避免出现各种施工质量问题。

参考文献

[1]吕书全.浅析建筑装饰装修工程施工技术[J].商品与质量·建筑与发展，2015，（3）：152-153.

[2]杨冬辉.建筑装饰装修工程施工要点分析[J].城市建筑，2013（12）：75+94.

[3]建筑施工技术的现状及发展方向[J].顾海峰.化工管理.2017（05）

论文作者:卜建银

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94114532e33fa26893fc2eda.html