# 高压电器试验冲击发电机组控制方案研究论文_王晓威1,薛国温2,王维2

（1国能吴桥生物发电有限公司 061800；

2北京顺力成电力设备安装维修有限公司 101300)

摘要：本文先分析了高压电器试验冲击发电机组控制方案研究的重要性以及高压电器试验冲击发电机组控制概述，然后从高压电器试验冲击发电机组控制系统构成以及高压电器试验冲击发电机组控制系统方案特点这两个方面分析了高压电器试验冲击发电机组控制方案。

关键词：高压电器试验；冲击发电机组；控制；方案

1 高压电器试验冲击发电机组控制方案研究的重要性

我们知道高压电器研究所高压电器试验室实际上可以说是国家重要的这样一个高压电器设备试验机构，所以从这个方面来看的话和大多数高压试验室不同的是，其试验用的高压电相比之下就不是取自从电网，相反的而是直接由试验室中的冲击发电机组运行操作从而发出来的。那么正是因为这样所以说这个冲击发电机的短路容量，就可以算得上是国内最大的冲击发电机组之一了，不仅如此其实还有一个原因那就是这个大型试验机组实际上是用异步电动机带动的。这样一来的话它就可以主要是用来做交流高压断路器以及交流高压负荷开关或者说是交流金属封闭开关设备等这些类似的产品的检测工作而且可以很好地完成任务。综上所述我们可以发现这么大容量的试验机组，那么就一定需要它的启停控制及油、水、风或者说是信号等附属设备的控制必然也是相对来说非常复杂的，除此之外一定是也非常重要。那么这就导致了设计一套合理高效的高压电器试验冲击发电机组控制系统方案一定是非常必要的。

2 高压电器试验冲击发电机组控制概述

要想设计好一套完整的而又合理的高压电器试验冲击发电机组控制方案，那么我们首先要知道试验机组及其附属油、水、风还有励磁与信号等系统主要包括冲击发电机还有拖动电动机以及辅机系统等这些部分，那么这些组成部分都是非常重要的而且也是相互影响的，我们一定要保证所有这些部分都可以充分发挥出自己的作用，与此同时也必须要做到各部分之间的分工合作。我们也要注意高压电器试验冲击发电机组控制对象，那么这主要是在试验机组的启动过程中，我们就一定需要对发电机还有电动机及油、水、风以及励磁系统等都必须得做到进行合理的控制，正是因为高压电器试验冲击发电机组控制对象有很多个，那么再加上开关量几千点以及模拟量几百点的这样的复杂情况的共同影响，就对我们进行高压电器试验冲击发电机组控制方案提出了更高的要求。

其次我们还要注意高压电器试验冲击发电机组控制的工艺流程，那么它主要是包括机组启动、机组停止还有紧急停机、油系统控制以及水系统控制、风机系统控制还有水系统控制等各种各样的复杂的流程，一般情况下由于试验室非标设备多、控制点多而且又信息量大，所以这些因素就必然会导致工程流程也相当复杂。假如说是我们想要对整个机组启动及油、水以及风、励磁还有信号系统采用常规控制或者说是分散控制的方法的情况下我们也要注意这样做则会出现很多问题，就比如说像是油、水以及风系统不能很好地配合，不仅如此还有的时候会出现辅机系统控制不能跟机组控制协调一致等情况。除此之外还包括信息不能及时集中反馈的问题，这个时候我们就必须要注意当我们启动机组时，一定是要保证必须由工作人员分别进行油、水或者说是风等系统的这样一种操作，这样做的原因主要是很多信息必须人为进行判断，那么这样一来就会导致效率低而且不准确。所以说我们针对这种情况，就一定要做到对机组、电动机及辅机还有励磁等系统采取集中控制的这样一种特殊的方案，最终的目的就是为了使各个系统协调一致，而且在此基础之上还可以使得自动化程度大大提高，而且还可以使效率明显增强，也就可以进一步解决了用常规控制或者说是分散控制所带来的种种问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 高压电器试验冲击发电机组控制方案

3.1 高压电器试验冲击发电机组控制系统构成

事实上高压电器试验冲击发电机组控制结构我们主要是采取模块化结构，这样一来的话可以根据控制对象的不同从而就可以调整相应的模块，这主要是因为其扩展性好，不仅如此还可带远程模块。那么再加上远程模块可放在现地，所以说这样一来的话它与远程主站通讯可用光缆，它主要的优点就是速度快、可靠性高而且抗干扰能力强。我们主要是通过设上位链接单元，这样做的结果就是可以与上位机方便通讯，进而也就可以实现微机集中控制的结果。那么总体来说的话整个发电机房可编程序控制器系统我们可以把它主要分为两大部分，首先第一部分也就是我们所说的控制主站及励磁从站、油水从站还有风从站系统，那么相应的第二部分也就是我们所说的信号系统，当然实际上每一部分都将会组成一套各自的系统。

具体来说的话第一部分的配置情况就主要是表现在系统的控制主站位于设备控制室，除此之外它由装置及两台扩展装置所共同组成，那么不仅如此其中装置由单元、存储器单元还有输入输出单元、上位链接单元以及远程主站单元这几个部分组成，所以说这样一来相应的扩展装置也就都是输入输出单元，进而就可以实现通过联接电缆与装置相连的最终目的。针对励磁从站而言正是因为位于励磁设备室，所以说换句话说也就是它通过光缆与控制主站连接，与此同时也是由开关量模块及模拟量输入模块这两个关键部分共同组成。这样做的结果就是可以使得油水从站位于地下室，然后在这之后它就可以通过光缆与励磁从站连接，它的主要构成成分就是由开关量模块及模拟量输入模块组成。相比之下风从站就不太一样了，它主要是位于发电机房大厅中央，然后主要是通过光缆与油水从站连接所以说它主要是由开关量模块组成。那么对于第二部分的配置情况而言，首先我们就要知道系统由信号主站及信号从站组成。这里我们所说的信号主站位于设备控制室，实际上它就是主要由装置及两台扩展装置组成，而在这其中装置由单元、存储器单元以及开关量单元、上位链接单元还有远程主站单元这五个重要的部分共同组成，所以也就使得扩展装置都是开关量单元，进而就可以实现通过联接电缆与装置相连的目的。那么当信号从站位于励磁设备室的时候，它就可以实现通过光缆与信号主站相连的目的那么它也主要是由开关量模块组成的。

3.2 高压电器试验冲击发电机组控制系统方案特点

实际上由于控制对象多而且又分散，所以说整个系统分成两部分。那么首先来说信号系统它的主要任务实际上就是为了完成各部分控制对象的信号采集监视报警功能，正是因为输入输出点数较多，所以他才可以单独构成一个独特的体系。那么相比之下控制主站、励磁还有油、水以及风系统像这些系统则主要是为了完成机组启动控制。那么总的来说他们都可以算得上是在配置上充分发挥了模块化结构的特点。那么不同的系统也就需要组成一个统一的完整的一个大系统，所以为了达到这样的目的我们在配置就可以设置主站以及从站方式，这主要是表现在可以设控系统组成主站，进而就可以在主站装置上配置一个远程主站单元进行运作，那么这样一来的话我们就会发现励磁、油以及水、风系统也就组成了远程从站单元，然后我们要注意主站与从站之间一定要用光缆连接。这样做的好处就是光缆传输速度快而且也可靠，那么也就可以省去了现场设备以及机架之间的大量连线的操作的麻烦，与此同时又降低了系统生成时间或者说是连线造成的错误，不仅如此还可以做到充分发挥程控器的特点。

4 结论

设计一套合理高效的高压电器试验冲击发电机组控制系统方案是非常必要的，那么用上位机和实现对机组启动再加上油、水、风还有励磁、信号等系统的控制，这样一来的话就可以充分发挥高压电器试验冲击发电机组控制集中控制的优势，也就可以便于高压电器试验冲击发电机组控制集中管理的实现以及自动化程度大大提高。

参考文献：

[1]赵志勇，杨左，柳艺，魏长宇.高压电器控制设备电磁兼容试验异常现象的研究[J].高压电器，2008（04）：383-384.

论文作者:王晓威1,薛国温2,王维2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94354bb3b1ab5f99606440ff.html