# 市政给排水工程设计中节能技术的应用研究论文_周晓丽

摘要：众所周知，给排水是城市居民生活中不可或缺的保障，而我国水资源相对匮乏，因此在市政给排水设计中，有必要秉承节能节水理念，减少水资源浪费。不可否认，在当前众多城市的给排水设计中切实存在诸多问题，因此有必要探究有效的节能节水方法，本文的研究是符合时代需求具有现实意义的。

关键词：市政给排水；节能设计；发展策略

城市建设发展中，随着经济建设不断发展，其在资源方面的消耗也逐渐增加，在城市基础工程建设中，市政给排水工程数量与规模逐渐增加，由此所产生的能耗也越来越多。因此。在市政给排水设计中如何开展节能设计就显得十分必要。

1市政给排水工程节能设计概述

为了使市政给排水工程节能设计工作能够落实到位，则需要对相关内容有所了解。具体包括：（1）加强市政给排水工程节能设计，可使城市用水紧张的局面有所改变，更好地适应低碳经济时代的形势变化，实现对这类工程建设中能源消耗量的有效控制；（2）在良好的设计理念、设计方法等要素的配合作用下，可使市政给排水工程节能设计质量更加可靠，为设计水平的全面提升打下基础。

2市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用探讨

2.1实施分区供水

水资源属于重要的资源和人们的生存以及发展有着紧密的联系。给排水系统会直接影响到人们的正常生活以及生产。在进行给排水的时候，等到水运输到一定高度，就会产生一定的压力。要是管道存在较大的压力，就会严重影响到供水系统的运行，管道会被损坏，这样不仅会影响到供水系统和排水系统的运行，而且会给人们的生活和工作造成一定的影响。在进行市政公用工程设计的时候，需要掌握水压因素对于给水管道的影响。其中需要选择合理的措施来应对水压较大的情况，确保给排水系统保持良好的运行状态。在这个时期，分区供水属于一个合理的节能给排水措施，在建筑中，可以按照水压的变化，划分成直接供水以及间接供水。在这个时期，也能够按照水压的变化情况，开展压力处理工作，使得给排水系统保持良好的运行状态，如此也能够显著改善整体的施工质量。

2.2正确进行限流减压

在这个时期通过进行正确地限流，可以消除水压过大造成的影响，而且可以保障给排水系统保持良好的运行状态。在进行水循环的时候，会产生一定的压力，不仅会影响到设备的正常性能，而且会严重损坏各种设备。由于影响到了给排水系统的性能，如此人们的正常用水也很难得到保障。在进行设计工作的时候，相关的设计人员需要选择合理的保护措施，而且需要正确地调整水压力，如此可以防止水压力给系统造成一定的影响。其中合理限流可以降低水压力对于设备的影响，在这个时期，参考疏水阀管以及孔板，能够有效地控制供水设备的水压，其中流动水压需要小于静水压，这样能够起到限流降压的效果。在这个时期，进行限流和减压的时候，需要充分地掌握给排水系统存在的各种需求，而且需要掌握实际的施工条件，按照实际情况开展设计工作，这样不仅可以保障施工质量，而且可以保障给排水系统的安全。

2.3减轻供热水资源消耗

现今，在北方一些区域，热水供应系统十分常见，这种供水系统所带来的资源浪费十分严重，因此这一系统具有很大的改进空间。具体而言，改进举措可以从以下几方面着手：一，对热水供应系统进行改进与优化，建立室内循环热水系统。这一供水系统能合理控制无效冷水排放，提升对水资源利用效率。另外，这种系统技术较为成熟，成本较低，所以发展前景十分广阔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常来讲，这一系统的优势主要为：①这一系统的成本回收期较短，时间为一年；对热水供应系统进行改造能将出水点与热水器之间的距离进一步缩短，控制水热能损失，所以在建筑设计期间需要预留功能空间；②通过保温热水供应管道，能降低热水供应期间产生的热损失；③可以在其中安装水温度控制设备，便于对热水的温度变化进行全面监控，防止水温调节失误而产生较多的热量损失。很多实际应用中的热水供应系统中的温度控制装置都可能存在灵敏性低情况，这无疑会导致水资源浪费。为了解决这一问题，在政府部门帮助下可以研发性价比更高的装置，提升对水资源利用率。据相关调查显示，一般情况下，可以将热水供应系统温度设置为60℃，在这一温度下既可以杀死管道细菌，也可以实现对热能的充分利用，提升热水资源综合效益。

2.4注重中水系统的构建与应用

所谓的中水系统，是指一种可以实现对水资源重复利用的系统，应用中节能效果显著。因此，在实现市政给排水工程节能设计目标的过程中，设计人员应充分考虑中水系统的应用，更好地体现节能给排水技术的潜在应用价值。具体表现为：（1）结合中水系统的功能特性，完善与之相关的配套设施，将其应用于市政给排水工程设计中，实现对生活污水的高效处理，满足非饮用水再利用要求，确保这类工程节能设计状况的良好性；（2）设计人员在完成市政给排水工程节能设计工作的过程中，为了实现对中水系统的高效利用，应考虑就近原则要求，实现对水资源的高效利用，避免增加这类系统构建中的成本费用，为给排水工程节能设计效果的增强提供专业保障。

2.5注重对雨水的回收以及再利用

我国是一个水资源缺乏的国家，在日常生活当中一定要注重节约用水，实现水资源的循环利用，从而减少对自然资源的浪费。也正是由于我国水资源较为匮乏，而渐渐地开始注重对雨水的利用和处理。针对于以往的雨水收集工作来说，就是将降落到地面的雨水渗透到地下，然后根据相关工作流程完成雨水的收集，再进入到城市排水管网中，最后流到河流。随着社会的发展，我国城市化进程不断加快，这种传统的管理模式已经不能够适应当前城市发展的实际需求。所以，在进行设计市政给排水系统时，一定要首先明确雨水回收利用系统设计的可行性，促使雨水能够尽可能的多被回收和利用，减少雨水在地面上的积累，避免出现各种污染现象，并且减少对交通的阻碍。

2.6关注节水型终端用水设备的引入及利用

在市政给排水系统运行过程中，终端用水设备的节能效果是否良好，体现着工程节能设计水平。因此，在加强市政给排水工程节能设计、实现对节能给排水技术科学应用的过程中，设计人员应关注节水型终端用水设备的引入，注重对这类设备的高效利用。具体表现为：（1）从工作性能可靠性、成本经济性等方面入手，设置好市政给排水工程节能型终端用水设备，将相应的设计工作落实到位，促使这类设备支持下的给排水系统具有良好的节能特性；（2）设计人员在了解低碳经济时代发展要求、市政给排水工程实际情况的基础上，应对节能型终端用水设备高效利用方面进行深入思考，充分发挥在市政给排水工程实践中的应用优势，促使节能设计能够达到预期效果，避免对给排水系统运行中的节能效果产生不利影响。

3结语

综上所述，市政给排水工程在城市发展建设中发挥重要作用，节能设计在给排水中的应用，可以提高城市水资源利用率，及时将城市生活污水排出。在市政给排水设计期间，应充分融入节能理念，加强污水再利用，从而不断提升城市建设水平，促进城市水资源的循环利用。

参考文献

[1]郭锐,侯艳薇.市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用浅析[J].居舍,2019(21):106.

[2]张利婷.探析市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用[J].科技风,2018(29):134.

[3]刘丹.市政给排水工程设计中节能给排水技术的应用探讨[J].低碳世界,2018(7):155~156.

[4]张晓龙.市政给排水工程设计中节能技术的路径研究[J].城市建设理论研究(电子版),2018(7):146.

论文作者:周晓丽

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94719849ea785573f10ce52b.html