# 水利水电工程施工阶段的质量管理边步杰论文_边步杰

摘要：水利水电工程和社会经济发展之间可谓是相辅相成，因为社会经济的快速发展，水利水电工程才获得了更多的路径和可能，而水利水电工程的发展又为社会经济的进步注入了源源不绝的动力。如今，我国的水利水电工程已经进入高速发展的快车道，在各个领域都发挥了重要作用，但是水利水电工程施工阶段的质量管理始终是薄弱环节，这不仅是因为施工现场环境过于复杂，还因为施工管理难度较大。加之诸多客观因素的影响，水利水电工程施工阶段的质量管理现状不容乐观。要想改善这一问题，必须明确制约水利水电工程施工质量管理的因素，找准切入点，这样才能制定有针对性的解决策略，提高管理质量。

关键词：水利水电工程；施工阶段；质量管理

引言

水利水电工程不仅关系到农业发展，还与社会经济和生产生活的各个领域之间休戚相关。质量管理可以说是水利水电工程的重要组成部分，也是其核心环节，只有建设出质量符合标准的工程才能真正投入使用，并在社会和经济发展中发挥自身的效应。然而，现有的水利水电工程施工质量管理效果不甚理想，这是受到外界因素和人为因素共同影响而出现的结果。之所以要对水利水电工程实施强有力的质量管理，是因为只有质量合格且标准的工程，才能在后续使用中发挥自身的价值，统一社会效益、环境效益和经济效益。因此，一定要提高对质量管理工作的重视，将其落实到工程建设与运行的始终。

一、水利水电工程施工阶段质量管理中存在的问题

（一）图纸设计不合理

水利水电工程规模较大，周期较长，很有可能在长时间的施工工作中出现不可预测的因素，严重影响施工进度，破坏施工质量。就目前来看，水利水电工程设计中存在诸多不合理的现象。正常情况下，工作人员会在开始施工之前进行前期准备，调查施工场地，按照实际情况和工程需求设计图纸，后续的建筑工作即可按照设计图纸进行[1]。而问题就出现在图纸设计当中，突出表现为工程设计不合理，这给后续的施工工作造成了严重影响，并破坏了整个工程的施工质量。首先，设计人员并没有考虑到施工方案与施工现场之间的适应性，完全忽略了自然环境和地理条件会给工程带来的影响，究其源头就是设计人员未对施工现场进行详细的勘测与调查。另外，部分设计者在设计施工图纸时并未考虑到安全因素，完全忽略了质量管理的重要性，甚至将美观性作为唯一原则进行图纸设计，埋下了较大的安全隐患，施工过程中出现诸多问题。

（二）施工材料不合格

不难发现，大多数水利水电工程都修建于位置较为偏僻的地区，这些地区有一定的共性，交通并不发达，这会直接影响到施工材料的运输，特殊的自然地理条件还会破坏施工材料的原有特性。施工材料是否合格会直接决定水利水电工程的施工质量，例如，混凝土是水利水电施工的常用原材料之一。如果在处理混凝土的过程中出现水泥比例不合理或养护时间不足等问题，就会直接影响到混凝土的特性和参数。最终破坏混凝土的实际效果，严重影响水利水电工程的质量管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、加强水利水电工程施工阶段质量管理的措施

（一）提高重视，完善奖惩制度和监管体系

要想在施工阶段做好质量管理，领导人员和施工人员都要意识到质量管理的重要性，明确自身的责任与义务，并在施工过程中高效协调和配合。施工企业应在施工过程中建立切实可行的责任体系，确立各项制度，利用制度的作用和效力，将质量管理工作落到实处。水利水电工程施工工作的顺利开展，需要得到大量的资金支持和物质保障，不论是缺少资金支持还是缺少物质保障，都无法顺利开展后续的施工工作[2]。施工企业应对施工设备和施工材料进行严格管理，从源头上把好质量关，严禁不合格的材料或设备进入施工场地，以免拖延工期，无法按照预定的目标和时间完成施工作业。开始施工前还要进行安全教育，培训施工人员的质量意识，做好充分准备。可结合实际建立赏罚分明的奖惩制度，当施工人员有突出表现时，可给予适当的奖励，形成良性的竞争氛围，共同为施工工作的顺利开展而努力。

（二）加强检查，强化沟通与交流

上文已经提出，除人为因素外，自然地理环境也会给整个施工工作带来不利影响。因为水利水电工程都是在地理条件较差的位置进行施工，所以必须在施工前进行充分的准备，了解施工场地的自然状况、地质、水文条件等内容，基于实际做好施工图纸的设计与准备，确保施工工作与周边地区和自然条件相符，这样才能提高水利水电工程的施工质量。施工企业更是要意识到质量监管工作的重要性，从内部和外部两个方向入手建立严密的管理机制，按照定期不定期的原则开展质量检查活动，如果有不合格或安全隐患存在，必须第一时间上报并处理。各个施工部门之间也应就施工问题进行积极的沟通和协调，以免出现重复施工或者有所遗漏的问题。

（三）做好现场管理，使用先进的施工技术

实践证明，现场管理是最为有效的质量管理措施。现场管理的内容相当繁琐，与原材料管理、施工工艺管理和各项技术标准之间都有密切联系，这也是大多数施工企业现场管理现状不理想的直接原因。实际开展现场管理工作的同时，必须将目光投向与细节性的问题，利用系统性的管理方法提高现场管理质量与水平[3]。除此之外，施工技术也会给水利水电工程施工质量带来直接影响，这就要求施工企业组建拥有高超的施工技术的团队，促使施工人员按照先进的施工工艺完成水利水电工程施工，施工过程中还要注意遵循各项标准与原则，以免出现人力物力浪费的问题。

结语：

总而言之，社会经济的发展为水利水电工程施工工作提供了坚实的后盾，但是建筑质量管理中存在的问题仍然不容忽视。在人为因素和外界因素的共同影响之下，水利水电工程施工工作还未达成预定的目标。施工企业或单位必须意识到质量管理的重要性，利用多样化的手法和类型丰富的管理形式提高质量管理水平，还要利用高超的技术和先进的管理理念，为水利水电建筑行业的发展提供助力。最重要的是，一定要明确自身在质量管理中存在的问题，利用有针对性的措施弥补质量管理中的弊端。

参考文献：

[1]刘星宇.水利水电工程施工安全与质量管理探讨[J].科技与创新,2019(7):118-119.

[2]张芳略.水利水电工程施工质量与安全管理问题分析[J].发明与创新:职业教育,2019(3):117.

[3]王欣,冯利军.BIM技术在输水箱涵施工阶段的应用研究[J].人民黄河,2019(4):135-138.

作者简介：边步杰（1984年2月6 日）女，汉族，本科，助理工程师，从事水资源管理工作。

论文作者:边步杰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94faa2052b1472b0fe4017bb.html