# 变电站电气设备检修的必要性与措施探讨分析论文_李娜

国网山西省电力公司晋城供电公司

摘要：在变电站中，最为主要的为电气设备。受不同原因的影响，电气设备产生不同伤害，影响变电站工作。所以，在变电站管理工作中， 做好电气设备的维修工作，不仅能提升变电站的运行效率，也能增强设备的检修质量，维护电力设备的安全、稳定运行。

关键词：变电站；电气设备；检修必要性；相关措施

电力资源对我们的生活和工业生产都有重要作用。变电站的电气设备能否顺利运行对整个电网都有影响。做好变电站电气设备的检修管理，提高电气检修的效率和水平，有利于保障整个电网的安全可靠 运行。因此，我们要不断加强对电气设备的检修力度，及时排除故障， 保障变电站安全可靠的运行。

1.目前电气设备检修的现状

1.1技术管理责任的淡化

在变电站电气设备检修工作中，由于其弊端的存在，导致工作无法有效进行。在整体工作中，主要是淡化了技术管理责任，在开拓进 取工作受到较大限制。基于传统的计划检修制度进行分析，需要在检 修工作中按照一定要求工作，并在工作中对其周而复始运行，没有在 期间留下余地，也无法实现灵活性发展。在这种情况下，主要是因为 一些技术人员在实际工作中，对工作不积极进取，在技术管理工作中， 还存在重复使用现象，增加了技术人员的思想僵化。当前发展工作中， 我国的生产技术管理工作已经不符合现代社会的发展趋势，其与自然因素、管理体制存在较大关系。同时，基于检修制度的使用，一些人 员在实际检修工作中，没有对工作合理安排，也无权利做主，从而导 致设备检修工作不及时。尽管执行检修工作，在期间还存在检修错位 现象，在较大程度上淡化了变电站电气设备管理人员的自身责任。当 设备运行中发现问题的时候，出现技术人员、管理人员相互推卸现象， 最后引发设备事故的产生。

1.2检修时间单一

许多地方在变电站电气设备维护中，变电站机组大修一般 2 ～ 4

年一次，每次 10 ～ 15 天，小修每年 1 次，每次 3 ～ 5 天（视具体机型而定），并规定：“到期必修，修必修好。”这种检修方式过于教 条化，设备原本的工作状态比较好，在传统计划性的检修制度之下， 到期就要按部就班的拆开修理，过多的拆装，加速设备的磨损程度， 使原本正常的设备结果越修则越坏。在设备检修期之外发生的故障往往的不到及时发现，影响变电站的正常运行。

1.3检修人员的业务素质差

变电站电气设备的检修需要专业性的人才，然而许多检修人员的业务水平和检修技术不过硬，而且有的检修人员缺乏工作热情和责任心，安全意识淡薄，对工作的重视度不高，往往敷衍了事，对一些小 的故障视而不见，造成检修工作不到位，有一些参数误差过大，影响 电气设备的正常运行。

2.电气设备检修的必要性

2.1检修是变电站安全运行的保障

电气设备的安全运行保障了变电站的安全运行，从而使整个电厂安全运行，因此做好电气设备的检修是必不可少的。电气设备是变电站的关键设备，在变电站的运行过程中，电气设备要进行高强度的工作，容易发生故障，因此应该全方位的监督维护，以便能及时发现问题， 发现问题要及时解决。科学的对电气设备进行检修从而保障变电站的安全运行。

2.2检修是延长电气设备使用寿命的关键

随着电气设备使用时间的增长，变电站电气设备会不断的磨损老化，及时对电气设备检修可以延长设备的使用寿命，否则电气设备磨 损老化到一定程，就不能正常工作，需要重新购买新的电气设备，样 就造成了一些不必要的浪费。因此要做好日常的检修工作，及时修复 电气设备在使用中的磨损，从而延长电气设备的使用寿命，提高资源 利用率，减少浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3检修是提高变电站经济效应需要

变电站作为电力输送过程中的关键环节，是国家重要的利民工程之一。电气设备作为变电站的主要设备，购买价格昂贵，为了节约成 本，减少变电站的开支，应该及时对变电站进行检修。防止电气设备 出现损坏，减少电气设备的更换，提高电气设备的利用率，减少人力、

财力和物力的浪费，提高变电站的经济效应，适应市场经济的发展。

2.4检修保障了企业生产和生活需求

电力资源在企业的生产过程中是必不可少的，在产品生产的每一道工序中几乎都要用到电力，当电气设备出现故障，企业的生产将会受到影响，所以许多企业都有独立的变电站。及时对电器设备进行检修， 避免在企业生产过程中出现故障，提高企业的生产效率。

在日常生活中，同样也离不开电力资源。随着科技的发展，各种家 用电器逐渐增多，几乎每时每刻都要用到电力来保障这些电器的正常运 行，来满足我们的日常需求。如果电气设备出现故障，导致电力系统不 能正常工作，将影响人们生活需求，所以要及时对电气设备进行检修。

3.变电站电气设备检修管理的实践要点

3.1加强原始数据资料的完善性

当在变电站对基础数据和原始数据进行收集过程中，相关的技术 人员需要对传统的整理方式、统计方式进行优化，并利用现代科学技 术，提升数据以及资料收集效率的提升，从而为变电站电气设备运行 效率的提升奠定基础。对于一些设备的状态数据，还需要对其存在的 重点全面分析，保证在日后研究工作中更有针对性。同时，企业还要 对变电站电气设备的技术参数、相关的设计规定详细研究，保证数据 库的完善性。基于计算机机技术的使用，对变电站电气设备实施监控， 详细分析设备运行过程中的温度和局部放电现象，以保证在整体上维 护变电站电气设备的顺利发展。

3.2完善设备状态地监测系统

电力企业在不断进步和发展中，为其设置状态监测系统，能对变 电站电气设备的实际运行情况进行监控。如 : 技术人员利用原有的测量仪器，将其安装在电气设备上，当发现设备运行过程中产生异常现 象的时候，该装置能发挥良好的跟踪金额分析工作。在实际工作中， 也能对变电站电气设备的运行状态和变化规律详细研究，找出其产生 的故障。对于其中的维系人员，可以根据装置故障原因，对变电站电 气设备进行检修，以保证检修工作效率的稳定提升。

3.3设备的维护与保养

变电站电气设备的稳定运行和维护工作、管理工作有关，电力企 业做好设备的维护和管理工作，能在整体上提升变电站的实际运行效 率。如 : 对变电站电气设备的设备轮润滑程度进行维护。每个工作环节与变电站电气设备的运行相关，所以，针对各个细节，需要技术人 员在工作中做好严格检测与审查，保证变电站电气设备使用中，整体 的运行效率和运行质量得以提升。变电站电气设备一对润滑油的品质 较高，因此，在工作现场，需要为其定期增加润滑油，降低变电站电 气设备故障，增强变电站电气设备的可靠性。维护变电站电气设备， 是提升运行效率和质量的重要环节。

结语

基于以上的分析和研究可以发现，对变电站电气设备进行检修十

分必要，不仅能降低企业的安全生产、检修费用，也能提升变电站电 气设备的利用效率。尽管当前的电力企业在检修工作中已经获得更大 进步，但是，在工作实际执行期间，还存在一些问题。所以，文章对 其产生的问题详细分析，给出合理建议，为日后的变电站电气设备检 修工作提供有效依据。

参考文献

[1]陈刚．变电站电气设备检修的必要性与措施探讨分析［J］． 住宅与房地产，2016(21):262．

[2]郑勋泽．变电站电气设备检修的必要性与措施探讨分析［J］．建筑工程技术与设计，2016(25):1532．

[3]韦家吉．研究变电站高压电气设备状态检修现状及发展［J］．大科技，2017(19):89-90．

[4]史意更．探讨变电站电气设备检修的必要性与实践措施［J］．通讯世界，2014(21):199-200．

论文作者:李娜

论文发表刊物:《建设者》2019年21期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9580f16f53b836b2b6bfb4a5.html