# 建筑结构设计中常见问题分析论文_徐世睿1,左达晟2,栾凯先3

徐世睿1 左达晟2 栾凯先3

1上实发展（青岛）投资开发有限公司 266100

2青岛道生营邦投资管理有限公司 266100

3青岛市建筑工程质量检测中心有限公司 266000

摘要：本文旨在从建筑结构设计方法基本内容；建筑结构设计中经常出现的问题和相关解决措施几个方面出发，分析建筑结构设计中常见的问题及其解决措施。

关键词：建筑结构设计；常见问题；解决

前言

随着我国政治经济文化的飞速发展，国民的生活水平提升，对建筑的质量和整体效果的要求也逐渐提升。因此，设计师在进行建筑结构设计时应更加谨慎，根据实际情况解决建筑结构设计时出现的一些问题。

一、建筑结构设计方法基本内容

1、平面结构图绘制方略

在建筑工程施工前期，绘制建筑平面结构图是施工的前提条件和基础，也是保证建筑工程施工顺利进行高效完成且质量过关的重要因素。因此，在建筑施工前期的准备工作中，应到预设工地进行地形勘探，并对建筑工程的组成、布局有一个清晰严密的规划，将建筑布局和规划按照图纸的规定绘制出来，这是保证建筑能够兼备安全实用性与艺术美感的重要条件。设计师在绘制平面结构图之前通常需要对建筑工程所在的地理位置进行抗震设防烈度检测，对于抗震设防烈度在6度以下的地理位置，其建筑的平面结构图设计可以不使用结构设计软件进行建模，而处于抗震设防烈度在7 度以上的位置区域的建筑工程就必须运用结构设计软件建模设计，以此保证结构图的科学，从而提升建筑的安全性能。而一些采用砌体方式进行施工的建筑可以不使用建模软件直接进行平面图设计。

2、屋顶设计结构图设计方略

根据建筑物屋顶的不同结构分类进行设计与设计建筑结构平面图都是建筑结构设计的重要组成部分。一般来说，坡面建筑物的屋顶分为折板式和梁板式两种类型，它们具有不同的特点和使用范围。在建筑物的建筑面积比较规整，板与板之间的跨度比较大的坡面屋顶比较适用采用折板式，而相反的，在建筑物的建筑面不够规整，板与板之间的跨度比较小的时候，坡面屋顶比较适合采用梁板式。折板式与板梁式有一个共同点，都属于偏心受拉构件，而且板的厚度一般都在12厘米或者12厘米以上。值得注意的是，在设置板梁折角所用钢筋时一定要对示意图进行绘制。此外，不过是设计还是绘图，设计师对建筑物的整体结构以及局部规划应胸有成竹非常熟悉，这样有助于设计师做出更加合理的规划，更加准确的调整，这是保证建筑更加科学合理、实用美观的重要因素。而且，设计师还应具备灵活的空间想象力和一定的美术功底，这样才能保证建筑物能够清晰准确地绘制在图纸上。

3、大样详图设计方略

大样详图的绘制是为了进一步完善建筑详图，保证建筑详图的准确性，因此，大样详图既可以选择在建筑详图的成稿基础上进行绘制，也可以在建筑详图修改完成后的基础上进行进一步绘制。设计绘制大样详图需要在确保建筑物的外形不被改变的条件下使建筑物各部分都保持受力平衡，减轻施工的复杂性。

4、基础图设计方略

基础图设计涉及到建筑物施工的基础选料问题，因此更加不能忽略。在选择混凝土标号时应选择持久耐用型，而内部钢筋应选择与最小配筋率符合的型号。为了保证建筑的安全耐久，条基交叉部分的基底不能进行重复性使用；基础宽度应根据施工的具体情况进行实时调整。同时，对基础图中构造柱定位构造绘制图不够清晰明确的，必须根据实际情况进行准确定位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、建筑结构设计中经常出现的问题和相关解决措施

对建筑结构进行设计是建筑设计中的重要组成部分，也是整个建筑工程建筑施工过程中的重要环节和建筑施工进行的先决条件，对建筑的整体都起着至关重要的作用，因此，对建筑结构设计工作必须予以重视。

1、回填土质量问题

一般来说，建筑结构设计中进行回填土设计是必不可缺的，回填土的质量也影响着整个建筑结构的稳定程度和安全性能，对一些高层建筑物的影响尤为重大。建筑结构设计一般将回填土工作放在开挖基槽之后进行，但回填土的施工质量总是出现问题。原因大致分为两方面，一方面，回填土中的灰土的搅拌不够均匀，回填土制作所占的场地较大，所耗费的人力资源较多，劳动的强度也很大；而且，回填土在搅拌过程中很容易污染环境，对于一些城市建筑中回填土的搅拌工作增大了工作难度。另一方面，回填土中的灰土夯实难度较大，而且灰土夯实工作与地下结构相距很近，极易在工作中对地下结构造成破坏。回填土的质量难以保证，建筑结构的位移程度加大，建筑结构的稳定性和准确性也因此减低，这将严重阻碍建筑结构的安全性能提升。同时，回填土的质量得不到保证，将致使地坪下沉或出现开裂的现象，建筑物的整体质量也将受到影响，建筑物的使用正常性和持久性能也将受到不利影响。

为了避免出现以上问题，解决回填土质量问题，可以采用压密注浆的方式对回填土进行加密处理，从而达到减小回填土之间缝隙的作用，使回填土工作更加简便顺利，同时也能规避地坪下沉和开裂风险。回填土的加密处理可以通过加入水泥的活动实现，避免地面下沉，降低建筑物位移程度，从而保证建筑物的使用安全性和持久性。

2、地梁问题

地梁问题是建筑工程结构设计中经常会遇到的问题。地梁是建筑物中的重要组成部分，对建筑物整体结构都有着举足轻重的作用，因此，地梁问题应得到谨慎科学的解决。地梁与地基相连，具有拉接功能，可以调整基底的不均匀沉降现象，使基底更加平整，同时，在基础埋藏较深时，使用地梁将降低计算框架柱时的高度，从而影响了对框架柱的内力分析。地梁是支撑基底的受力物体，对避免其他介质的约束和影响，将压力和负载转到地基和框架柱具有重要作用。由于土反力的复杂因素影响，土反力和地梁两侧的摩擦阻力无法得到精确计算。

一般采用以下两种方法解决建筑结构设计中出现的地梁问题，第一，忽略地基的影响，将地梁当做一层框架梁进行计算工作，负载全部传递给框架柱。第二，地梁不在框架结构计算之中，看做简单的支梁，地梁所具有的剪力直接传递给框架柱，忽略地梁的弯距问题，这种方法在实际的建筑结构设计中运用较为广泛。

3、钢筋固定问题

钢筋混凝土结构是随着建筑行业的兴盛而被广泛运用的，其整体性能优良，是建筑框架的主体，对建筑结构的影响很大，而钢筋的锚固问题是钢筋结构设计中的关键。在建筑结构的钢筋设计过程中，如果剪力墙的厚度与规定要求不相符合，将致使钢筋锚固的长度也随之不符合要求，这个问题经常被忽视。同时，剪力墙的厚度达不到要求且剪力墙如果出现与框架梁捆绑在一起的情况，将加大钢筋捆扎的难度、影响混凝土浇筑的效果。解决这一问题可以采用剪力墙中加入暗梁的方式，框架梁的纵梁直接嵌入暗梁中以达到预期效果，解决钢筋固定问题。

4、伸缩缝问题

混凝土会随着温度的变化而发生收缩现象，使混凝土产生变形，从而影响建筑工程的整体质量和效果。在混凝土结构设计中，温度与收缩产生的力难以精确测算，且混凝土的变形与松弛特点将使内力与按公式计算的数值差距很大，因此，当房屋发到某一标准时，就应按规定 设置伸缩缝。伸缩缝的宽度没有规定，由计算结果确定，在实际设计中凭经验确定。在建筑物中设收缩缝不利于建筑美观，因此，现代很多建筑都不设收缩缝。为了解决这一问题，可以采用设收缩缝后进行浇带或加一些微膨胀剂到混凝土中减小温度收缩力的方式，也可以综合两者使用，以达到最佳效果。

结语

综上所述，在建筑结构设计中，一些常见问题如回填土质量问题、地梁问题、钢筋固定问题、伸缩缝问题将直接影响建筑工程的整体质量。因此，在建筑工程结构设计中应采取有效地解决措施，提升建筑工程的整体质量。

参考文献

[1]涂冬冬．建筑结构设计基本方法及注意事项[J]．中国新技术新产品，2010（07）：39.

[2]顾长波.浅谈在建筑结构设计中常见问题的分析[J].城市建筑，2013（2）.

[3]黄澄莹.房屋建筑结构设计中常见的问题探析[J].中国建设信息，2013（12）.

论文作者:徐世睿1,左达晟2,栾凯先3

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/959e6fcfa1fcb54b3ab2bc30.html