# 变电运维现场危险点的分析及安全控制论文_薛舒月

摘要：变电运维管理危险点的有效控制，一方面能够为电力用户提供更稳定且可靠的电力供应平台，降低变电设备故障概率，使电力用户生命财产安全得以持续保障；另一方面，凭借完善的检修管理制度与机制，更便于维护电网运行环境，以便为后续电网系统的构建奠定扎实基础。本文基于变电运维管理危险点展开分析，在明确控制措施同时，期望能够为后续变电运维管理工作的开展提供良好参照。

关键词：变电运维；设备管理；危险点；控制措施

1引言

随着社会的发展，电力是我们生活中不可或缺的一部分，每个公司都在不断扩展自己的实力，对电力需求越来越大，同时需要完善更好的系统。因此，如何保证电力系统的正常运行和安全已成为相关企业和电力公司重要的研究课题。还要求相关人员在实际操作下对变电站运行和维护过程中的危险点进行调查，及时发现问题，找到问题的提出解决方案，并找到相应的预防措施，确保变电站的运行和维护顺利进展。

2变电运维管理危险点分析

2.1变压器运行和维护管理中的问题

在整体的运行维护管理过程中，在对变压器进行连接的时候就有可能产生较高的电压冲击。频繁的变压器空载冲击会改变绝缘性能，并对这一性能造成一定的破坏。这个破坏在一定程度上是不可逆的，而且变压器的绝缘层破坏对工作人员安全有着极大的威胁，因此在整体的运行维护管理过程中，这方面存在危险点。

2.2人为因素

首先，变电运维技术管理工作是一项专业性极强、复杂性极高的工作。因为其涉及到的知识面较广，工作中也会时常会出现紧急性情况，所以要求变电运维的管理人员必须具备较为丰富的理论知识以及实践经验。但就我国目前的状况来看，大部分技术人员并不具备良好的专业技术素养。表现在遇到相关的问题之后，往往通过经验解决问题，不能采用合理的方法排除隐患，进而造成没有必要的损失。同时，缺乏专业意识。部分专业技术人员在管理方面缺乏隐患意识，往往对相关技术问题产生错误判断，进而错过问题解决的最佳时机，最终导致事故，造成损失。其次，有个别企业在变电运维管理方面的相关规定仅仅是纸上谈兵，没有落实到实处。对变电运维的管理往往借助于一纸空文，没有合理的管理模式，缺乏合理而有力的检查和监管制度。对员工的监管不力，则使得规章制度落实不到位，执行力不足，管理日趋混乱。另外，一些电力企业的规章制度本身就缺乏合理性和规范性，即使员工主动遵守，往往也会出现诸多问题。

2.3母线倒闸管理存在危险

在电力运行过程当中，倒闸操作是一个重要的操作工序，而母线倒闸操作是这个重要的操作工序中的关键环节，如果工作人员在进行操作之前没有做好相应的准备，不能按照相关规定进行操作，就会使得其出现危险的可能性大大增加。在母线的倒闸操作过程中，一共会出现三种类型的危险点：其一，带负荷的拉刀闸的现象可能在这个过程当中出现，其二，因为继电保护或者自动装置的切换而出现错误而产生误动的现象，会给电力的运行带来安全威胁，其三，空载母线在进行充电的过程当中，电感式电压互感器会与其它的装置产生串联现象，影响电力的安全运行。如果这些危险点得不到有效的管理与控制，就会成为电力运行的阻碍，还会引发电力运行方面的安全事故，其威力不可小视。

3变电运维管理危险点控制措施

3.1加强电网设备检修

根据以往调查资料可知，变电设备是影响变电系统运行质量的直接决定要素，只有确保地方变电站设备得以全面的维护，并定期对设备潜在风险进行核查，确保无潜在风险因素，才能避免对变电系统运行环境造成损害。在此期间，检修人员必须结合地方用电需求判断电力设备使用规律，以便明确适宜的设备选型，提供完善的设备维护平台，为后续检修工作的开展奠定更扎实的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，部分检修部门在变电设备维护与检修管理制度方面仍存在缺陷，致使部分变电站工作者并未重视电网设备维护的重要性，甚至在检修工作执行期间，仍出现较多的违规现象，不但难以保障电网设备的实际检修质量，同时也极易对检修人员的生命安全造成损害。因此，构建完善的电网设备检修管理制度与方案非常重要，只有确保检修工作能够如管理要求展开，才能使变电系统运行质量得以保障。

3.2提高相关操作人员的技术素养

操作变电站和维护是一项高风险的工作，以避免潜在的风险和安全问题。应定期对操作人员进行评估和开展培训活动，以便他们充分学习操作和维护变电站的技能，并提高操作人相关专业知识技能。在学习和教学变电站的操作和维护技能时，有必要加强专业性实践组织活动，以便在实际培训期间提高变电站运行和维护的重要性和严谨性。它将继续聚集很多实践经验。它还组织员工培训研究和理论与实践的交流，可以让兴趣强烈的员工分享他们关于课程内容和实践的经验和知识。

3.3实现运维一体化管理

对于变电站系统来说，其运行以及维护都是相当重要的内容。对二者实现一体化管理可以有效地提高工作效率，使管理更加科学合理。在后续的管理过程中可以提高工作效率还有对设备的控制能力。对于具体的变电维修而言，则是通过变电运维人员和维修人员的整体操作，使得这两部分工作进行有机结合。在随后的管理过程中可以通过后续的集成操作和维护管理来切实提高整体运行和维护效率。

3.4加强规章制度的建设力度

全面认识到变电运维技术管理的重要性，严格履行相关领导与管理工作者的岗位职责要求，加强对现场作业的安全监控管理。对于职业岗位要求，除了要求员工自觉遵守并落实外，更重要的是企业要加强管理，即各个层面、各个部门之间的严格的互相监督。管理条文，不能只停留在字面上，流于形式，必须落实到具体的技术和管理岗位上，奖罚分明，功过明确，才能提升员工的积极性，促使他们更加积极地落实工作。

3.5落实继电保护装置

继电保护装置是现代电网系统运行中常见的自动保护元件之一。此类元件在电网中的有效使用，能够在电网出现故障时，通过检测过载电流或电压数据及时断开电网系统，以避免电流对电网设备质量造成伤害，使电网故障问题蔓延。由此可见，继电保护装置在变电系统中的落实很有必要性，而检修人员在管理继电保护装置时，则应该根据电网使用要求分析继电保护装置质量性与可靠性，并确定适宜的安装方案。期间，检修人员应仔细检查继电保护装置的指压板、控制保护设备与直流保护元件，以避免误触等问题出现，同时还需要在继电保护装置安装之后，通过管理平台判断保护装置是否能起到应有的作用，以便电网运行具备更详细的数据保障，使变电运行安全事故发生率显著降低。

4结束语

总之，我们可以说变电站的使用和维护管理受到各种内部因素和外部因素的影响，这些因素严重影响电气系统安全运行的安全风险，这意味着电力公司需要关注各种安全系统。优先学习有关注意事项，预防潜在危险，必须对其工作岗位人员严格要求，增强风险防范意识，以促进电气系统的正常运行。

参考文献：

[1]屈人杰.变电运维现场危险点的分析及安全控制[J].电力系统装备,2018(9):142-142.

[2]白建鹏.变电运维现场危险点分析及安全控制[J].商品与质量,2016(49).

[3]曾晓斌.变电运维现场危险点分析及安全控制[J].科学技术创新,2017,000(035):P.165-166.

[4]宋琼.变电运维管理中的危险点分析及其控制策略[J].中国科技纵横,2018,000(016):170-171.

论文作者:薛舒月

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95c4737b400c64f6dacdd3ee.html