# 变电站运行维护现存风险及应对办法研究论文_高峰

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局 内蒙古乌兰察布 012000）

摘要：变电站在整个电力系统中占据着重要地位，只有其安全稳定运行，才能将发电厂发出的电能顺利的输送出去，不但可以确保供电的效率，还能保障电能供应的持续性。因此，电力部门必须重视变电站运行和维护，分析变电站运行中存在的潜力安全风险，有针对性的控制和管理风险，这样就能将变电站运行风险降到最低，实现电力系统的安全持续供电，为人们创造一个良好的用电环境。

关键词：变电站；运行维护；现存风险；应对办法

1变电站运行维护内容概述

变电站的运行涉及到多个设备系统的运行，对其日常运行维护包含了多个方面的内容。这需要结合各地方的气象环境、设备情况、运行规律来制定变电站运行的月、季、年维护计划以及按月份安排的维护周期表，以及各变电站根据相关规定储备品备件、消耗材料进行定期的检查与试验。与此同时，各变电站要根据实际的工作需要，以及发展的具体情况对各种合格的安全用具、仪表、防护用具、急救医药箱进行定期试验检查，并根据现场的实际情况，配置必要的消防工具，掌握规范化的使用方法进行定期检查、演习。根据我国变电站的运行维护内容，以及当前变电站较强的运行强度，在日常运行中难免会出现一定的安全风险，甚至导致较大的安全事故。

2变电站运行维护现存风险

2.1技术管理责任机制不完善，运行维护意识淡化

在现阶段的变电站的运行与维护制度中，运行维护工作的开展主要就是按照计划按部就班的开展，并没有受到工作人员与企业的重视，许多工作人员就认为这项工作是在例行公事，这就导致在运行维护工作的技术管理上很难得到深层次的进步与发展。就针对一些企业的变电站的检修技术管理形式来说，工作人员在开展变电站运行维护工作时没有权利对变电设备的检修部位与检修内容进行更改，因此有些时候设备存在的漏洞与问题就不能及时的暴露出来，而在设备真正出现的问题的时候又无法确认是技术管理人员的责任还是检修维护人员的责任，这种责任机制的不明确也为后期出现“设备故障”埋下了隐患。

2.2设备维护因素

设备维护是变电站运维的重点工作内容，在选取设备时，要按照行业的规定进行选购，加强对于设备的基础检查，保障产品合格应用。在安装设备时，必须仔细阅读说明书，出厂合格证书和产品商标。变电站的运维工作风险性极高，如果不能保障变电站设备的质量，那么在实际工作中发生设备故障将会带来更大的风险。因为变电站属于危险系数较高的工作设备，可能会给人体带来不小伤害，所以应该做好危险标识工作。对于机械链轮等极易发生危险的设备，使用安全罩。

2.3变电运维的工作环境存在问题

为了保证变电系统的顺利进行，需要保证变电运维的工作环境良好，提升人员的工作效率，避免设备出现故障。但是，目前变电运维的工作环境通常都存在一定的风险，导致变电运维工作十分困难。通常，自然环境的问题是难以克服的。如果自然环境恶劣，就会导致变电运维工作难以展开，很多工作也无法正常进行。同时，由于自然环境的变化并不能有效预测，导致很难预防自然风险。因此，需要保证设备的技术水平达到能够承受不同环境的使用要求。但是，对于雷击类问题，变电设备通常很难抵抗，也会给变电工作人员的安全造成威胁，影响变电维护工作的正常进行。

2.4人员因素引发的风险问题

通常情况下，在变电站电气设备运行的过程中，无法进行自动化倒闸处理，应采取人工操作方式开展工作，但是，此类操作具有一定危险性特点，如果工作人员在实际操作中出现失误现象，将会诱发严重的风险事故问题，甚至导致人身安全受到影响。且在操作失误的情况下，会导致变电站系统出现瘫痪现象，严重影响人们用电的正常性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电站运行维护现存风险的应对办法

变电站运行维护中，需预防自然因素、人员因素与设备自身因素出现的风险问题，通过科学合理的分析研究方式，进行现代化的运行维护，提升整体变电站管理工作质量，保证在提升变电站运维工作效果的基础上，促进管理工作合理实施。

3.1做好交接班管理

交接班管理是控制变电站运行维护风险的一项重要内容，变电站要结合交接班实际需要，对交接班做出详细安排和部署，不但要做好交接班人员安排，还要规范交接班过程，要求工作人员要做好交接班的设备运行状况检查，按照要求进行记录，并且还要打扫干净主控室的卫生，让交接班更加标准化和制度化。在交接班的过程中，交班人员还要向接班人员交代变电站的整体运行状况，以及运行维护需要特别注意事项，以便接班人员全面掌握变电站情况，在遇到突发事件或者设备故障的时候能够快速做出反应，将变电站的损失控制到最小。在交接班的时候不能严禁随意进入主控室，必须在值班长的陪同下才能进入，或者是变电站发布了通知。交接班手续办理十分关键，在交接工作完成之后要确认签字，避免出现问题相互推卸责任，将变电站运行维护责任落实到个人，提高工作人员的责任心和安全意识，为变电站运行维护奠定良好基础。

3.2增强电气设备的维护保养质量

变电站中电气设备的维护与保养工作是设备安全运行的必要前提，同时也是保障设备正常、稳定运行的基础。比如说设备的润滑情况就可以直接影响到整个设备的正常工作运转，所以在检修与维护工作中，就需要工作人员做好对每一个细节的重视与控制。变电站中的电气设备对润滑油的要求较高，每一个细节都需要相关专业技术人员进行严格检测和全面维护，以增强变电站变电设备的稳定运行效率。

3.3应用一体化的模式开展变电运维工作

为了促进变电运维工作水平的提升，可以采用一体化的模式开展工作，可以将电网运行、维护工作相结合，从整体上进行计划和决策，保证电网的安全，也保证变电的质量，满足客户的整体需要。首先，要对值班方式进行调整，充分分析不同时段对于人员的需求，从而按照变电运维的真实需要来配置人员，让人员的作用得到最大化发挥，也有利于降低人员的工作强度。在节假日，也要做好人员的安排，避免变电运维工作的停滞。其次，要加强优化送电、巡查等工作，保证运维的质量。可以在升级工作中使用软件，做好信息管理，让人员可以准确地开展工作，提升工作效率。最后，需要建立专门的数据库，储存变电系统运行的数据，为开展工作提供保障。

3.4加大工作人员的培训力度

为了保证电网的正常运作以及电网变电运维的正常进行，电力单位还需要意识到的最重要的一点之一就是电网变电运维技术人员的专业素养和工作能力，由于很多从事电网变电运维的技术人员都没有系统的专业的学习过电力知识，所以电力单位更应该着力于技术人员的专业技能培训，可以从以下几个方向考虑：首先，在工作之余积极为员工们组织开展专业知识学习课程，让员工们在工作的过程中还可以不断地提升自我，其次，可以每周或每月组织员工们进行工作经验分享或是工作问题讨论，这样不仅可以让员工们相互学习，相互了解工作过程中可能会发生的问题，还可以增进员工们的感情，一举两得。

4结束语

总而言之，我国社会经济快速发展的大环境下，对变电站的运行维护以及风险控制工作是十分必要的，通过对运行维护中可能出现的风险进行分析，进而根据具体的情况制定出科学的风险控制措施，为我国电力的安全发展提供重要保障。尤其是在当前我国电力行业大发展、大转型的背景下，通过一定的风险控制措施，实现变电站的安全发展。

参考文献

[1]徐军.某传输发台35KV变电站运行维护风险点及防范措施[J].山东工业技术,2017,06:155.

[2]张瀚月.基于“大检修”前提的变电运行维护一体化管理模式创新分析[J].中国新技术新产品,2016,21:128-129.

[3]张寰.“大检修”体系下的变电运行维护一体化管理新模式[J].科技与企业,2015,14:57.

论文作者:高峰

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95f737a74a5f260d281b76d9.html