# 城市管网规划、设计、管理问题论述论文_王蕾

西宁供水（集团）有限责任公司 青海省西宁市 810000

摘要：近年来，我国社会经济发展速度明显加快，而在城市化进程不断深入的背景下，城市管网工程项目也取得了理想的发展成绩。应注意的是，城市管网工程项目的质量与城市化的建设质量存在紧密的联系，同样也是城市现代化水平的主要标志。目前阶段，城市管网在规划、设计以及管理方面仍存在一定的不足，严重制约了城市的现代建设。基于此，文章将以城市管网为研究重点，阐述其在规划、设计与管理方面的问题，并提出有效的解决对策，以期有所帮助。

关键词：城市管网；规划；设计；管理；问题；探讨

伴随城市化建设的不断深入，城市管网工程同样迈入全新发展阶段。在现代城市管网建设的过程中，原有管网规划、设计以及管理模式都难以与当前工程项目要求相吻合，同样对城市管网工程发展产生了不利的影响。为此，在管线规划中，一定要严格遵循接班原则，确保不同类型管线规划的科学合理性，灵活运用布置技术，以保证城市管网运行的正常。

一、城市管网规划、设计与管理概述

城市管网工程是现代城市发展中的重点内容，对于城市建设的影响不容忽视。对于城市管网工程而言，规划、设计以及管理工作十分重要，实际的涉及领域广泛，尤其是在城市化建设的过程中，城市管网的类型更加多元化，一定程度上增加了城市管网规划、设计以及管理的难度。在此基础上，城市管网的规划、设计以及管理工作具有较为明显隐蔽性特征，而且管线以地下敷设为主，作为管理工作人员，必须要运用专业仪器设备才能够有效地检查管线设备。

二、城市管网规划、设计与管理工作的问题解构

（一）管线的调查有难度

由于城市管网所涉及的范围广泛，且在城市化建设与发展的过程中，地下网管的结构也更加复杂。要想确保城市管网工程项目的建设质量，就必须在规划与设计之前全面收集与城市地下管线相关的资料信息。但是，城市地下管线的资料并不只是通过现场勘察就可以得到的，直接导致管线规划走向与高程并不准确，对管网工程规划、设计以及管理工作的开展产生了不利的影响。除此之外，很多变更线路并未在施工图纸当中明确标示出来，对调查工作人员产生了误导。

（二）管网规划、设计与管理资料数据有待完善

当前，在城市管网管理综合图当中，只是针对排水管线系统高程、管径以及走向等展开了计算，但是在电力、热力以及通讯等方面的计算却严重缺失，一般来讲，仅针对所属的街道位置以及平面位置展开必要的规划和设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆即便某些类型管线的规划管理具有专项性特征，但仅适用于小规模工程，在大型工程项目中也并未展开科学合理的规划、设计以及管理工作。

（三）管网的规划更新速度缓慢

在城市管网规划、设计以及管理工作开展的过程中，尤其是在管线位置、高程以及走向和图形等资料方面，需要通过手工计算与绘制的方法开展工作，因此和实际结果存在较大的差异，导致统计工作、查询工作以及分析工作难度明显增加。除此之外，规划并管理管网的实际效率偏低，使得人力物力与财力浪费现象严重，直接影响了规划的预期效果。

（四）地下管线的结构相对复杂

在城市建设过程中，很多区域内部的商品房与经济住房等地下管线工程项目施工尚未得到城府部门审核与批准，且在竣工以后也并未及时验收。在此基础上，工程项目施工单位所采用的使用技术也有所不同，但是却始终不具备统一建设标准，在设计变更的情况下没能及时办理变更的文件。而对于城市管网工程的建设，档案的移交机制也不健全，严重影响了管网建设资料信息的完整性，难以将城市管网实际情况反映出来。最后，城市管网规划与设计中，并不具备相配套的测量程序，所以同样会对数据测量的可靠性带来负面影响。

（五）管网工程施工技术不完善

通常来讲，对于城市地下管线铺设而言，无法及时找到负责人的问题始终存在，导致项目的施工难度明显增加，同样也提高了管线维修的次数，故障几率不断增加。应难以找到相关的负责人，在查找管线位置的时候无法保证准确性，而且施工中的管线破坏问题也经常发生。在此基础上，管网工程的施工技术也应不断强化，如果没有质量控制体系作为保障，将直接影响管道改造与维修工作的效果，对城市居民日常生活产生了干扰。

三、全面优化城市管网规划、设计与管理工作的途径

（一）科学引入现代化管网施工工艺和设计方法

根据当前国内城市管网施工技术的应用现状，相关部门需要对国外施工技术以及设计方法予以积极地借鉴，将城市管网的施工状况有机结合，对新型的施工工艺进行合理应用。而通过对新型施工理念与工艺的合理运用，使得管网工程的规划、设计与管理工作的开展不会影响城市街道的布局效果，全面优化城市管网规划以及管理工作。以管网规划设计为例，管道不同，选择使用的不同的颜色。如果是消防管道，应选择红色的管材，而给水管道应选择蓝色的管材，中水管道应对绿色的管材进行运用。另外，天然气的管道需选择黄色的管材，而通信管道要选择白色的管材，如果是污水管道要采用黑色的管材。这样一来，便于管理工作的开展，同样也能够有效地规避施工目标选择错误问题的发生。

（二）加强政府城市管网工程规划、设计和管理的重要作用

城市的管网工程和人们日常生活联系紧密，也是城市化建设中的重点内容，对城市经济发展和社会稳定产生了一定的影响。在这种情况下，政府应重视城市管网的规划、设计以及管理工作的作用，对政企合作以及招商引资等多元化方式予以合理运用，并制定出了科学的政策，为城市管网的规划、设计以及管理工作顺利开展奠定坚实的基础。在此基础上，政府需贯彻落实城市管网管理部门协调工作，建立并健全管理机制，以保证城市管网规划以及管理工作得到有效地规范，进一步增强工作质量以及效率。

（三）加大监督城市管网规划、设计以及管理的力度

现阶段，现代城市管网工程建设趋于完善，所以规划与管理工作难度也不断提高，所以，有必要高度重视城市管网规划以及管网工作的作用，加大监督的力度，贯彻落实规范管理工作，以保证规划管理标准的统一性。在此基础上，对管理机制予以有效地完善，增进不同规划部门和管理部门间的联系。

（四）城市管网工作前期工作的协调性发展

城市管网工程在规划以及管理工作开展的初期，必须要构建专业的信息查询机构，并且对网络信息技术与数据库技术等予以灵活地利用。另外，对城市管网的信息内容要予以深入分析和进一步处理，并及时进行保存，便于后期信息更新工作的顺利开展，同时还要对资料的交接程序进行有效完善。在这种情况下，城市管网工程的规划、设计以及管理工作开展才更有依据，使得城市管网工程项目的建设质量和效率得以全面提升。

（五）城市管网规划、设计以及管理工作模式的全面创新

针对现阶段城市管网工程规划、设计以及管理工作当中的不足，必须有效创新规划以及管理工作的模式，突破原有工作模式的束缚，对工作理念进行适当地改进与更新，进一步推动城市管网工程项目的有效发展。而新型工作模式应对原有的城市管网工程项目数据信息进行夯实，将超前规划理念应用在管网的布局规划过程中，使得城市管网规划更具现代化气息。

（六）各单位部门的协作与合作

城市管网工程隶属不同单位，其中，雨水管道与给排水管道是市政单位管理范畴，而通信管道是电信部门的管理范畴，消防管道是消防部门的管理范畴。而管网工程管线都需要交由相对应的管理部门负责规划与设计，所以统一管理的难度较大。为保证城市管网的合理布局，相关部门应通过多种渠道取得合作，必须经由城市规划部门审核以后开展管线施工作业，只有这样才能够确保城市运行的正常。

结束语：

综上所述，城市管网规划、设计与管理工作在城市建设中占据重要地位，所以必须要给予应有的重视，全面优化工作模式与内容。

参考文献

[1]陈建欣.城市给排水管道网技术设计方法分析[J].城市建设，2010（2）.

[2]班文利，郭玉祥，王志成.城市给排水管道设计探讨[J].城市建设，2009（31）.

论文作者:王蕾

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9605ca55a824125d40a87f0a.html