# 变电检修常见问题的分析与处理措施论文_王泽裕

国网山西省电力公司吉县供电公司 山西吉县 041000

摘要：电力企业的发展关系到人民生活的质量，而变电检修是对电力系统正常运行中一个主要的环节，是对电力系统中可能出现的问题的一种预防，变电检修可以有效的保证电力系统安全运行，但是在变电检修的工作中普遍存在着一些弊端，这些弊端是针对我国电力企业的变电检修中存在的主要矛盾，需要管理层人员应当予以重视，然后从电力检修的人员安排、技能培训、设备引进等等环节入手，解决这些矛盾，在保障人们正常生活生产的同时，也保证电力检修人员的自身安全，促进电力企业的平稳发展。鉴于此，本文主要分析探讨了变电检修常见问题与处理措施，以供参阅。

关键词：变电检修；常见问题；处理措施

1变电检修的重要意义

在变电检修期间，供电企业需对工作人员、电力设备以及作业环境等因素进行控制，而不同检修流程所存在的风险性也具有明显的差异。就变电检修风险性而言，可通过科学技术对变电检修作业期间的不安全因素进行分析。在变电检修实际工作中，找准系统运行风险性是基础，控制及转移风险性是检修的基本任务。就目前来看。对风险因素的分析已然成为电力系统重要的发展战略之一。具体来说，在电力工程施工前进行技术交底以及事故预警均可提升系统整体运行的稳定性。故注重变电检修工作，对变电设备风险因素进行处理理应受到相关工作人员的高度重视。

2变电检修常见问题的分析

2.1没有做好相应的检修准备工作

为了能够与电力系统的发展形成有效呼应，变电设备也在不断的更新.导致其工作模式以及自身结构都变得非常复杂，从而对变电检修工作造成一定的影响。在变电检修过程中，因为发生相关故障的因素比较多，需要我们将各问题进行综合考虑。但是很多的变电检修人员严重的忽视了这些基础工作，从而造成在检修过程中自身不熟悉变电系统的构造，对于变电系统的运行原理不够了解，对发生具体故障的位置不够清楚，在进行检修工作时消耗了大量的时间，还导致变电系统中的一些构件的损坏，对电力企业的发展产生严重的影响。

2.2危险点认定还不够科学

我国电力系统在分布上非常的复杂，如果依靠有限的变电检修资源，对整个变电系统开展检修，在理论上是行不通的，在实际上也不存在必要性。所以，一般情况下，只需进行危险检修就可以了，所以，而险点的认定意义非常重要。但是实际操作中，在危险点确定需要多方面进行，不少变电检修部门问题很多。一方面，危险点在认定方面意识比较薄弱，很少单位在这方面投入需要的精力，另外在危险点认定中的技术手段上，有着技术落后和设备老化问题，不能胜任复杂的危险点。还有在认定流程中，严密性缺乏，漏洞百出，导致危险点的认定中水分比较大。

2.3检修策略和工作流程存在较大问题

检修策略和操作过程是变电检修的关键所在，需要在有科学的检修策略的情况下进行实施操作，才会使得变电检修工作的成果和效率得到提升。可是许多变电检修部门的检修策略以及操作过程还不具备科学性、全面性，导致在实际操作过程中困难重重。

3电检修中常见问题的解决策略

3.1注重检修准备工作

在进行变电站维护工作之前，维护人员必须高度重视这项工作，区分设备类型，然后结合变电站设备的实际情况，综合考虑湿度，温度，以前的维护测试数据等各种因素等等，对可能导致故障的因素进行深入分析，做出准确的判断，并准备相关的维修资料。鉴于现有变压器设备的复杂性，电力管理人员应高度重视。首先，可以与设备制造商协商安排专业技术专家到现场解说，或者电力公司也可以安排技术人员到制造商学习。其次，如果条件允许，电力公司可以建设一个培训室，并购买一定的变电站设备供维修人员学习和练习，以帮助他们更好地掌握变电站设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2加强变电检修的技术管理

在变电检修过程中，预防和解决现场作业的安全问题是十分重要的。确保现场作业的重要手段主要包括技术、组织和安全等3方面的措施。在规模较大的检修工作中，具体的检修人员应该采取多个班组排班作业的方式，而班组的检修人员应该以不同检修现场的实际情况为依据制定具体的措施。首先，相关管理人员要对检修现场的工作人员进行安全规范和技术人员的相关考核，并为现场的具体工作的顺利进行提供合理的组织措施。其次，相关工作人员还应该严格按照具体的班组制度对工作方案的实施和现场的检查及作业进行严格的风险控制，从而为检修工作的实际进行提供良好的安全措施。最后，相关工作人员还要认真地将确保现场作业安全进行的技术措施落到实处。

3.3科学地识别主要危险点并进行处理

开展电力检修工作时，必须仔细观察分析可能引起安全事故的危险点，并做好相应的预防措施，从而提高检修人员的安全系数。首先，对变压器温度过高的解决措施是从日常维护入手，选择好的变压器部件，保证变压器部件的质量。然后是电流互感器故障的解决，在进行电流互感器故障的分析和解决时，有必要结合机械结构和电流互感器的工作原理，遵循科学的检测方法，制定科学的、人性化的操作流程图。而对于高压断路器运行故障进行解决时，因为高压断路器的故障主要是由不洁的SF6气体造成的绝缘性能下降。因此在解决高压断路器运行故障最好的方法就是检测SF6气体中的水分，定期分派人员进行水分测试，SF6气体纯度必须达到97%以上，才能达到绝缘条件，一旦发现SF6气体纯度不符合条件，需要立即清除气体管道，防止管道口潮湿，同时在断路器中加强或更换线圈和密封件，以保障密封件和线圈的密闭性，达到充分的隔绝水分，保证SF6气体的纯度。

3.4检修策略和工作流程要具备科学性

电力系统是一个复杂庞大的系统，其变电设备的性能和规格也是千差万别，变电故障的原因多种多样，因此要使检修工作更具备操作性、安全性、高效性、科学性，就需要制定最为科学合理的检修模式作为技术支撑。在确定检修策略时，不能盲目的凭借自身工作经验进行决定，而应参考先进的检修技术和相关数据，确保检修策略的有效、可靠，力求检修工作的质量和水平都达到优良状态;在编制工作流程时，要根据实际变电故障情况进行分析，只有与实际情况相符的计划才能够在实际检修工作中得以实施，因此现场条件和环境是在编制工作流程时必须要考虑的因素。

3.5加强变电检修人员专业技能的培训

变电检修人员自身的专业技能是影响检修工作完成情况的重要因素。电力企业需要定期对检修人员进行培训，不断更新专业知识，通过对专业技能理论知识的学习，掌握先进设备的操作步骤和使用方法。检修工作人员之间应该加强交流，学习先进的检修经验，争取做到优势互补，解决变电检修工作中的难题。检修人员在工作过程中要保证注意力高度集中，检修工作的每个环节都要遵照操作流程的要求来完成，把变电检修工作中的失误降到最低，提高工作的效率和质量。变电检修工作人员需要克服工作环境复杂多变的难题，将工作的重点放在安全隐患系数较高的环节。

结束语

总而言之，电力系统关系着人们的生活和社会的发展，变电检修作为电力系统的重要工作之一，是保障电器机械正常使用的基本手段，是维护检修人员生命的关键环节。针对检修中常见的问题，需要加强检修工作中的管理，对检修人员进行培训，考核其技能掌握程度，保障检修员能在工作中遵照工作流程并确保工作质量，建立正确的工作态度，保障电力系统的正常使用。

参考文献

[1]王宁.变电检修常见问题的分析与处理措施[J].南方农机.2018(09)

[2]俞名扬.变电检修常见问题的分析与处理措施[J].电子世界.2018(05)

[3]龚璇,刘章雷.试论变电检修常见问题的分析与处理措施[J].科技风.2018(08)

论文作者:王泽裕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/960b8bf961577d8b244778ce.html