# 基于提高热电厂热能与动力工程效力的措施孙万博论文_孙万博

摘要：目前，我国电力事业快速发展，电厂运行水平不断提高，热电厂热能与动力工程作为电厂高效发展的重要基础，如何实施高效、稳定运行还有待思考。下面文章结合热电厂发电原理与热能与动力工程应用现状提出一些建议。

关键词：电厂热能；热能动力；动力工程；热电厂

引言

社会生产生活对于能源的需求量较大，热电厂运行过程中，通过燃料燃烧来促进化学能向热能的转化，在汽轮机的作用下想机械动能转化，最后通过汽轮机转化为电能。但就热电厂运行的现实情况来看，热能与动力工程存在一些问题，必须要及时改进，才能够提高热电厂电能供应量，因此对热电厂中热能与动力工程的改进方向进行探究，具有一定现实意义。

1热电厂发电原理概述

通俗来讲，热电厂发电的过程是这样的，首先，利用燃煤产生的热量使锅炉产生蒸汽，然后蒸汽通过管道输送到汽轮机机组。蒸汽的巨大冲击力使得驱动轮转动，给发电机通电。然后汽轮机将气体排入冷凝器，气体冷却成液态水，水泵将液态水送回锅炉循环使用。热电厂的热源主要由燃煤产生的。热电厂首先将煤加工成煤矿，然后完全燃烧。煤灰传送带被输送到锅炉中，燃烧产生的热量将锅炉中的水转化为蒸汽并进入高压缸的驱动单元。这个过程是第一次加热。为了提高热效率，一些发电厂仍然必须执行第二加热，并将蒸汽导入中压汽缸，从而动汽轮机机组发电。

2热电厂热能与动力工程运行现状

热电厂运行过程中，一旦设备自身重热现象的出现，势必会导致电能资源损耗，危害较大，严重影响热电厂能源使用率，电能效率也会明显降低，发电质量无法达到相关标准。在热能与动力工程中，蒸汽膨胀状态下水滴形成，这就会影响蒸汽状态，导致湿气损失出现。在蒸汽移动速率大于水滴移动速率的情况下，设备操作性能受到影响，湿气损失也比较严重。就热电厂运行情况来看，节流调节在热能与动力工程中具有广泛的应用范围。在热电厂设备发电时，一旦设备出现故障，就会造成大量能源的损耗，也会影响热电厂的经济效益，这个时候的节流调节恰好可以及时补充设备不足出现的问题。但在实际情况中，节流调节往往达不到预期效果，从而影响热电厂的工作效率，造成资源浪费。

3提高热电厂热能与动力工程效力的措施

3.1锅炉设备中风机的创新

依据热能与动力工程理论,在锅炉设备的实际应用中,使其正常运行,十分重要的一点就是需要对锅炉中的风机实行创新,需要对风机不断实行完善及改进,主要就是对风机实行创新。在锅炉风机的创新研究中,可利用实验方式在锅炉风机中对仿真类异形叶片实行应用,从而改变以往的风机结构,实现风机创新,更好满足热能与动力工程的理论要求。由于锅炉设备的内部结构比较复杂,在实际研究及应用过程中,应当反复进行检查,对于所存在的问题要能够及时发现,并且要能够选择有效措施将问题及时解决。目前,我国在锅炉叶轮制作方面的研究缺乏专业系统研究,未能够形成比较完整的系统。在对锅炉内部气流方向进分析及评估过程中,应当实行实验模拟,以得到相关数据,依据所得到数据实行计算,依据计算结果对风机各个方面实行改进,实现风机的更理想应用。

3.2提高热能与机械能的转换率

为了从根本上提升应用效果，让设备能够有效的运行，需要对其技术在传统的基础上进行改革与创新，重点对能量转换率进行改进。与此同时，充分发挥其设备的功能和作用，是保证热能动力工程顺利发展的必由之路，从而促进电厂的正常运行和后续发展。从目前锅炉设备在热能动力中的应用来看，仍然存在许多问题，这些问题对能量转换率的提升造成了影响。因此，在对其进行技术改进的时候，要对所出现的问题进行重点分析，降低故障发生的可能性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，锅炉是电厂最重要的设备之一，它由很多零部件组成，每个零件都有着自己独特的作用，要想使热能和机械能的转换效率得到有效的提高，需要从其零部件入手，对不同零件进行改善，使得他们更够更好的相互协作，保证零部件的功能。同时，还需要与发电厂的实际情况相结合，实现一体化的运转，并对各种部件进行完善和调整。在完善和调整的过程中，确立整体意识也是非常重要的，需要确认所有的部件都与锅炉机器是一致的，这样才能够减少故障的发生，进而促进能量转换效率的提升。

3.3加强燃烧技术研究

在电厂锅炉的实际燃烧发电过程中，燃烧操作技术作为最重要的环节之一，在能量转换时发挥着非常重要的作用。通过使用先进的燃烧控制技术，能够明显减少能耗，促进节能减排，因此在进行技术革新时，对燃烧控制技术的创新研究必不可少。燃烧操作技术分两部分内容，分别是空燃比里的连续操控技术以及双交叉形式的先付操控技术。空燃比里的连续操控是把已检测出的数值传递给PLC，使其与自身的数据进行比对，其中产生的偏差值通过计算之后再发出相应电信号，以此来调整锅炉内部的温度。双交叉形式的先付控制技术是通过温度传感器传递电信号，根据实际测量温度和预期温度偏差值的对比，再借助PLC自动改变空气流量阀门和燃料的闭合，通过燃料与空气之间的比例来操作，运用相应的操控装置来调整锅炉内部的温度。这两种方法各有利弊，但是都能有效改善传统燃烧控制技术带来的不足，在一定程度上提升电厂锅炉的使用效率，提高生产效率。

3.4做好调配选择

合理的分配和选择对热能和动力工程的发展有着很重要的意义，但很难明确地讨论分配和选择。出于这个原因，以背压式汽轮机的例子，以便对其调配选择的应用与分析能够更加地清晰。为了提高背压式汽轮机的效率，我们使用了一种在背压式汽轮机顶部安装后置低压凝汽式汽轮机的改进方法。这种改进意味着在操作过程中排出的热量直接被低压冷凝式汽轮机直接使用，从而形成双发电机系统。在此基础上，形成了凝汽式汽轮发电机组系统，不仅提高了热能和动力工程的利用率，而且提高了热电厂的生产效率。凝汽式汽轮发电机组具有调频率高、机组间差异大、调节难度大的特点。当电力系统电网负荷变化较大时，如果仅采用一次调频，会增加频率恢复的难度，因此需要二次调频来保证整个电力系统的稳定运行。为了提高机组的运行效率，在热电厂的实际生产工序中，需要根据实际生产状况合理选择分配方法，否则热能的有效性会因不适当的调配而减少。

3.5节流控制

为促进热能与动力工程效能的科学化利用，需要在热电厂运行过程中，通过节流调节有效性的提升，来改进热能与动力工程。节流调节不存在调节等级，因此在实际操作过程中要确保方式的科学化，结合设备操作状态来对节流进行调节，以减少节流损耗。在热电厂运行过程中，在流量相同的情况下，详细计算各级焓差值与压力差值，实时监控汽轮机能量流通情况，把握汽轮机零部件实际工作状态，通过节流调节有效性的提升，来改善热电厂发电质量。节流调节的价值在于，能够满足小容量额度的设备应用需求，确保达到负荷承载量，减少机组数量并增加级数，确保供电压力值达到相关标准，维护设备的稳定运行。

结语

综上所述，热电厂热能动力工程下工作量不断扩大，为了进一步提高电厂热能动力工程的整体运行水平，还需要做好锅炉设备的合理选择与优化，从而提高电厂锅炉在热能动力中的应用效率，在以后的日子里，如果再对相关的工作进行展开的时候，要根据实际情况来对电厂热能设备以及动力运行的状况进行判断，完善我国现阶段电厂热能动力不足的情况，促进电厂的长期稳定发展。

参考文献

[1]葛保光．热能动力工程在热电厂中的实际运用[J]．建筑工程技术与设计，2017,(16):3421.

[2]杨志飞，张丽真．浅议热电厂中热能与动力工程的有效运用[J]．建材发展导向(下)，2018,16(9):341.

[3]王刚．热能动力工程在热电厂中的运用探讨[J]．建筑工程技术与设计，2017,(22):2296.

论文作者:孙万博

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/961511200dfe847cf9744508.html