# 高层民用建筑防火设计问题分析及对策论文_温宝红,宫东禹

1.北京中新创展建筑设计有限公司 北京 100000；2.北京江河幕墙系统工程有限公司 北京 100000

摘要：如今，我国高层建筑项目越来越多，能够通过多样化的设计，为人们提供足够居住空间，满足人们不同的需求。但是，建筑业的快速发展，也带来了安全的隐患，消防技术跟不上高层建筑速度，无法保证多样化建筑功能的消防需要，高层建筑防火问题一直都是难点，只有全面做好优化设计，提高防火设计级别，才能保证高层建筑安全，维护人们生命财产安全。

关键词：高层民用建筑；防火设计问题；对策

引言

城市进程的不断加快，高层建筑越来越多，主要特点是楼层较高，所使用的建筑材料比较多、人员密集等，在给人们带来高质量生活的同时，安全性也备受人们的关注，高层建筑在很大程度上增加了消防救援的难度，需要重视建筑本身消防设施，提升救援效率。经济社会不断发展，高层民用建筑已经成为重要的建筑模式，在建设设计的过程中必须考虑火灾隐患及救援等，确保安全性能符合要求。

1高层民用建筑防火设计问题

1.1重视程度不足

近些年，我国民用建筑工程数量较多，而且建筑整体高度越来越高，这主要是为了提高土地的利用效率，但是高度的增加聚会一定程度上提高工程建设难度，所以很多企业在工程建设中，比较注重施工的效率以及方法，在建筑防火设计等安全问题上，重视程度不足，这样就忽视了防火安全工作的重要性，出现了安全隐患。此外，很多建筑企业都过于重视自身的经济效益，所以在安全方面投入的资金以及精力不足，所以这些不利因素，导致很多民用建筑在投入之后，就很容易出现着火这样的现象。例如很多居民在烧菜时、小孩在楼道玩烟花等，这些因素都会很容易点燃大楼的材料，一旦出现火势，非常难控制。

1.2主体结构防火性能低

就我国的建筑实际情况来看，很多工程使用的都是钢结构为主体结构，但是很多钢结构在防火性能上标准并不统一，缺乏规范性，而且在建筑材料市场出现的新型材料较多，这样就增加了选择的难度。就近些年发生的火灾来看，很多建筑的主体材料，在40℃的情况下，主体结构就会出现失效，这样就会导致大楼的变形，所以在火灾发生之后，大楼就会迅速倒塌。

1.3消防设施不健全

很多高层民用建筑中，缺乏消防器材，例如安全警报、消防栓等，这些器材的缺失，就会加大安全隐患。很多企业在建设中考虑到成本因素，在器材方面没有安装，所以在火灾发生时，就不会有警报，这样就会影响到疏散的时机，对人们的安全不利。

2高层民用建筑防火设计优化对策

2.1平面布局防火设计

为了全面提高高层建筑的安全性，则需要从设计上进一步强化，我们可以根据火灾的情况分析，对高层建筑结构进行把握，有效减少救援的难度，要全面把握好高层建筑的特征，减少防火层次与难度。在建筑总体平面设计的时候，就要全面事事预料后期的使用与防火问题，全面做好防火设计，避免出现火灾事故。要充分考虑到高层的使用特点，再根据周边环境，做好防火设计，形成科学合理的防火平面布局。火灾过程中，可能会导致严重爆炸，那么为了全面避免出现这种现象，则需要在设计时充分考虑到，将建筑内管道燃气仅设置在内靠外墙房间中，其他的地方空出来，不设置燃气的管道，避免出现燃烧扩散；为了保证防火需要，需要对建筑本身的选址进行科学布局，对周边的道路要保证畅通，出现火灾，能够保证消防救援。设计时，还要考虑到容积率，使各高层之间有一个标准的距离，对于出现的危险情况，一定要做好保护，避免出现火势迅速蔓延的情况，同时，为了保证效果，还需要设计出登高消防车灭火操作要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高层建筑的裙房是重要部位，为了保证安全，进行设计时，也需要严格遵守防火规定，高层建筑底边长度要达到一边或周边1/4，不能少于长边，裙房高度和深度不超5m和4m。为了保证消防车道合理，宽度应为4m环行道，只有全面做好设计，才能达到防火要求。

2.2电气防火设计

高层民用建筑电气防火设计的内容比较多，对高层建筑来讲，如果层数比较高，一般超过12层之后，供电安全和可靠性相对较差，需要在安装电梯和消防装置的工程中采用双回路的供电方式，还要提前安装好备用的电源。在高层民用建筑中，我国都有相关的供电安装标准，在具体的设计中需要按照标准要求，确保消防设施供电回路的独立性，还要科学设置电源的开启和电源切换的时间，安排专门的监管人员进行管理，确保在火灾事故发生时，消防电梯和防排烟系统等各个消防系统能正常工作。

2.3完善安全疏散设施

安全疏散是建筑防火设计的一项重要内容，应根据建筑物的高度、规模、使用功能、耐火等级等因素，对建筑物进行合理的安全疏散和避难设施设置，安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于人员安全疏散至关重要。推拉门、卷帘门、吊门、转门、折叠门等不能用于疏散，自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施，托儿所、幼儿园等儿童用房、老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在高层、多层或者单层建筑内时，应设置独立的安全出口。住宅建筑的安全出口的数量应根据建筑高度、建筑面积等因素确定，住宅建筑的疏散楼梯间的形式由建筑形式、建筑高度、建筑面积以及户门的耐火等级等因素决定，当住宅建筑内设有商业服务网点时，住宅的安全出口和商业服务网点的安全出口应分别独立设置，单元式住宅，每个单元的楼梯间应该通至屋面并通过屋面连通。

2.4防排烟设计

高层建筑的火灾，火势扩散快，给人们带来巨大的损失，特别是火焰本身可能会给人带来直接性的伤亡，而在火焰燃烧时，也会产生大量的烟雾，据统计，火灾中大部分人不是火灾直接造成的伤亡，而是烟气中毒导致的死亡，所以说，对市场建筑的防火设计中，防排烟设计是重点。科学良好的防排烟，能够使内部的烟雾导向明确，同时能够使火烟气得到更好地隔绝，快速排放，避免带来伤亡事故，通过排放烟气，为现场提供良好的环境，便于快速进行救援，保证人们安全。防排烟设计主要是设置挡烟垂壁、挡烟梁等，这在当前的市场建筑设计中，是最为主要的方式，能够有效控制烟雾、促进排放。

2.5设置实时监测消防系统

现代技术越来越发达，随着技术创新进步，高层建筑中的防火设施也在不断优化，给高层建筑防火带来很大便利。任何一个高层建筑，均需要全面做好防火设施设计，全面做好监测消防系统，这样，就能够24小时实现各部位、角落的监控，及时发现问题，保证了建筑的安全。监控虽然是自动化控制系统，但为了保证安全，还需要设置人员24h轮班进行防火监督，特别是对各类易燃易爆物品严格监管，及时检查各类管道，提前预警报警，及时提醒人们疏散。

结语

总的来说，做好高层民用建筑防火设计工作非常重要，有着非常大的现实意义和社会意义，能够保障人们的生活安全，扩大企业的影响力，所以这就需要企业一定要重视建筑的防火安全设计，结合建筑的实际进行设计，提高方案的科学性。当然，随着时代的发展和进步，我国高层民用建筑防火设计工作的方法也在不断的完善和发展，这就需要企业在相应工作上投入更多的精力进行研究，从而提高自身的工作能力。

参考文献

[1]陈海燕.高层民用建筑火灾成因及其消防设计问题探讨[J].山西建筑工程设计，2017（15）：213.

[2]何凤娟.高层民用建筑火灾成因及其消防设计问题分析[J].环球市场新闻周刊，2017（12）：221.

[3]吴晓燕，刘思.高层民用建筑工程消防设计中常见问题及探讨[J].安防科技发展概览，2017（26）：131-132.

论文作者:温宝红,宫东禹

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9635e44bfe2696e3246fb303.html