# 尿液检测中的尿镜检法作用论文_王茂春

王茂春

宜宾市筠连县中医医院

1何为尿液检测？

从医学中来看，尿液检查是一种比较普遍的检查模式，通过尿液检查可以查到患者身上存在的各种细小病症，同时也可以让医生对患者本身的情况有所了解。现阶段很多病症都需要通过尿液检查才能得知，所以医生在准备治疗患者之前基本上都会让患者进行尿液检测，这样医生便可以对患者的身体情况有更好的掌握。一般情况下尿液检查主要包括几个方面：第一个方面尿常规分析、第二个方面就是尿液中有形成分检测、第三个方面就是蛋白成分定量测定、第四个方面就是尿酶测定等。从具体的情况中来看，尿液检查对患者有非常重要的作用，而且对于日后患者的治疗等方面都有着非常重要的意义。但是由于尿液检查的项目不同，所以不同科室所需要的标本以及所处理的方式也不一样，这就直接体现尿液中所包含物质多样化的一个根据。

2何为尿镜检法？

尿液镜检法是医学上一项比较重要的检查方式，通过这种检查方式的不断发展，医生可以从中对患者有更全面的了解。而且尿液镜检法这种检验技术也在日新月异的发展着，变化着，所以为了让尿液镜检法可以对患者有更为全面的检查，很多医学专家也逐渐对这种检查方式产生了新型的研究，让尿液镜检法在原基础上更加迅速的进步，从而让医生更好的教育学生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从目前来看，在使用尿液镜检法的时候，医生需要对这种技术本身的价值进行估算，看看尿液镜检法适合用在什么科室中，而且根据尿液分析仪而言，尿液镜检法更加具有很多符合时代发展的特点：第一种特点就是检测法既简便、快捷，第二个特点就是检测项目多，第三种特点就是重复性好，第四种特点就是标本用量少，所以从临床上来看很多医生都习惯采用这种检查方式。而且通过尿液镜检法还可以让医生对患者的病症有一个全新的认知，同时还可以查验一下患者身体中是否包含其他病症，进而帮助患者可以顺利康复。

3尿液检测中的尿镜检法作用

从目前的医院中来看，医生在检查患者的过程中比较常用的尿液分析仪包括几种模式：第一种模式就是干式化学分析仪，第二种模式就是全自动尿液有形成分分析仪，这两种仪器对于患者来说都是比较重要的，医生可以通过不同的仪器来检测患者身上的不同病症，其中干式化学分析仪在临床上面的应用比较广泛。医生在对患者进行检查的过程中发现，很多时候不同的因素会给尿液检测的数据造成影响。而对尿液分析仪的检测结果造成影响的因素很多，为了更好避免这些影响的出现，医生就对其进行了比较深入的研究以及探索，其中主要包括这几种原因：第一种原因就是患者尿液中有对热小稳酶、肌红蛋白等一些因素，第二种原因就是患者本身出现菌尿现象等，以上提及到的这些情况都会对尿液镜检法的数据完成影响，所以医生在进行检查的过程中需要注重患者的自身条件。还有一种情况就是患者本身患有严重的肾脏病，或者患者尿液成本所静止的时间比较长，被空气中的一些元素所影响等都容易出现患者尿液中的红细胞被破坏，从而导致患者的尿液比重严重下降，影响尿液分析仪检测准确率。所以医生在对患者进行检查的过程中需要注重这些不利因素，同时通过更合理的方式来进行避免这些因素对患者尿液的影响，而且患者在进行验尿的基础上需要听从医嘱，选择正确的验尿模式，这样不仅仅可以保证尿液不受到污染，还可以尽量减小假阳性发生的概率。尿液分析仪的检测原理主要是检测粒细胞，所以医生需要注重患者的自身情况，选择合理的检测模式，这样患者才能在日后更好的恢复，同时给患者最好的治疗，让患者可以减轻痛苦。一些患者经尿液分析仪检测，结果显示白细胞是阳性，但使用镜检法则结果为阴性，出现这是这种情况的原因就是这些尿液标本来自于女性，因为女性阴道处会有一些分泌物，这些分泌物会一定程度上污染标本，从而表现与粒细胞相似的功能，发生假阳性检测结果。

论文作者:王茂春

论文发表刊物:《健康世界》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9645b3b091aad4ad06aab966.html