# 电力调度自动化应用与优化论文_李锦涛,金鑫

（国网甘肃省电力公司敦煌市供电公司 甘肃敦煌 736200）

摘要：电力调度进行自动化管理是当前社会发展的需要，把计算机运用到科技电力系统调度当中，实现了对电网的监控和自动化的实施。通过自动化的科学技术对电力系统的电力调度进行统一管理，科学的进行电力调度和监管，同时能够及时的反馈有效实时的信息，进行信息的筛选从而使调度人员能够运筹帷幄，掌控全局，确保电力的安全。

关键词：电力；调度；自动化

1 电力调度自动化的应用特点

电力自动化应用主要是依靠电力自动化系统来实现的，该系统有一定的复杂性，在实现复杂数据信息征集、处理的同时，还能对电网系统进行实时监控。当然电力调度自动化的应用要结合实际情况做出结构上的调整与优化，并明确电力调度的智能范围及其应用现状，掌握基础电网设备的运行情况，这样电力调度自动化系统才能真正发挥其效用。电力调度自动化系统是电力调度工作的主要技术支持力量，随着科学信息技术的不断发展，电力调度自动化技术日益提高，更加趋于智能化及自动化。当前电力调度自动化系统能够对电网设备故障进行远程监测和报警，有助于调控值班人员采取积极有效的措施对设备故障进行隔离和处理，从而避免事故扩大化，确保整个系统安全、稳定运行，这对提供优质的电力服务有一定的促进作用。

2 电力调度自动化的应用优势

2.1数据采集分析，提高工作效率

电力自动化调度系统由于是基于计算机进行的，计算机就可以及时的收集电力供电过程中的所有数据，并且进行分析处理。它的工作途径是这样的，首先通过计算机收集供电过程中产生的所有数据，并且把这些数据进行分析判断，之后按照既定的程序进行处理，再把这些数据发送给服务器，并由服务器对供电调度过程进行调配。同时，在对数据和信息分析的过程中，发现对整个供电质量有着威胁的隐患能够及时的反馈给服务器，对已经发生的供电事故能够及时发出警报，并且由服务器及时断电，保证供电的安全。正是基于自动化系统的数据和信息收集和分析，可以提高供电工作的准确性，减少工作人员的工作量，使工作人员对于供电工作有着全局的掌握和管理，减少了出错的可能，进一步提高工作效率和工作质量。

2.2能量管理，电费计价的应用

电力调度自动化系统可以能够对供电过程中的能量能够有效的控制。在供电过程中对于能量能够进行监控，对于负荷状态下的供电设施能够进行及时调节，从而减少了供电损耗。同时能够结合实际情况，对供电过程进行预算，减少成本。电力调度自动化系统也能够根据电流的流动收集数据，合理的定制电费，进行人性化管理。在对于电费结算过程中能够减少工作量，提高工作效率，使供电过程和结算过程更加高速。

3 电网智能调度自动化优化

3.1 数据库连接技术优化

电力调度自动化系统能够通过标准网络接口实现和其它系统的连接。同时，该系统根据电力系统上下级调度构成广域网，不但能够完成网络数据的高准确和高效率的交换，而且还能够跨时空自动化进行远程调试。在数据库的连接中，数据库系统将根据用户的实际需求进行数据形式上的转变，通过数据库直接与其它数据访问应用程序交换信息，例如：对数据库中包含字段的数据进行读写。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用SQL语句和API维护和操作、检查外部数据库，其中，数据的查询、浏览、打包不需要编写SQL语句，只需要提供常规参数就能够完成。

3.2 实现网络构架的优化

（1）架设远程工作站。当用户相互距离较远，但是在联网的基础之上，要求所要的信息实时性和准确度高，那么我们选择架设远程工作站，这个的缺点在于抗干扰能力和保密性不高。

（2）架设移动工作站。由于移动工作站需要人员平时的维护和检测，与远程工作的相似处在于对于数据的维护的传送，但是不同的是移动工作站就是有变换性的，移动的，那么也就影响了对于数据的准确性和及时性，但是携带移动工作到现场，却能实时的灵活的核对数据，达到了准确的保证，这让网络的数据检查更加精准。

（3）实现远程维护。远程维护的主要工作是工作人员通过网络的监控和检查，对于端口的问题或者用户出现的故障进行远程的检测和维护。许多时候当用户的计算机网络出现问题的时候都需要维护人员到现场进行调试，那么这样费事也费力，如果实现了远程的维护，就能解决这个问题，在网络上查看问题点，从而加以解决。

4 电力调度自动化系统优化方向

4.1数字化

随着我国网络技术的不断发展，数字化的发展趋势在我国各行各业中都有所体现，电力调度自动化系统中也不能例外。为了实现我国国家电网的数字化，我国相关专家、学者近年来开展了无数的相关研究，用以促使我国电网数字化发展。如果电力调度自动化系统实现了数字化，我国相关电力部门的决策就可以极大程度的提升其准确性，将对我国电力系统的正常运转起到较好的保护作用。

4.2 智能化

智能化发展同样是我国多行业的发展趋势，在我国电力调度自动化系统智能发展中，其能够有效提高我国电力系统的运营效益，并能够在一定程度上对我国电网结构进行优化。此外，在电力调度自动化系统的智能化中，其能够最大程度上采取相关措施避免相关电力问题的出现，有效下降了电力系统中可能带来的种种危害。在电力调度自动化系统智能化中，其本身会为我国的电力系统构建一道较为完善的防御体系，最大程度上杜绝来自网络方面的侵扰影响到我国电力的正常运转。

5 结语

在电力系统中，电力调度的主要任务是在满足用户用电需求的同时，确保利用最低发电成本，使电力系统实现安全稳定可靠的运行。以往的电力系统调度由于采集和处理的数据较多，实时性很差，尤其是在发生事故的状况下，不仅无法满足用户用电需求，而且存在极大安全隐患问题，因此，根据科学合理的技术，在结合计算机和通信技术，以及远动等技术以后，对电力系统进行实时监控和控制，收集和处理电网中的实时信息，并通过人机系统集中显示监控信息，有效完成全网安全运行的指挥。

参考文献：

[1]郝喜卓.论电力调度自动化系统的重要作用及其发展趋势[J].经营管理者，2011，（2）：658-660.

[2]倪旭明.智能天线在电力系统中的应用研究[J].今日科苑，2010（22）.

[3]辛国华.电力系统自动化技术安全管理策略探讨[J].中国市场，2015（51）：183-184.

论文作者:李锦涛,金鑫

论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9650b05b25daec7a0bb6b1e3.html