# 电气自动化在电气工程中的应用卢俊洁论文_卢俊洁

摘要：电气自动化在电气工程中的应用，是电气工程现代化建设的重要手段，在推动电气工程数字化、自动化、智能化发展上发挥着至关重要的作用。随着科技驱动创新发展战略的提出，电气自动化技术应用重要性愈发明显。基于此，本文从电气自动化概述出发,就其在电气工程中的应用进行了简要分析，以期加深对电气自动化的认识与了解，为其实践应用与推广提供可借鉴性理论指导。

关键词：电气自动化；电气工程；应用意义

电气工程是发展经济，推动社会进步的根本保障，与我们日常生产、生活与学习存在密切关联性。随着科学技术创新发展与普及应用,电气自动化技术逐渐应用于电气工程中，实现电气工程科学水平的提升，推动电气工程向自动化、智能化方向发展,为相关企业生产与管理质量、效率的提升，提供了技术支持。基于此,在全面实施信息化建设,提倡科技创新驱动企业转型升级的背景下,有必要加强电气自动化及其在电气工程中应用的研究,以更好指导实践,推动产业优化发展。

1电气自动化与电气工程的概述

电气自动化是电气信息领域中重要组成部分，是基于信息技术、自动化技术、计算机网络技术、电子通讯技术、控制技术、传感技术等创新发展与结合应用上，形成的新兴技术。目前已被广泛应用于工业、军事国防、农业、制造业等领域中。

电气工程是现代科技领域中的重要学科之一，侧重于电气与电子设备、系统等的研究、分析与创造。随着科学技术的创新发展与普及应用，电气工程范畴得到拓展，涉及到了电气、电子、光子及与之相关的几乎所有工程行为，成为国民经济建设不可获取的存在叫在电气、电子设备与系统研发与应用过程中，为保证设备与系统运行的安全与稳定，电子自动化技术得到有效应用，通过应用继电器、感应器等元件,实现设备与系统的自动化管控,提升设备与系统应用自动化水平，保证社会与市场对电气工程要求的满足。

2电气自动化在电气工程中的具体运用

2.1主动对象数据库技术

电气系统自动化管理系统运行过程中，对于系统的监控管理，广泛运用了主动对象数据库技术，即在电气系统自动化中，普遍运用了主动对象数据库技术。主动对象数据库在电气系统自动化监控管理中的运用，具体体现在数据库软件开发、封装、软件工程等方面，对软件系统开发设计中面向对象分析、编程、设计等都具有重要影响。在电气体系当中，面向对象数据库技术应用范围不断得到拓展，也受到了行业认可。主动对象数据库技术与传统技术相比，对象技术、主动功能两个层面优势较为突出。能够根据事先设置好的程序，对电气系统内部运行情况进行监督控制，带动了行业发展。但电气系统是一个极其庞大的系统，本身具有一定的复杂性，系统运行中还产生大量的数据，囊括了设备运行的各个指数。做好自动化管理控制，对这些数据进行采集、整理、分析，才能提升自动化系统运行效率。将主动对象数据库技术运用到数据库管理系统当中，随着时间推移，正在不断的完善，对我国电气系统发展做出了巨大贡献，极大程度满足用户用电需求。

2.2现场总线技术运用

现场总线技术指的是在电气自动化控制系统当中，对有关设备、线路进行管理的技术，通过现场总线技术，能够将系统中所有装置、设备连接起来，构成一个相互联通的通信网络，具体包括内部控制中心设备仪器以及施工现场设备装置。在传统电气工程施工中，由于装置与设备不能采用统一的连接，导致其连接线路不同，无法保证统一化的线路管理。而现场总线技术的运用，能够有效的解决这些技术层面中的缺陷，实现了通过终端计算，对不同线路中不同设备进行连接管理，是目前电气系统中运用最为广泛的技术之一。现场总线技术从技术层面上讲，就是通过一系列感应器设备，将搜集到的电流、电阻、电压信息传输到监控系统中，技术人员能够通过一定的计算，对数据归类整理、分析，利用有关程序传输计算机指令。其将主机控制系统分散到不同计算机中，减轻了主机负担，提高电力系统运行的安全性。利用现场总线，将接收到的数据经过有关设备的调整，并分散下去，配合上位机，或前置机，能够利用现场仪表下发控制指令，大大提升工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电气自动化在电气工程中运用的建议

电气自动化在电气工程中的运用，还存在一定问题:第一，尽管自动化能够提升电气设备运行速度，但更新换代、设备安装等方面还存在一定的麻烦;第二，在电气自动化设备运行前，需要进行长时间的程序准备，对生产也会造成一定的影响。因此，为了能够促进电气自动化技术在电气工程中更好的运用，需要从以下几个方面入手:第一，对自动化电气设备启动程序进行不断的简化、优化，让其能更快的进入到工作运转当中;第二，在工作场所中，需要配备专业的维修保养人员，节约维修时间，保证施工效率;第三，配置专门的自动化设备安装人员，节约安装时间，为设备启动、运转加速。

4电气自动化工程控制系统的发展趋势

4.1强化自动化系统集成的程度

我们国家自动化系统集成和其他国家相较而言，起步略晚，目前的系统集成化处在一个独立化的层面，)那么在具体开发的过程之中，各个电气工程企业均会应用到一样的系统操作平台，不仅仅是这样，还得要提升从事该项工作技术人员的自身专业水平，要将职工人员的创造力与主观能动性充分的发挥出来，这样一来对于加大自动化系统化集成十分的有利。

4.2节能趋势

4.2.1设计配电线路节能

建造厂房时，为设施输送电力时配电线路的关键任务。在此过程中，配电线路会消耗一些电能，虽然相比于整个系统消耗的电能似乎很微小，不过当其不断积累后电能的消耗就不可以忽视了。配电线路中耗损电流的主要缘故是电阻，要想减少输电过程中损耗的电流，最先要对配电线路的电阻进行降低。

4.2.2设计无功补偿系统的节能

配电设计电力工业企业时，选择变压器、电动机之类的感性负载要合理和科学，来提升部分所占很大比重耗损功率用电装置功率的因数。或是无功功率人工补偿的方法来使供配电系统节能的效果实现。此方法是的是系统增多无功功率补偿装置，对设施功率的因数提升，这种依照无功功率耗损进行人工无功补偿的方法会因状况不同产生变化。

4.2.3照明系统节能

照明系统是电力系统中用电量很大的一种系统，因此电力工业与企业的节能规划里必须包含照明系统的制作。设计照明系统一定要依据设计说明具体的进行，通过认真严谨的计算各种生产场所需的照明灯具的功率密度值与照明照度值来确定设计对策。认真依据我国现行的照明使用要求来对照明功率数与亮度进行审核和计算，来使节能效果能实现。

4.3要形成较为系统的自动化体系

对于电气工程及其自动化技术来说，在其发展和使用过程中要对整个系统进行不断的建设以及完善，通过不断引进先进的电气工程技术来形成建立起科学统一的自动化系统，从而有效提升电气技术的科学化管理水平。在电气系统运行的各个时期都要加强先进设计理念的引入，同时要充分利用现代化的管理思想来最大程度进行系统的开发，确保电气工程企业能够健康稳定的发展，有效提升电气工程自动化平台的独立性。

5结语

综上所述，电气系统的迅速发展为电气自动化在电气工程中应用的必然结果。把各种技术同通讯科技有机融合，完成电力的快速生产、传输及使用过程的自动化，进而保障电气工程系统运行及管控的高效性、安全性与稳定性，为电气自动化在电气工程中运用的基本发展方向。

参考文献：

[1]高岳．浅析电气自动化在电气工程中的应用[J]．城市建设理论研究(电子版)，2015(18)．

[2]李亚峰．刍议电气自动化在电气工程中的应用[J]．科技视界，2014(27)：84，139．

[3]闫海东，程世伟．浅析电气工程及其自动化中存在的问题及解决措施[J]．科技创新与应用，2015(06)：8891．

论文作者:卢俊洁

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/966a9fe92094d61e23e1abab.html