# 110KV以下变电电气设备检修探讨论文_魏礼亮

宜兴市华源电力建设有限公司 214200

摘要：本文在认识110KV以下变电电气设备检修的基础之上，主要从110KV以下电气设备检修技术的发展、技术特点、检修措施三方面来共同探讨怎样大幅度提升变电检修的工作效率，从而有效的确保电力系统得以稳定、安全及正常的运行。

关键词：变电；检修；电气设备；探讨；110KV

近些年，我国电力技术持续发展，尤其在110KV以下变电电气设备检修的方面，无论是检修实践技术，还是检修理念方面，均得到了提高。然而其检修自身所要求的技术含量很高，但是在现场操作工作上难度很大。现阶段，随着国内外先进的电气设备不断引入，逐步让110KV以下变电电气设备检修所面临的问题更多，例如没有明确110KV以下变电检修目的；电力设备检修工作者的综合素质普遍很低：缺乏同一种类型变电电力设备的检修在各个部门之间的交流经验；检修成本分析和技术要点记录不全面等。为了促使电力系统快速发展，需要提升110KV以下变电电气设备检修工作的整体质量水平，进而完善整个检修过程，并大幅度提升110KV以下变电电气设备检修工作的效率。

一、110KV以下变电电气设备检修技术的发展与技术要点

（一）110KV以下电气设备检修技术的发展

随着国内电力设备技术发展水平日益上升，110KV电气设备变电检修工作已经由传统的电气设备故障维修以及定期维护逐步发展到状态检修。这种后期的状态检修是一种预防类型的工作，相关检修工作者需要依据110KV以下变电设备运行的状态，还能发现检修技术潜有的问题。同时，还要积极采用巩固性与预防性的措施。即使状态检修已经充分得到认可且已经逐步开始应用，然而，现阶段依然还有很多的管理与技术者对110KV以下电气设备检修工作的重要性、复杂性以及长期性并无深刻的认识。推广状态的检修工作一方面能一定程度的节约企业资源，另一方面还能延长电力设备使用的寿命，降低机电设备检修次数，进一步促进社会和经济效益双向的发展。

（二）带电作业及变电检修作业的技术要点

一方面，注意检修过程中带电作业的技术事项。相关工作技术者应该通过专业的安全教育与系统技能等培训工作，只有熟练的掌握带电作业具体操作事项，且在安全教育考试中成功取得相应的岗前从业资格证与安全教育合格证。与此同时，也要严格要求带电作业者具有较高的综合素质以及端正作业者的态度，使其保持很好的精神状态，同时让其身体保持健康。从而避免工作人员在进行作业的时候出现体力不佳、疲惫工作、精神恍惚的情况，如果遇到以上情况则应该停止带电作业工作。及时安排安全监护者，以维护带电作业得以安全的进行。另一方面，在进行110KV变电检修作业的时候，应该密切注意各个设备的检查得以正常的运行。在检修者离开现场之后，相关110KV以下变电检修负责者应当让值班人员进行相关验收方面的工作，还可以和值班者共同取得验收检修的成果。直至验收合格之后并签字确认，才能真正完成变电检修工作。

二、研究110KV以下变电电气设备检修所采取的措施

（一）完善110KV电气设备检修制度的管理制度

为了保证变电电气设备能够正常运行，需要做好110KV电气设备检修后续的工作，进一步完善检修制度管理，不断改进检修管理体制，具体包括以下三个方面。第一，相关研究人员需要将检修制度的管理严格化，提升电气设备检修者的职业道德，相关负责人也应该积极设立奖惩制度，从而维护110KV以下变电电气设备维修管理方面的制度；第二，应该将其检修过程以及维修成本更为透明化，详细制定检修成本的清单，同时，还应该由专门的技术检修部门统一负责，尽可能使每个工作者能详细的了解检修过程的始末；第三，为了更好地完善110KV电气设备检修后续工作，则需要增强110KV电气设备检修装置、交通车辆等及时有效的供应措施，同时，还需要联系多家电气设备厂，从而得到更多的技术以及资金的有力支持，为后期做好变电检修工作提供基础。

（二）110KV以下变电电气设备检修的方式及应用

如今，目前电力企业渐渐朝着市场方向前进，改变110KV以下变电检修方式在电气设备检修工作中日益受到重视。如果依据当下的实际情况，则需要将全部的110KV以下变电电力设备进行升级，然而在这种状态下进行检修还存在很大的困难。因此，相关研究人员应具体情况具体分析，坚持实际出发的思想原则。尤其是在一部分投入最新的项目中应广泛应用状态检修方式，坚持以诊断与监测为工作中心。特别是针对故障率较低或不会对电力系统造成很大影响的地方，都能够应用传统检修方式对110KV以下变电电气设备进行有效的检修，如此，则可降低电气设备检修的实际费用。

（三）革新检修要领与提升检修者综合素质水平

我国各个电力企业需要坚持实事求是的理论原则，充分结合现有的实际情况，逐步采取有效的措施。在新建的项目过程中，可事先融入状态检修，直至得成功之后再逐渐推广到其他的区域。同时，还要提升检修者综合素质水平，最终实现110KV以下变电电气设备检修者的“一岗多能”。只有大幅度提升检修者综合素质水平，才能为检修工作提供足够多的人力资源，从而很好的为变电系统的稳定运行以及变电检修工作奠定基础。因此，应当加强变电检修工作者的培训工作，从而充分发挥检修工作者的创造性与积极性：同时，大幅度提升变电检修者的综合技能水平，也需要在检修中的各个环节过程中更为严格的执行。所以，只有革新检修要领与提升检修者综合素质水平，才能降低检修工作的风险，一定程度提升检修工作的效率和质量水平，从而利于检修工作得以正常的运行。

结束语

本文基于110KV以下电气设备检修技术的发展、技术特点、检修措施三方面系统的探讨了检修的观点，还能为日后工作提供一些理论参考。且在具体实践中，为了降低停电的次数以及大幅度提升供电的可靠性，还能不断的积累知识、总结实际经验，进一步加大变电检修新技术的投入。从管理、安全、技术等各方面实施变电检修。

参考文献：

[1]赵峰燕，吕达.110KV以下变电电气设备检修探讨[J].才智，2012，20（20）：55.

[2]肖杰.探讨110KV及以下输变电设备状态检修[J].新材料新装饰，2014，13（13）：573-574.

论文作者:魏礼亮

论文发表刊物:《基层建设》2015年7期

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/967befa0d1a8e7b474185ace.html