# 建筑给排水设计中节能减排设计分析论文_李梦迪1,吴凯2

1,上海市闵行区排水管理所 上海 200237;2,上海勘测设计研究院有限公司 上海 200434

摘要：随着我国经济的快速发展，人们生活的水平也逐渐得到提高，在这么一个环境背景下，对于建筑中的水资源的合理利用与保护也提出了新的要求。为了更好的贯彻落实可持续发展的科学方针，提高水资源的利用率，减少水资源的浪费和不必要污染。文章将从建筑设计中给排水的节能减排等问题进行分析，并找出合理的建筑给排水设计措施，以供参考。

关键词：建筑给排水设计节能减排可持续发展

引言

当下，环境污染已经使得我们赖以生存的地球变得千疮百孔，资源问题日益紧缩，社会也出现了严重的危机。节约用水以及资源的合理利用已经成了当今亟待解决的首要问题之一。如何在建筑给排水设计中的节能减排问题上做到高效处理，以可持续的发展战略，将节能减排等事项真正的在实践中得到实施。下面文章将对此进行探讨。

1给排水再建筑设计中存在的意义

1.1建筑给排水对于经济与环境的意义

能源同经济建设的发展以及环境的保护有着密不可分的关系。能源是发展之本，是经济建设不断发展的动力根源，只有保证环境的友好发展，才能使得资源源源不断，从而经济建设也将得以稳健快速发展。在建筑设施过程中，每个环节都会耗费大量的水资源。因此建筑给排水技术不仅是经济发展的需要，同样又是环境保护的需要。所以在建筑中大力推广给排水技术刻不容缓。

1.2建筑给排水对人民生活的意义

我们都知道，水是人类赖以生的不可或缺的重要能源，随着经济的高速发展，水资源已经严重短缺，在很多地方水资源已经变得枯竭而必须通过南水北调工程所提供的水资源来加以维持，如果我们现在还不注意节约用水，提倡水资源的合理使用，那么人们又何谈发展呢?为了更好的的提高人们的生活水平，推动现在经济的发展，建设生态节约型社会，那么推广给排水技术在建筑设施中的使用已是迫在眉睫。

1.3建筑给排水对于环境的意义

在我国提出建立和谐社会开始，保护环境解决资源也被提出日程上来。环境是我们每一个生命得以健康生存的前提，一但环境被我们无情的破坏，那么我们的生命也就变得岌岌可危了。当硝烟弥漫空中，黄沙覆盖遍野，酸雨变得滔滔斑驳。当我们身边的棵棵绿树死去，条条溪流惨不忍睹，碧蓝的天空乌烟瘴气。我们又该做何感想。在建筑给排水中水资源的浪费极为严重，做好节能减排工作是当前迫不及待解决的问题。

2建筑给排水设计中的节约用水

2.1使用新型卫生器具和配件

在进行建筑给排水建设中，要特别注意新型卫生器具和配件的重要性。老的卫生器具特别是大便冲水器耗水量大，给水配件密封性和耐用性差，极其容易出现“跑冒滴漏”等现象，巨大的水资源遭到浪费同时还可能造成安全事故等问题。对此，我们必须重视。在进行建筑给排水设计时，应当采用先进的卫生器具，无论是在水的使用效率上还是安全性上都将极大地提高。像陶瓷芯水龙头等，他们的耐用性和密封性都会在原来老式水龙头基础上提高很多，节约用水至少20%，这样就会起到良好的节约水资源的作用;JS型虹吸式高效节水型坐便器每次使用水量仅为5升，可节约50%的水量;公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般而达到双管淋浴器可节约用水20%－50%;还有像现代化的自动节水系统同时还具有人工智能的节水手段，当用水量达到一定数额时，将启动自动化拉手以关闭用水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2屋顶水箱浮球阀的设计

随着科学技术水平的不断发展，屋顶水箱浮球阀的设计也在不断的改进，从传统的配重逆开式浮球阀到后来相继出现的液压式浮球阀，双筒式浮球阀，以及呼吸阀。再到如今的一类导阀控制性浮球阀，该种浮球阀最为有特点，其兼有浮球阀、止回阀、减压阀、泄压阀和流量控制阀等多种功能。该类浮球阀不但克服了传统中的不灵活还克服了水的溢流过多的问题。在建筑给排水技术中使用先进的浮球阀将会极大的节约建筑中的用水，同时在使用这样的浮球阀的时候也应当积极同相关技术人员进行交流，做到屋顶水箱浮球阀使用合理，正确，同时询问安装过程中应该注的问题级及以后防护相关的手段。

2.3建筑中水的设计

建筑给排水中既要节流也要开源，在建筑给排水施工过程中，节约用水最为主要，如何使建筑过程中使用后的污水废水害水进行处理得当并回收利用，这是一个重要的建筑节约用水设计方案。能够再利用的要回用，既要节约用水，又要使害水不污染环境，做到污水无害化，水资源回用化，环境绿色化。要根据建筑给排水规范中对《建筑施工中的给排水规范》使用标准和规范要求，合理处理污染的水资源，保护水资源的循环保护，以及规范使用水资源。在建筑中水的建设中对中水系统的循环保护将是给排水施工中的重点，采用科学合理的节约施工工艺和供热系统给排水设计，要积极推动中水系统的循环使用。

3建筑给排水设计中的节约能源

节能减排是我国经济发展中的一项重要措施，是科学发展观的重要体现，建筑给排水的设计中，要对整体进行合理布局而且科学合理的节水施工工艺和热供系统进行给排水的设计。

3.1二次供水系统的选择

由于传统的水泵水箱的供水方式，水质易受污染。故而二次供水设备将越来越多的被气压罐供水和变频速供水所取代。近多年来的二次供水设备的不断发展及在实践中的运用，大力的发展和应用变频高速供水技术，已是当今时代的重要趋势。从系统的运行特点和设备的节约特征，变频设备将是很好地选择，其节能效果十分凸显。一般情况下，变频供水器会根据用水峰低谷用水情况，自动转换频率，在保证供水量的前提下节约用水量，所以一个好的设备的组成必须满足不同时间的要求，实行流量的自动切换，更好的节约能量。而变频供水设备就符合这样的既节约用水，又不易使水受到污染。

3.2太阳能集热水供应系统的选择

现在，太阳能技术迅猛发展，太阳能是一种非常重要的新型能源，其必将在热力系统供应中的到广泛地运用，太阳能热水器极大的利用了太阳热能，也极大的可以节能减排。太阳能系统的加热设备分热管式和真空管式两大类其集热效率高，保温性能好，并且操作简单，不易受环境的影响等。当然我们在选择集热器时，根据实际存在的因素，要充分考虑分析集热器的承受能力，抗冻性能及抗热冲击性能等因素。

4生活用水和二次供水的污染防治

4.1水箱(池)

在不得不设置水池(箱)，其水质易受污染，主要由于附体，本体以及停留时间这三个方面。在水池长期使用过程当中，由于其内部潮湿，有些为钢板修建的很容易遭到氧化腐蚀，一些由混凝土修建的也由于池内表面粗糙，容易产生微生物，青苔以及细菌等污染物。因此在选择水箱(池)的建造时，合理选择卫生合格的建材是建筑水箱(池)是必须考虑的重要因素，并且按照实际添加相应的内衬，因地合理制造，防止其遭受到污染，并在一定的程度上起到消毒的作用。

4．2器材

生活中的自来水大部分都或多或少存在腐蚀性，因此一些金属水管在储水时会遭受到一定的腐蚀效果，而水中的余氯迅速下降，同时细菌及一些金属元素和溶解性总固体的含量会明显提高。国家或技术相关部门应当积极推出卫生性能优异的新型管材，然后应用到实际的生活中，应用这些新型管材，才能使得生活中水的输运被污染得到有效的防护。

结语

总而言之，我国在建筑给排水中节能减排工作这一板块，还有很大的发展空间。我国的相关技术人员，应意识到节能减排设计，对于建筑给排水工作的重要性，并且应该立刻行动起来，研究新工艺，采取新设备，利用新材料，要将节约用水的理念全面贯彻，做到绿色、环保，进而落实可持续发展战略，让水资源枯竭的悲剧，永远不会降临在我们身上。

参考文献:

[1]张霄.建筑给排水节水设计分析[J].工程技术研究，2016（5）

[2]万翔.探究建筑给排水设计中的节能减排设计[J].科技展望，2015（28）

论文作者:李梦迪1,吴凯2

论文发表刊物:《防护工程》2018年第5期

论文发表时间:2018/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96a468e88c35409903f33f42.html