# 电气装备计算机控制技术的应用分析论文_姚玉文,林尚庆

姚玉文 林尚庆

中国能源建设集团广东省电力第一工程局 广东广州 510735

摘要：本文以电气装备计算机控制技术的应用分析为论题展开论述。首先对其做了必要性的概述，主要通过对变电站高压电气设备的高压试验技术分析来探析对它的应用与发展。在本文选用了实验性的方法对此做了一个较为直观的应用解析，希望通过下文的初步探讨可以使电气装备计算机控制技术得到真正的应用与推广。

关键词：电气装备；计算机控制技术；应用分析

伴随互联网技术的快速发展，近些年来对于各种计算机控制技术的研究分析也纷纷进入学者的视野与研究领域。比如对于高压电气装备的计算机控制技术已经通过相关的实验使其有了应用的基础。本文就利用实验性的方法对其加以介绍，对其应用加以分析。以下展开具体论述。

一、概述

在现实的高压电气装备计算机控制技术的应用方面，其操作较为复杂，而且由于设备的类型等对于整个的技术应用解析不能达到更为宽泛的理解，也不能使观者对其有一个较为直观原理与构造解析，所以，为了更好的说明高压电气装备计算机控制技术的实际应用，笔者将以具体方法切入对其加以细致分析，对其做具体应用描述。一方面是为了更好的验证其技术的可靠性。另一方面也是为了更直观的使其技术在应用中有方法可寻，容易实践。

变压器高压电气实验在我国当下的发展与应用不容乐观，主要还是技术壁垒的存在，国外的技术较先进，但其不愿意将整个核心技术卖出，另一方面，还是由于我国在该方面的发展处于较为初级的阶段，但是，从我国九十年代以来计算机及相关互联网技术的发展的实际情况来看，是完全可以利用当前的技术进行相关软件开发及对应硬件接口的制作，所以，应该满怀信心，对该事业的发展用心用脑，才能使其发展出更高水平。

二、对问题及措施分析

变电站中高压电气实验设备是判断高压电气设备绝缘性能、运行状态的一种测试设备。定期检测之目的在于避免其出现损坏，从现在的方法来看，由于技术限制与具体条件要求，最主要的方法还是以高压电气实验设备进行测试为主，从而将其各种状态查明，并使其中隐患得到控制。以下主要通过对目前高压电气试验设备现状及较为通用的电气试验模式进行介绍，并对其中可能存在的问题加以探讨。

1、变电站高压电气试验设备

从分类来看，它可以分成两类，一类是技术要求高、价格昂贵的高压程控制电气试验车，目前用的较小，另一类是较为常用，价格较为适中的常规高压电气试验设备。根据当下该行业的检测设备及技术来看，还是后一类在我国较为普遍。下面分别给予详细介绍。

首先，高压电气试验车，顾名思义是利用对一些中型客车的改造及加工，从而将高压电气测试系统固定于其上，从技术研发角度分析，我国目前在该方面还存在着较大的瓶颈，还是以进口为主。试验设备可分为：前端测试单元、测试通道控制单元、数据通道。在测试时，比较简单，即是把高压电气电缆连接到需测试设备的数据接口，然后根据测试设备自身的运转来达到数据分析并做出评估结果。从以上分析可以看出其最大特点是全自动化。

其次，以我国大范围所使用的常规实验设备来看，它的特点集中体现在体积庞大，但相反，其成本也低。主要依托于人与机器的合作，或者说主要是以人工操作为主，其智能化、自动化水平低，缺点主要在于接收数据是单方面，做不到数据的对外传输，计算机保存与数据查询无法实现，只能根据测量数据进行人工运算，准确性并不是很高。两者对比，应该对此常规试验进行不断的研究与改进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、方法分析

电气试验之方法可分为两类：一类是测定变压器变比量，另一类是测试变压力线圈直流电阻。在具体的方法应用中都会以电桥法为主，因为这一方法较实用，而且从经验来看，其功效显著。

首先，目的是为了控制变压器使用的合理范围，对其“变比”数值进行测定与观察，一是确认引出向接线、二是防止其匝间短路。测量方法可分为电桥法、电压表比较法等。从当下的实际出发，有的地方确实已经开始使用基于计算机控制的数字电桥，其特点鲜明：快捷有效。具体如下述：一引电源入变压器一次侧（380V）；电压表接于二次侧；并对两侧都进行电压测算；二是闭合开关，读取数据，比较数值，以换算后的值计算变比。（注：二次侧电压达到400V，一次侧数值即其变比值）

其次，测定直流电阻法，即上面所说的变压器线圈直流电阻测试，目的在于线路接头之测定。完善引线、开关，检测其分接是否正确，是否处于短路或开路状态。根据其方法指向，可以用电桥法；当电阻100以下用单臂（直流），在100以上，用单臂。具体如下：设备引线处可连接线圈直流电阻，并选择和分接开关相连的直流电阻。其中有以下几点注意事项：一是保证测试中的连接正常，主要是桥臂；二是变压器与线圈相连；三是电压接线与外部圈紧连接；四是最后一步，即开电源，接通检验仪器，进行检测前测试观察，注意线圈需经过几分钟充电后再读取相关电阻值。

3、改进措施

从目前现状来看，主要是技术瓶颈与资金问题使得高技术的试验技术及设备应用困难，因此，为了解决该方面的问题，或者说为了实现自动化或者智能化变压器高压实验，一方面由于技术壁垒的存在，应该加大研发力度，并加大研究投资，另一方面还应该从多渠道进行尝试研究与探讨，对较先进国家的技术加以实地考察与分析。

首先，应该建立起其设备状态数据库。此项工作量大且繁杂，但是只要通过对其中的数据的分析，进行趋势的变化分析以及对其规律进行归纳，是可以将其转化为一种极为有用的数据库，而方在在每一变电站进行其推广应用，如此，可以利用编号及命名管理来实现分类存放，从而建立起一个较有秩序的数据信息查询库，也利于使计算机来记录与处理其中的数据问题。

其次，对管理软件进行开发。一个好的数据库的建立应该有一个好的管理技术来支配或运行，在该方面，应该与时俱进，贴近当下，以各行业的信息处理功能经验为蓝本，并通过一些相关管理软件的开发来实现基于电脑系统平台的高压电气设备管理软件、硬件接口等。从真正的记录与整理来看，工作非常繁杂，但实际上对于高压电器状态数据的运算却不是十分复杂，而且在硬件配置方面的要求也属于一般要求，基本满足数据运算、录入、分析与储存等一些基本功能即可。

第三，不但应该进行原有技术的研发与改进，还应该尽可能的学习一些发达国家的应用理论及技术应用，不能仅仅停留于国内的视野，应该打开眼界，放眼全球，从各方面，各渠道进行研究性拓展，从而实现在变电站高压试验设备方面的技术改进与水平提升。

结束语

总而言之，笔者利用实验方法，对于电气装备计算机控制技术进行了解析，主要目的是为了说明其应用实践，使其更加便于理解。通过以上的分析，可以理解对于该技术的应用需要的不仅仅是硬件配置与外部设备相连结，因为想要实现所需功能，是主要的还是应该对软件程序的编写多加学习与理解，因而要完成这项技术的应用还需要对软件编程技术进行更为深入的讨论。

参考文献：

[1]吴作勋.计算机控制技术的发展现状[J].福建农机，2012（12）.

[2]伍晓红，商立群.电气装备计算机控制技术的发展及应用[J].现代电子技术，2014（2）.

作者简介：

姚玉文（出生年1982-）、女、广东汕头澄海、职称：电气工程师、简历：2004年毕业于广东省水利电力职业技术学院，机电设备及自动化专业 专科；2009年毕业于华南理工大学 电气设备自动化专业 本科；电气工程师，现为广东电力工程局有限公司 送变电分公司调试技术负责人。研究方向：电气调试。

林尚庆（出生年1974-）、男、广东高州、职称：电气工程师、简历：1997年毕业于华南理工大学 电力系统及自动化专业 专科，电气工程师，现为广东电力工程局有限公司 送变电分公司调试经理助理。研究方向：电气调试）

论文作者:姚玉文,林尚庆

论文发表刊物:《基层建设》2015年25期供稿

论文发表时间:2016/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96a7f88ae06de8d8d2b21da3.html