# 电力系统继电保护及故障检测新方法论文_王晟

（国网甘肃省电力公司检修公司）

摘要：电力系统的稳定对经济社会的发展有一定的促进作用，是人们生活水平不断提高的关键所在。电力系统继电保护装置的安全不但可以保证整个电力系统的稳定运行，还可以有效的避免电力系统故障频出等现象的发生，对人们正常生活的顺利进行有至关重要的作用。电力系统的安全稳定对社会的发展以及人们的日常生活有着最直接的影响，但是在其发展的过程中不断地出现了较多的问题，使得其安全性以及稳定性不能得到有效的保证，不利于经济社会的飞速发展。所以，当前要想保障经济的发展以及人们的生活条件，就需要加强对电力系统的检测以及控制力度，还应该有效的保护电力系统，避免出现故障影响其正常的运行，确保电力系统的安全性以及稳定性，继而促进经济社会的不断发展。

关键词：电力系统；继电保护；故障检测

在经济社会不断发展的同时，城市化进程不断加快，城市规模的增大使得用电的规模也不断增多，对用电的要求不断提高，电力系统的安全稳定已成为促进经济社会发展的关键所在。但是在当前，电力系统出现的故障越来越多，不能有效的保障其运行的安全性以及稳定性，更不利于经济社会的稳定发展。电力系统稳定运行的关键在于其继电保护以及故障检测的有效性，二者在一定程度上影响着电力系统的顺利运行。对电力系统继电保护的创新研究以及对故障检测方法的研究可有效的警示电力系统故障的出现，同时还可以自行的将故障解除，对保证电力系统安全稳定的运行有显著的作用。所以，在当前要想保证经济社会的长远发展就需要加强对继电保护以及故障检测方面的研究力度，最大程度上降低对电力系统的损害[1]。

一、电力系统继电保护以及故障检测的重要性

电力系统的继电保护以及故障检测对电力系统安全稳定的运行有一定的作用，当电力系统中的某一部分发生故障时，继电保护可以迅速的做出反应，中断电路，保护电力系统中的其他元件，也可在最大程度上减轻对发生故障原件的损害，实现电力资源的整合之后可迅速恢复其他原件的正常运行，不会对电力系统安全稳定的运行造成影响。另外，继电保护以及故障检测对电力系统安全稳定的运行也有一定的监控作用，充分的掌握电力系统的运行情况，针对出现异常现象的部分进行保护，分析出现异常问题的原因并针对具体的问题给予相对的解决策略，合理的处理故障问题，保障电力系统的正常运行。还可自动的对电力系统的异常进行分析，并对故障范围、具体的故障位置以及故障的性质进行判断，在第一时间内处理好故障问题，将电力系统的安全隐患降到最低。在实际工作的过程中，电力系统的继电保护以及故障检测存在一定的优势，不但具有较高的灵敏性，还具有一定的可靠性，对其进行利用的过程中保证其操作的规范性可在一定程度上保证电力系统的安全稳定运行，对经济社会的发展作用重大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、针对小电流接地方面的故障检测

（一）空间电磁场对单相接地故障支路的探测

当电力系统在实际运行的过程中小电流接地出现单相接地故障时，工作人员应该对电流特点以及接地点的电压进行全面而又系统的分析，采用合理有效的措施对接地点附近的磁场变化进行分析，进而有效的解决所遇到的故障问题。在工作人员进行分析探索之后，对故障点的确定可通过空间电磁场进行。确定无误之后，可根据小电流的稳定性对磁场周围的接地点进行探测，最后总结出三相电压以及电流对零序电压以及电流有一定的替代性的结论，在进行信号检测时可通过电场以及磁场进行，以此来对故障点进行准确的探测以及定位[2]。

（二）对故障支路以及故障接地的识别

电力系统在正常运行的过程中在小电流接地出现故障的情况下，电力系统的正常运行会受到阻碍，处于暂停的状态，更加便于工作人员进行故障检测，确保电力系统的正常运行。建立小电流接地的模型可在一定程度上暂停发生故障之前的状态，有利于形成有效的信号来识别波段以及波形，对出现变化的各个支路的电流变化也有一定的监测作用，工作人员可以根据相关的监测结果科学的分解出现故障的波段，并通过对比无损支路以及故障支路对故障的检测结果进行有效的判定，根据判定结果给予故障部位有效的解决措施，保障故障尽快的解决。在实际工作的过程中，只有有效的分析故障出现的实际情况并给出具体的解决措施，才可以保证电力系统的安全性以及稳定性，科学合理的解决电力系统所遇到的任何故障。

三、对继电保护以及故障检测进行系统的分析

（一）对出现的故障进行综合系统的分析

电力系统在正常运行的过程中难免会出现较多的故障，对其安全稳定的运行造成严重的影响。而电力系统在运行的过程中对其出现的故障进行分析处理对整个电力系统的正常运行有至关重要的作用，可有效的帮助电力系统进行故障定位，还可以解决所遇到的故障问题，并将相关的故障信息及时准确的提供给工作人员，有助于他们快速的解决问题，消除故障，促进电力系统的正常运行。另外，对故障进行综合的分析还可以将真实可靠的数据信息提供给电力系统，有助于电力系统的稳定运行。对电力系统出现的故障进行全面系统的分析可实现电力系统的多元化，进而提升其内部功能的有效性，通过记录相关的可靠数据来确保电力系统的运行，使得电力系统的正常运行有更多可靠数据的支持。对电力系统出现的故障进行综合系统的分析可有效的保证故障测算的可靠性以及准确性，使得相关的系统数据更具真实性以及灵活性，有助于对数据资源的共享[3]。

（二）对故障检测的方法以及继电保护进行综合系统的分析

对故障检测的方法以及继电保护进行综合系统的分析不但可以协调配置整个电力系统，还可以实现数据之间的共享以及传播，针对出现的障碍还可以根据继电保护装置的实际状况进行处理，采取最有效的解决措施，这样才能准确的分析出现障碍的具体原因并给予可靠的处理方式对其进行处理。为进一步提高电力系统的可靠性，还需要将影响电力系统的多种因素进行总结，并将其应用于继电保护以及故障检测方面，在保证电力系统运行可靠性的同时还可以有效的应对电力系统出现的多样性变化。在对电力系统继电保护以及故障检测的过程中，还需要不断的创新检测方法，可通过人工神经网络继电保护来确保整个电力系统的安全稳定运行，通过该方法可有效的分析生物神经系统，智能化的技术还可以提升信息存储方面的适应能力，有利于电力系统故障的识别。

结语

总而言之，电力系统安全稳定的运行对经济社会的发展以及人们生活水平的不断提高有至关重要的作用，而加强对电力系统继电保护的检测以及对故障的检测可在一定程度上保障电力系统的安全稳定运行，可见继电保护以及故障检测在电力系统中的重要性。人们日常生活中的用电离不开电力系统的支持，电力系统的安全稳定对人们的生活有最直接的影响，可见加强对继电保护以及故障方面的检测对电力系统安全稳定运行非常重要。而当前，要想保证电力系统的安全稳定就必须加强对继电保护以及故障的检测，不断的提高检测质量，创新检测方法，促使整个电力系统向网络化以及智能化的方向发展，实现电力系统运行的自动化。总之，对继电保护以及故障的检测只有不断的引进先进的检测技术，并将其与当地的特色相结合，这样才能有效的实现电力系统智能化的发展，通过网络来保证电力系统的安全稳定运行。

参考文献：

[1]任洋，滕巍，张笑时.电力系统继电保护及故障检测方法研究[J].中国新技术新产品，2016，23：61-62.

[2]孙通达.电力系统继电保护及故障检测新方法[J].中国新技术新产品，2016，12：43.

[3]冯磊.浅析电力系统继电保护及故障检测[J].电子测试，2016，12：134-142.

论文作者:王晟

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96bfca1658f60a4d1ee62fbd.html