# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用论文_黄清华

新疆维吾尔自治区文物古迹保护中心 新疆乌鲁木齐 830000

摘要：在土木建筑中，提高屋面防水施工技术，确保屋面不会出现渗漏等危害，从而提高建筑的使用寿命。在土木工程施工中，屋面作为土木建筑十分重要的部分，发挥了不可替代的作用，它能够很大程度上影响整个建筑物的使用寿命、安全性能。在屋面施工中，防水施工技术的应用占据着十分重要的地位。文章概述了屋面防水施工技术的重要作用及屋面防水施工的质量控制措施。

关键词：土木工程；建筑工程；屋面施工；防水技术；防水材料

1建筑工程中屋面防水意义

在土木建筑工程的建设施工过程中需要使用很多的施工技术，这些技术的应用对于工程的质量与安全会产生很大的影响。而屋面防水技术的应用就是施工技术中的一种，在工程招投标的时候需要对施工材料与施工技术进行严格的管理，严禁使用劣质的施工材料。而实际的时候还会出现很多的问题都可能造成工期的延长，从而出现返修与维修的情况。另外，在工程的施工中对于建筑施工材料的选择对于工程的结构也会产生很大的影响，从而出现不良的裂缝等质量问题。所以，建筑工程的屋面防水需要使用科学的施工技术，结合工程的实际情况，保证施工的合理性与科学性。确保工程施工质量与安全水平的提高。进行施工的时候还需要做好防渗技术的合理控制，从而减少后期施工中出现的不良问题。如果发生了渗漏的情况就会引起返工，从而导致人力资源与材料物力的浪费，导致工程的施工成本大大的增加。因此，通过科学的防渗与防水技术，提高建筑工程的整体施工质量与经济效益。

2影响防水施工质量的因素

2.1设计不够合理

对于土木建筑工程的屋面防水设计需要严格的根据国家相关的规定与标准，确保屋面防水施工技术的质量。在进行设计的时候还需要设计人员对建筑结构的外观主体结构提高关注的力度，但是实际的施工中却忽视了屋面防水的重要性。从而引起屋面的防水性受到很大的影响，甚至还会给建筑工程的使用寿命与正常使用功能带来影响。在设计屋面排水的时候要注重排水的问题，屋面的材料也要具有较强的防水性能。在遇到阴雨天气的时候屋面可能会浸泡在水中很长时间，因此需要选择具有较好性能的材料，避免后期维修的成本支出。

2.2屋面防水工程施工原材料存在问题

土木建筑屋面防水工程施工的时候，防水材料的质量对于工程的质量会产生很大的影响。其中防水材料的防水性能直接影响到工程的质量。在屋面的防水中具有重要的意义，随着我国建筑工程的长远发展，建筑市场中使用的防水材料质量有所不同，甚至耐水性也会大大的降低，从而影响屋面的防水效果，是因为材料质量不达标而发生的质量问题。一旦出现了渗水的问题就会给后期的维修增加成本的支出。

3 屋面防水施工工艺

3.1科学设置隔离层环境污染

在我国一直是十分突出且持续时间较长的问题，工业发达的地区酸雨问题比较严重，而东南沿海地区又容易出现过度潮湿的问题，这些都会威胁到房屋建筑的安全。在隔离层技术的选择中，目前一般会应用冷底子油作为前期铺设。而防水层则会在之后进行浇筑。采用完整的工艺后，其防水性能得到提高，不容易受到建筑外环境的破坏和影响，延长建筑物的寿命。防水层在应用了新的施工技法后，能够在油膏的使用寿命内，避免外界环境对建筑产生较大的影响，从而起到更好的防水、防潮效果。

3.2建设防水保温层结构

我国北方的气候比较寒冷，为了使整个建筑物能抵御严寒，在其表面应采用保温效果极佳的材料，一般采用平铺的施工方式，完成后留下的空隙再使用具有特殊作用的材料填充进去，使建筑物保持高密度的效果[1]。在施工过程中为了保证材料的平整和整个建筑物的坚固效果，在施工过程中必须采用标准的设计图纸，设定标准的施工坡度及材料的实际厚度。为了不影响保温层的保温效果，在保温层铺设完毕后，还要根据建筑工程的具体情况进行压实操作。

3.3找平层施工

找平层施工要提前按照工程的设计数据进行实地测量，再用墨线法进行标注，然后进行找平层施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在各层厚度与工程要求相符的情况下，对凸出部分进行凿削，以保证平整度符合规范。为了保证平整性，可塑性强材料水泥砂浆或沥青砂浆可以起到平整表面的作用，可通过使用3%结构找坡并增强层与层之间紧密度实现。流水坡度和泛水坡度都能够在一定程度上影响坡度的平整性；对泄水口位置和厚度的控制，则是对测量数据准确性的保障[2]。为了保证防水层的使用寿命，提高其防水效果，在施工的过程中，必须在找平层和刚性层之间增加隔离层。

3.4防水层施工

3.4.1干燥度的检测

在防水层与基层之间，需要保证较强的粘合强度，为了增强它们之间的黏合力，基层一定要保证干燥和避免凹凸不平。将小块的防水材料铺装在基层上，并且在工程要求的时间内没有在材料下发现水印，则说明此干燥度符合继续施工的标准。

3.4.2铺设防水材料

在基层的表面上均匀涂抹基层处理剂，对连接节点和转角连接部位用处理剂涂抹均匀。为了保证基层处理剂与防水卷材之间具有良好的相容性，在选择基层处理剂时，需要依据防水卷材的规格和类型确定。为了保证卷材铺设的整体牢固性，对于水落口薄弱环节的处理，需要严格按照施工标准进行施工，避免出现渗漏现象。

3.5分格缝设置

防水层的可靠与否也会受到天气的影响，昼夜温差大可能会导致防水层出现裂缝。为了避免出现这种问题，房屋的分格缝一般都会设置在房屋支持端的面板上，在施工过程中不但要注意房屋面板接缝是否对齐，分格缝还要设置在屋面防水层及转角处对接的位置。分格缝的深度应该能够将防水层整体穿透，间隔层设置需要进行严格把控，间隔不超过6m；通常情况下分格缝的形状为V字型。

4 屋面防水施工的质量控制

4.1强化防水材料的质量控制

1）作为提升屋面防水质量必要的条件，在施工过程中首先要对防水材料的质量进行严格的控制，然后再根据环境选择最合适的材料。材料的质量必须符合国家相关规定，同时其防水性能也要能够满足房屋建筑的需求。2）不同屋面对于防水的需求也不同，为了节省成本、提高房屋屋面的使用寿命，必须对防水材料进行合理的分配使用[3]。在我国的南方地区，由于水汽较重，防水涂料可以选择聚氨酯。要根据不同地区对于防水性能的需求来选择合适的防水材料，从而提高屋面防水能力。

4.2科学设计屋面防水系统

应加强对屋面防水设计的审核，以确保其实用性与稳定性，避免出现不合理的设计。为了在水量过多时提高排水的速度，必须合理设计防水系统，提高建筑的使用年限，延长防水材料的使用寿命[4]。防水设计要遵循因地制宜的原则，合理设计房屋排水量与屋面坡度。

4.3完善防水施工质量管理体系

需要对材料、设计等进行严格把关；建立完善的防水施工质量管理制度，提高施工人员的质量意识和技术水平。完善保修制度，提高维护工作的质量。

结束语：

土木建筑工程的使用寿命很大程度上取决于屋面的防水施工质量，因此，我们不但要对材料使用、建筑工艺、建筑设计等方面进行严格把关，还需要建立一套完善的建筑防水施工质量体系，从而提升建筑的防水效果与建筑质量。

参考文献：

[1]杨姿.探析土木工程施工中建筑屋面防水技术[J].科技资讯,2018,16(35):80+83.

[2]郭亮.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰,2018(46):23-24.

[3]王志伟.建筑屋面防水技术在土木工程中的应用[J].山西建筑,2018,44(24):62-63.

[4]张帮.土木建筑屋面防水技术在土木工程中的应用[J].住宅与房地产,2018(02):187.

论文作者:黄清华

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96fafe8aaa4d5a0e7984bb1b.html