# 浅谈配电线路运行管理现状及对策论文_谭超,王书锋

（国网湖北省电力公司恩施供电公司 湖北省恩施市 445000）

摘要：配电线路运行管理是电力部门管理工作中的重要内容，合理的管控对配电质量的提升会产生一定的积极作用，但是目前一些电力部门在配电线路运行维护管理工作中存在不同程度的问题，导致管理效果较差，影响正常供电。为了解决上述问题电力部门需要对自身现存问题进行分析，制定有效的措施进行整改，提高管理效果，从而为人们提供更多的电能。本文对现存问题进行分析，之后对提高管理效果提出几点建议。

关键词：配电线路；运行管理；现状分析

配电线路运行维护管理中存在的问题有很多，这些问题造成的原因也是多样的，有人为因素，也有技术因素等，电力企业要深刻认识到这些因素的负面影响，能做到及时处理，并能将相应的解决措施贯彻落实到实际管理中，提高管理质量。本文主要针对加强配电线路的运行管理措施进行探讨。

1 配电线路的运行特点

当前，我国对于配电线路的建设要求不断提高，建设的地理位置也越来越广阔，导致配电线路所受的外界环境复杂。为了不断加大输送电容量，大幅度提升当前变电站的输电水平，配电线路系统不断加强新技术的运用，整体提升配电线路综合水平。由于配电线路的覆盖范围不断加大，导致日常的维护管理工作难度提升，工作效率不高。并且随着配电线路的高度、宽度和档距不断增长，增大了雷击和外破的可能性，使配电线路故障率不断升高，因此，必须加强配电线路的运维管理工作，以保证电力系统的正常运行。

2 我国电力系统中配电线路存在的问题

2.1 自然环境造成的故障

自然环境对国家电网系统的运行存在着很大的破坏，对线路的正常运行造成严重的影响。在配电线路运行的过程中，很容易出现雷击事故，特别是线路出现问题之后被雷击的概率就更高。配电网的避雷性很低，没有先进的避雷技术，所以导致在雷电天气会受到很大的影响，加之很多地方的电网系统的地形和其他因素的影响导致电网设置地区空旷，很容易受到雷击，由于这些地区的技术落后，监测不到位，所以问题很多。

2.2 配电线路运行维护管理体系不健全

健全的管理体系是管理工作顺利进行的前提所在，但是当前部分电力部门在配电线路运行维护管理体系方面存在片面性的问题，例如 ：管理内容、管理方法及管理制度缺乏完整性等，在管理制度欠缺的情况下管理人员走过场的情况时有发生，导致管理内容无法更好的落实到实处，进而无法取得预期管理目标。

2.3 线路维护管理措施不力

在实际中，经常会出现管理措施不适当的现象，不是没有针对性，就是落实程度有限，或对管理缺陷没有深刻的认识，或知错不改。比如对于天气恶劣的山区来讲，管理措施不仅要考虑到特殊的地形以及恶劣的天气，还要考虑线路布置时，是否安全绕开那些高大的树木。在实际中，经常会忽视树木生长快的事实，所以线路经常会被枝丫扯断，因为山区比较远，维修效率也不高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 加强配电线路运行维护管理的措施

3.1 建立健全线路运行维护管理制度

线路以及相关设备都在管理中，要针对和其日常维护有关的人或事确定有关的管理制度，使和线路运行维护有关的方面都处在被管控中。对于一些重要的运行设备，要将其分配给某些工作人员，并由其专门负责维护管理工作，并记录在案，如此在出现问题时，也能进行问责。对于值班人选以及值班表的安排，管理阶层要合理安排，并建立相关的责任制，管理阶层要定期对值班记录进行查看。此外，还要设立针对工作人员的管理制度，包括激励机制和绩效考核机制以及奖惩制等，使工作人员能负起维护管理责任，落实好管理工作。

3.2 对配电网结构进行合理规划

配电网结构的合理性对后期使用效果及管理过程的难易程度有着一定的影响，针对上文配电网结构缺乏合理性的问题，电力部门需要根据电力工程的实际情况做好规划工作，主要从如下几方面工作 ：其一，根据实际需要购进充足的配电变压器，并且根据不同区域电能的需求量对其进行合理设置，在正常供电的情况下将线损降至最低 ；其二，使用不同的杆塔对高压线路和低压线路进行分别架设，减少配电线路运行过程中出现安全事故的几率 ；其三，将实际情况和规定要求作为依据对环网结构进行合理设置，保证能够及时对线路产生的负荷进行转移，从而为配电线路安全运行提供保障。

3.3 加强日常巡查工作

日常巡查工作是保证输电线路正常运行的有效措施之一，其工作内容主要包括以下几点：①建立完善的巡查体系，通过日常的巡查，及时发现输电线路存在的安全隐患，并及时进行排除，保证配电线路安全有效的运行；②保证巡查范围的全面性，尤其是对于巡查死角来说，要加大巡查力度，保证全方面进行检测，没有疏忽遗漏地点，并保证巡查工作的有效性；③对于事故多发区，要加大巡查频率，以降低该区域的事故发生频率，保证安全；④遭遇突发状况时，要做好临时紧急巡视工作，并对出现问题的地点进行紧急维护，保证配电网络正常运行。

3.4 根据外力破坏采取相应的预防措施

由于我国现在很多配电线路问题都是因为外力破坏导致的，所以需要根据外力破坏的程度和方式采取相应的预防措施。工作人员需要在交通交叉，容易出现撞击的电杆，设置提示标志和提示措施，对于广大市民进行安全宣传工作，确保电杆的正常进行。相关部门应该确保相关的巡视工作，做好相关的线路清理工作，对于有地面埋线以及相关的设施要进行及时地了解和分析，确保不会因为这些原因导致破坏。

总之，做好输电线路的安全维护工作，需要及时了解工程中常见的故障，对于故障有相应的解决措施，确保线路的正常运行。企业需要根据实际情况对线路的运行和检修进行相关工作，加强对故障的防范措施，对于不可避免的问题进行提前预案。相关人员在进行输电线路维护时还需要及时分析之前出现的故障，避免同样的故障多次出现，影响线路安全。相关人员要及时引进先进的科学技术，确保线路的安全和正常运行，最终确保线路的安全性与稳定性，满足人们对于用电的需求。

参考文献：

[1] 段仁巧,张萍. 日常输配电线路运行管理及维护措施浅谈[J]. 电子制作,2017,(01):85-86.

[2] 陈志源. 探讨输配电线路的日常运行管理及其维护策略[J]. 电子制作,2016,(13):80-81.

[3] 张典伟. 10kV输配电线路运行管理及维护措施[J]. 科技传播,2012,4(19):117+75.

论文作者:谭超,王书锋

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/971ef8569180a856fd736881.html