# 对建筑电气中的低压电气安装的分析论文_,施国方

摘要：目前，我国的综合国力显著提高，对建筑电气的建设也越来越重视。建设项目的低压供配电系统比较特殊，特别是在项目的施工质量和安全两个方面。通常建筑物的结构比较复杂，大大增加了低压供配电系统的设计难度。供配电系统的设计是项目施工过程中重要的组成部分，它设计的合理性直接关系着建筑物电气系统运行的稳定性。因此，有必要加大对系统的研究分析力度，以保证电气系统的设计水平，为后期的施工奠定基础。随着我国经济和科技的迅速发展，建筑电气也得到了一定的发展。在建筑电气工程中，用电的高效性和安全性永远放在第一位。低压配电系统是建筑电气工程的重要组成部分，系统的安全稳定运行对整个电气工程的质量和安全都有着直接影响。因此，低压配电系统在建筑电气工程的应用中应充分考虑系统运行的安全，并结合低压配电系统的运行状况，选择科学合理的设计方式，确保系统的安全与质量。

关键词：建筑电气；低压电气安装；分析

引言

对于低压电气安装施工技术而言，其在建筑电气工程中的应用也存在较强的综合性。其中，在实施低压电气安装施工作业期间，要涉及较多专业，且内容也更加复杂、广泛，因此导致更为复杂的作业流程存在于实际低压电气安装施工作业过程中。另外，由于低压电气安装施工技术存在较强的综合性，所以也会有较大概率导致相关的电气设备出现故障，从而为低压电气安装施工质量形成极大的负面影响。因此，在实际建筑电气工程施工阶段，务必要求相关单位对低压电气安装施工技术的应用予以严格的质量控制，确保低压电气安装施工技术效用可得到最大限度的发挥。

1概况

在任何一个建筑工程中，电气安装的环节均占据着十分重要的地位，然而，在安装低压电气期间，由于各种因素的干扰，会在很大程度上增加安装工作的难度，也使得整个安装工作存在较多的安全问题。鉴于此，对于有关工作人员来说，在安装低压电气的时候，应该提前做好相应的预防工作，加大施工监督管理的力度，确保施工质量及其进度能够与相应的要求相符合。一般来说，低压电气的安装比较繁杂，而且其安装用时较长，安装期间涉及的内容繁多，在此期间，还会涉及到一系列复杂程度比较高的工种，如果安装技术掌握不熟练，没有提前做好相应的准备工作，会在很大程度上对工程的实际安装进度产生不利的影响，而且还会将自身存在的一些安全隐患以及不确定性因素带到建筑工程的施工建设过程中，从而给工程施工管理与控制工作增加困难。所以，在低压电气安装之前，相关施工单位应该将管线的敷设以及接地网等有关工作落实到位，再通过对焊接工作进行布置来促使整个电气安装工作得以顺利、有序的推进。在上述工作完成之后，应该对设备的试机工作进行开展，通过对各类设备进行一系列的调试来使安装的每个细节均能够与相应标准相符合。在整个施工完成之后，应该针对电气系统开展全面、系统的检查工作，在此过程中，一般是通过专业的监管机构来对施工成果进行验收，在验收合格之后才能够继续进行下一环节的施工。

2建筑电气中的低压电气安装

2.1变压器

在建筑电气设计中重要组成部分是变压器，只有合理选择变压器的类型，最好是采用节能变压器，才能使设计参数达到实际需求。因此，在设计建筑电气低压供配电系统时，必须分析变压器的负荷和供电需求，并对变压器类型和位置进行合理选择。相关数据表明，建筑物内居民所消耗的电力能源与电压的关系呈反比状态。通常，住宅建筑物的供电电压是10kV至220kV。在选择变压器类型时，可以将其作为参考，合理对电压等级进行规划。现阶段，我国使用最多的变压器为10V以上的，并要求变压器的材质比较高。只有变压器材料性能非常好，才能在运行中达到节能环保的目的，并有效降低噪音。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2施工协调技术

鉴于低压电气安装施工技术的实施环节较复杂，同时存在许多交叉施工的情况，所以造成低压电气安装施工技术在应用过程中存在较大的难度。因此，为提高低压电气安装施工技术的应用质量，有关人员除要对相应的技术要点有所了解外，还需对其中的各个工序加以协调。在安装施工期间，施工进度的把控无疑是需要关注的，如在施工期间发现严重偏差，则要予以及时改进。另外，鉴于低压电气安装施工技术存在较多的内容，所以要在安装施工期间遵循以下几点。（1）严格遵循规章制度和技术标准进行作业。需格外注意的是，为了保证电气设备能够安全稳定运行，需要严格检测低压电气安装施工技术，保证低压电气安装施工质量及安全。（2）结合两孔插座或三孔插座不同的安全要求实行检测，为建筑整体的安全运行提供可靠保障。主要借助精密检测器实现对建筑墙体内部插座面板的安全监测，检查导向连接方式是否符合电气工程技术标准。（3）认识到建筑电气低压电气安装施工的重要性，投入大量的人力、物力及财力支持，对建筑电气安装工程进行细致检测。

2.3接地设备的安装技术

在电气系统中，接地系统与设备占据十分重要的地位，起到了重要的作用。从某种意义上来说，接地系统与设备具有安全保护的工作。而对于接地设备的安装也应该严格遵守相关规律，对科学、合理的安装技术进行熟练掌握。对于电气系统中的防雷接地线来说，在埋设期间应该注意电线的埋设深度，假如其位置在人行道上，为了保证行人的安全，一般埋设的深度要控制在1m以上。同时，为了使管道的安全得以保证，在管线的外层可以涂抹沥青。对于接地模块的顶部来说，其埋在地下的深度也必须要与相应的标准相符合，一般来说，其深度应该大于0.5m。同时，接地模块之间的距离应该进行合理的控制，大概控制在模块自身长度的3倍左右，并且，在开挖深度之内还需要对不同项的指标进行标记，如此一来才能够使低压电气系统的安装得以更加顺利的进行。实际上，在安装接地模块的时候，相关工作人员需要对模块的方向进行精确调整，使其垂直度与水平度均能够与设计的标准相符合，同时还需要针对不同层次，对安装的距离进行科学合理的调整，并且要对接地模块引线进行集中地整合与处理，在具体操作过程中，在对接地模块进行组合的时候，可以对干线进行利用来开展，将其焊接成环形，并在此基础上来对模块进行暗敷。在此过程中，应该使引下线的平整度得以保证，避免出现弯曲的问题，同时，针对焊接的部位，应该进行一定的处理，可将油漆作为防腐层，避免因一些外界因素的存在而对焊接的位置产生腐蚀。

2.4管件的预埋与焊接

（1）准确定位预埋区域，须找准管件要埋设的部位，且要严格按照设计图规定来选配管线，标准其型号和规格等都达到设计规定；（2）全面、深入地核查管件的特殊部位，主要检查是否有腐蚀问题，不使用存在腐蚀的管件；（3）质检管道是否已妥善连接，质量是否达标，接线盒能否达到设计标准和规定，与此同时，也需质检一些基础设施和设备，所有检查工作都要按规定逐步操作执行，不能忽视任何环节。

结语

在建筑业的发展过程中，只有不断提高电气低压供配电系统设计的可靠性，才能保障建筑物的整体功能和质量。因此，只有合理地选择电气设备类型，才能使系统运行的可靠性得到提升，满足人们对电能的需求，促进城市经济的发展。

参考文献

［1］戴发斌．建筑电气中的低压电气安装技术研究［J］．建筑工程技术与设计，2017，7(10):46．

［2］李广杰．浅谈建筑电气中的低压电气安装技术［J］．科技致富向导，2015，23(3):77－78．

［3］林顺明．低压电气安装技术在建筑电气中的特点及实践［J］．四川建材，2017，43(7):192－193．

论文作者:,施国方

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/972595568698653a406c58de.html