# 探析高层建筑电气自动化设计的重点论文_杨新新

摘要：随着我国建筑行业的快速发展，人们对于建筑工程的功能要求越来越多，建筑规模越来越大，为了能够从根本上保障建筑工程的安全和质量，逐渐的应用了电气自动化系统。随着高层建筑的日益发展，对电气自动化设计提出了更高的要求，对于电气自动化设计来讲更加重视安全问题以及节能问题。本文主要讲述了高层建筑中电气自动化设计的基本要求，我国高层建筑电气自动化的现状，高层建筑电气自动化设计的重点。

关键词：高层建筑；电气自动化；设计重点

1我国高层建筑电气自动化系统的现状

1.1电气自动化系统集成信息化

高层建筑电气自动化技术的发展与信息技术息息相关，信息技术主要对电气自动化技术具有渗透的作用，其主要可以表现为以下几个方面。其一，信息技术能够对电气自动化管理层进行纵向的渗透，企业在运行的过程中，数据处理系统的首要任务就是能够帮助企业及时的对数据进行存取，从而能够保障企业能够稳定的运行。通过数据信息的及时处理，企业工作人员能够对高层建筑的施工进行动态画面式的管理，不仅能够节省大量的工作量，还能够更加准确的掌握企业行的实际情况。其二，信息技术能够横向的渗透到电气自化机器、设备以及系统内，信息技术和网络技术已经普及到我国各个领域，尤其是微电子以及微处理器技术的快速发展，在高层建筑电气自动化系统中得到了广泛的应用，从而能够直接影响到原木就已经得到明确定义的设备界线逐渐的模糊前的发展，为了能够保障高层建筑的质量和安全，电气自动化化，其中比较典型的例子就是控制设备以及PLC的变化，当今设计积极的应用到现代化建筑建设中，通过科学、合理的电气时代并不能对其进行准确的定义。

1.2电气自动化系统的维护简易

随着科学技术的快速发展，电气自动化技术得到了空前的发展，并且一直处于快速的发展轨道上，必须要保障电气自化配备标准平台，在使用的过程中必须要严格的遵守相关定和标准，目前比较常用的就是Windows NT标准平台，当今时代，电气自动化领域内PC人机界面逐渐的成为发展的主要趋势，其主要原因就是因为PC本身具有诸多特点，比如灵活性高并且容易受到控制等特点，从而使其能够被广大用户采纳，所以，通过Windows操作系统不仅能够方便电气自动化的使用，还能够方便与维护工作。

2高层建筑电气自动化设计重点

2.1中央控制室

中央控制室是指由变配电所直接引出的回路供电，在其内部必须设有专用的配电盘，而且其负荷等级是高层建筑中的最高级别。在常规情况下供电电源的电压要控制在±10％以内，频率±1Hz以内，波形失真率应当控制在20％以下。中央管理计算机要设置UPS不间断供电设备，其容量主要涉及到高层建筑设备自动化内的用电设备总和，需要时可以扩大容量，必须保持半小时以上的供电时间。中央控制室还要尽可能的靠近需控制的负荷中心，与水泵房、电梯机房、变电所要保持在20m以上的距离。室内控制的操作台在布置过程中在屏后要留有2m以上的检修距离，并且要对阳光直射做好防护措施中央控制室需要设置防静电架空活动地板，其高度要保持在25ram以上。

2.2运行监控系统

运行监控系统也就是指高层建筑的电气监控系统，其目的主要是用来对高层建筑的用电设备的运行、故障等进行监控。如果发现系统出现故障则要停止工作，从而有效的避免扩大故障的范围，保证机械设备的正常稳定的运行。电气监控系统的工作内容有如下所述：系统测量时要保证设备的正常稳定工作，将运行参数输入之后要认真的进行测量和显示，然后对比设计值和检测的参数，从而有效的保证机械设备的稳定运行，一旦发现电气监控系统中出现故障时，要输出相应的保护信号，并开启相应的执行元件，从而控制系统设备的稳定工作。执行元件工作时要将逻辑信号进行放大，然后对设计信息进行参考，从而便于有效的完成执行任务。另外，监控过程中要对一些物理参数进行监控，并且要使用独立的保护装置保护高层建筑的设备，从而实现机械系统的稳定运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电气接地

在现如今的高层建筑供配电设计上，接地系统的设计已经占据了相当重要的地位，它与供电系统的安全性和可靠性有着密切关系。尤其是近年来大量的高层建筑的出现都对接地系统的设计提出了更高的要求。电气接地的主要方式分为以下两种：

2.3.1TNS系统

TNS是一个三相四线加PE线的接地系统。该系统主要用于高层建筑内的独立变配电所。其特点是，保护接地线PE与中性线N在变压器中性点共同接地，除此之外，两线不存在任何的电气连接。这样的系统已经具备了安全、可靠的基准电位，在计算机等电子设备没有特殊要求的时候，基本上我们都会采用这种接地系统。

2.3.2TNCS系统

TNCS系统是由两个接地系统组成，一部分是TNC系统，另一部分是TNS系统，分界面在N线与PE线的连接点上。该系统一般用于高层建筑的供电由区域变电所引来的场所，进户之前用TNC系统，进户处做重复接地，进户后变成TNS系统。

2.4电气保护

2.4.1安全保护接地

高层建筑中，安全保护接地主要是涉及用电设备及其周边的金属件。随着高层建筑电气设备的复杂化，需要进行安全保护接地的范围越来越广，没有安全保护接地的设备一旦绝缘层发生损坏，外壳带电，就可能对住户的人身安全带来危险。采取安全保护接地措施后，由于接地电阻远小于人体电阻，所以通过接地保护既能保护电气系统的安全运行，又能保护高层建筑内的人身安全。

2.4.2直流接地

在高层建筑中，各种电子设备，如计算机、通讯设备、自动化设备等需要进行转换能量、输入传输信息、放大信号等一系列工作。在这些工作过程中，微电流和微电位的应用必不可少。为了确保这些设备的正常运行，除了保持电源的稳定、基准电位的稳定之外，还必须实现电子设备的直流接地。

2.4.3静电和屏蔽接地

高层建筑中，预防静电对设备的干扰是十分重要的。在高层建筑中应采取屏蔽接地的方法来解决电磁干扰问题，在设置屏蔽接地时，应让PE线和设备外壳实现有效连接，而室内屏蔽则应注意PE线与多点之间的连接。

2.4.4防雷接地

现代化的高层建筑中，有很多系统都会应用涉及到大量的电子设备和布线系统。如通信、火灾报警、消防、办公自动化、保安监控等系统。这些系统中的电子设备和布线系统极易受到雷电影响，造成损坏，甚至可能引发安全事故。因此在高层建筑中应确保防雷接地良好。在电气自动化设计中应实施一级防雷措施，以避雷针网格和金属构件的连接作用来形成多层次的防雷系统，既能减少电磁干扰，也可以保护建筑物和设备。

3结束语

综上所述，随着人们对建筑物功能要求的提高，消防、安保、空调以及照明等系统的自动控制水平已经成为衡量现代建筑品质的重要标志，作为现代建设核心技术的电气自动化技术也面临着新的挑战。高层建筑的电气自动化系统的建设工作，在设计过程中，设计人员只有对电气自动化系统进行科学、合理的设计，掌握好设计的关键点，才能达到节省资源、保障设备安全运行的目的。

参考文献：

[1]高庆刚.民用高层建筑电气设计要点解析[J].江西建材，2015（22）：209.

[2]李锐.超高层建筑电气设计关键技术分析[J].山西建筑，2015，41（33）：147-149.

[3]刘秉清.高层建筑电气设计及节能措施[J].通讯世界，2015（05）：116-117.

[4]程锦平.浅论高层建筑电气设计内容及注意事项[J].科技创新与应用，2014（30）：258.

论文作者:杨新新

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9732c38c91760c3bd00f2562.html