# 建筑主体结构工程施工技术要点探析论文_张高雄

摘要：在现阶段的发展条件下，中国的城市化进程不断加快，且城市化程度稳步提高。作为城市化发展的最重要标志之一，建筑物在整个城市化过程中起着特殊的作用，这就是为什么建筑主体结构的施工技术质量需要得以提高的原因。因为它不仅可以提高中国建筑业的发展水平，而且可以提高中国建筑的总体质量，为人们提供更安全、更舒适的居住空间。基于此，本文对建筑主体结构工程施工技术进行研究，以供参考。

关键词：建筑主体结构；工程施工；施工技术

引言

为了符合社会发展需求和我国城市化的发展趋势，施工单位需要不断强化自身的专业能力，还有，最为重要的就是安全意识，特别是在进行高层建筑工程时，在有效的施工安全保障下展开高层建筑施工作业。在具体的工程施工中，由于施工过程涉及的技术应用范围较广，因此，对施工人员的专业性有极高的要求，且必须是复合型人员，掌握多方面知识技能，以确保在施工时保证施工的质量。

1建筑主体结构在施工过程中的重要性

在建筑项目的施工过程中，项目的主体结构会直接影响建筑物的功能和质量。近年来，随着建筑物规模的扩大和建筑物功能的多样化，建筑主体结构的形状变得越来越多样化。为了确保建筑项目的整体功能和质量，建设单位必须要做好相应的准备工作，并使用先进的施工技术和方法来开展建筑主体结构的建设。建筑物的主体结构建设是基于地基之上的，因为建筑物的地基是建筑物的荷载和阻力的主要承担者。在施工过程中，必须保证建筑物地基的稳定性和可靠性，并确保建筑地基能够支撑整体的建设工作。整体的建筑项目由建筑的地基和建筑的主体两部分组成。因此，保证建筑物地基和建筑物主体的施工质量是保证施工工程质量的关键。

2建筑主体结构工程易出现的问题

2.1出现施工裂缝

建筑材料质量、施工环境等直接影响建筑主体结构工程质量，其中最常见的为混凝土结构墙体出现裂缝，出现此现象原因有3个，其一混凝土中水泥、砂质量较差，对我们建筑中使用的混凝土将水泥作为基础性建筑材料，在选择水泥时要结合当地气候、环境等进行针对性选择，且在使用水泥建筑过程中受建筑工程整体预算的影响，所购买的水泥存在不同程度质量问题，对建筑工程质量有明显影响。其二水泥购买后极易受到温度、湿度等的影响，一旦温度差异较大或在短时间内出现快速变化，会直接影响混凝土质量，导致建筑物出现裂缝等情况。其三施工人员、建筑人员整体素质较低、综合能力不高，在实际建筑中出现不遵循规章制度等情况，导致建筑施工中出现质量问题。

2.2施工质量控制模式比较传统

要想确保房屋建筑结构耐久性和安全性，一定要根据不同的施工项目，采取科学的施工质量控制模式，但目前个别施工企业在施工质量控制模式方面相对比较传统，特别是在信息技术等诸多技术的应用方面不够到位。比如有很多中小型施工企业在开展房屋建筑工程施工的过程中，没有运用大数据技术对房屋建筑结构的耐久性和安全性施工的影响因素进行数据收集、整理和分析，因而在施工质量控制的过程中缺乏基础工作，导致施工质量控制具有一定的随意性。施工质量控制模式比较传统，也表现为一些施工企业在开展房屋建筑工程施工的过程中，不注重规范化、流程化建设，导致施工过程管理缺乏针对性和效能性，同样会制约房屋建筑结构的耐久性和安全性施工的深入开展，需要引起施工企业重视。

2.3技术质量管理欠缺

当前部分建筑施工单位为追求利益，缩短工期，在施工中盲目追赶工期，对建筑施工技术、质量未及时进行管理，出现管理不到位、不负责等情况，明显增加建筑施工安全风险系数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆部分建筑企业在施工中为增加企业成本、件数基础材料输出成本，在建筑中偷工减料，未严格按照相关单位要求、规定进行操作，导致建筑施工质量不合格，在建筑中或建筑后期出现墙体裂缝、塌陷、混凝土结构剪力不足、渗水等情况，影响整个建筑物的安全性，对居民人身安全、财产安全形成威胁[

3建筑主体结构工程施工质量控制的优化对策

3.1施工测量要准确

对于现在的高层建筑的主体结构设计时，要制定相应的方案计划，其中提前做好测量工作，特别是轴线的测量，要确保其精准性。首先，在标高线的测量方面，要在每一层楼设置好相应的预留孔，一般四个为最佳，为进行标高线的测量做好准备;其次，在测量时为保证测量的精准度，不仅要使用加重锤线进行垂直测量，也要使用激光设备进行测量，在双重测量的情况下，保证其测量的精准性;最后，在轴线方面，工作人员必须要加强控制，做到精准测量，可以在钢板中预留相应的孔进行控制，还要使用相应的设备仪器进行辅助，并使用经纬仪做好复核工作，确保其精准性。

3.2运用加固技术

钢筋工程在高层建筑的主体结构设计中起着非常重要的作用。为了保证加固技术的施工质量，必须严格控制施工顺序，不断完善施工管理。首先选择合格的原材料，在采购原材料时，员工应定期选择信誉良好的供应商，并审查原材料的工厂证书和资格证书，以确保所采购材料的质量符合预期的质量要求和设计要求。其次，检查原料规格。钢筋的类型和型号有很多，所以购买前施工人员应仔细检查设计计划，选择符合设计要求的钢筋型号，仔细考虑连接和焊接的位置，并根据施工计划以及施工工期，最大限度地利用材料，避免浪费并增加营业利润。第三，合理地运输和储存。必须对运送到施工现场的钢筋进行采样并再次检查。只能将符合质量要求的材料存储在仓库中。钢筋应根据不同的型号和类型进行分类和存储。同时，必须采取防潮措施以确保干燥的存储环境并避免潮气。第四，规范加工安装操作。原材料的加工应根据施工进度有计划地进行，以避免在加工过程中对材料的过度损害，且必须严格按照规格要求焊接钢筋。施工人员必须具有高水平的专业知识。在安装过程中，应使用先进的设备采取加固措施，以避免结构移位和损坏的问题，进而完成钢筋等材料的顺利安装。

3.3创新施工质量控制理念

创新是进步的灵魂，理念是行动的先导。要想更好的开展房屋建筑结构耐久性和安全性施工，至关重要的就是要在创新施工质量控制理念方面下功夫。在具体的实施过程中，房屋建筑工程施工企业应当牢固树立“责任意识”和“大局意识”，特别是要着眼于确保房屋建筑耐久性和安全性，积极探索施工质量控制的科学方法，比如应当根据具体的房屋建筑工程，切实加大对影响房屋建筑耐久性和安全性的各方面因素进行深入的调查和分析，找出存在的薄弱环节，并制定有针对性的施工质量控制方案，进而使施工质量控制更具有针对性。创新施工质量控制理念，还要将房屋建筑结构耐久性与安全性施工上升到战略层面，比如在安全性施工方面，应当高度重视建筑承载力等诸多影响因素的调查和分析，并且要根据实际情况进行科学设计与系统安排。

结束语

基本上，建筑项目的主体结构是一个相对复杂的系统。不管钢筋还是混凝土的施工，都有许多要求和方法。另外，建筑主体结构的施工技术对于整体施工项目的质量也很重要。因此，在实际情况下，相关人员必须掌握建筑主体结构的施工过程和各个过程所采用的技术，并做好技术管理工作。

参考文献：

[1]王正鹏.建筑主体结构工程施工技术探究[J].居舍,2020，(04):62.

[2]田鹏勇.高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制[J].四川水泥,2019，(07):206.

[3]赵红雨.主体结构工程的施工质量问题探讨[J].住宅与房地产,2019，(18):185.

[4]王法.建筑主体结构施工中出现的问题与解决对策[J].建材与装饰,2017，(51):56.

[5]徐厚龙.浅谈高层建筑的主体结构工程施工技术[J].低碳世界,2016，(11):95-96.

论文作者:张高雄

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9757e42b6816494723422f09.html