# 电气试验自动化控制技术的应用研究唐定凯论文_唐定凯

摘要：在智能电网建造的快速推动过程中,各种电气工程数量不断增加,对电气工程建造质量也提出了更高要求。许多电气设备隐患都能够在电气试验中暴露出来,进而进行调试和处理,确保电气设备运用的安全性。经过在电气试验中采用自动化操控技能,有利于进一步提高电气试验水平,确保电气工程建造质量。

关键词：电气试验；自动化；操控技能；运用

1电气试验概念

电气试验是指在运用前对电气设备或电气体系的设备和质量进行查看，以确保电气设备或电气体系的安全安稳运转。有用的电气试验能及时发现电气设备的设备和质量问题，确保电气设备的后续安全。电气试验包括绝缘试验和特性试验。绝缘试验的目的是进一步查看电气设备的绝缘功用，消除电气设备的绝缘缺点。因为绝缘缺点会下降电气设备的绝缘功用，导致电气安全毛病。绝缘缺点发作的原因主要是因为制造质量不合格以及电压、温度、湿度、化学作用等外部环境因素的影响。特性试验是电气设备绝缘外的试验作业。主要测验电气设备的机械和电气特性。如测验变压器变比、测验线圈电阻、测验分合闸速度和时间。特性试验的根本目的是找出电气设备的缺点，使其更好地满意电力体系的实际运转要求。

2电气试验的根本流程

在电气试验过程中,需求对电气设备及体系的功能进行检验,提前发现设备隐患,确保电气设备能够到达实际运用要求。在电气工程中,无论是低压电气仍是高压电气,都需求进行电气试验。因为智能电网中的电气设备品种繁复,需求根据详细的设备类型、型号等,采纳有用的电气试验方法,确保试验过程的安全性及试验成果的牢靠性。在安全性准则下,电气试验根本流程包括:

2.1维护试验

即对电气体系继电维护进行测验,确保继电维护功用的正常发挥。在电气工程设备施工中,容易呈现人为接线过错的状况,或继电维护设备选型不合理,无法正常发挥继电维护功用。经过展开维护试验,能够提前发现继电维护体系存在的问题,避免因接线过错等问题依法严峻的线路毛病,构成电气设备损坏。

2.2绝缘试验

在电气工程中,设备绝缘性是体系运转安全的重要保障,展开绝缘试验的目的是对电气设备及线路的绝缘功用进行检测,确保其能够到达规划要求,然后下降实际运转过程中的安全隐患。绝缘试验应在无人条件下进行,禁止非作业人员进入试验区,布置好现场警告标志,查看无误后再进行绝缘试验。

2.3高压试验

关于电气体系中的高压设备,还要进行高压试验,查看电气设备在高压条件下的运转状况。详细检测电气设备是否存在功用和质量缺点,在测验工程中是否会呈现漏电现象。进行试验前首要应对设备接线状况等进行查看,然后待作业人员撤出试验区域后在进行试验,合理规划试验高压值,按照规范流程进行加压,下降发作安全事故的几率。

此外,在电气试验过程中还能够采纳模仿试验方法,将电气设备与核算机体系衔接,根据传输的模仿和数字信号,对电气设备功用特性进行检验。经过采用这些试验方法,能够全面把握电气设备及体系运转状况,并采纳相应的调试办法,提高体系运转质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3自动化操控技能在电气试验中的运用

3.1运用自动化操控技能提高电气试验功率

随着电气自动化技能的飞速发展，经过将自动化操控技能运用于电气试验中，能够进一步提高试验的安全性，提高电气试验的功率。在运用自动化操控技能进行电气测验的过程中，结合核算机和网络体系，能够建立一个多功用的自动化测验平台，对电气设备体系进行测验。在网络通信功用的支持下，技能人员能够运用自动测验平台供给的功用接口，远程操作和操控，便利快捷地进行电气测验活动。技能人员可根据试验方案规划体系运转参数，并有核算机体系操控电气设备的运转。同时，还能够运用MATLAB软件进行仿真剖析和核算，取得详细的试验参数，并根据预先设定的功用方法，对电气设备的功用和功用指标进行定量评估。在这种状况下，能够有用地提高电气测验的功率。同时，关于以往需求在高辐射、冷冻室等环境下进行的试验，也能够避免对试验人员健康的威胁，并运用自动操控技能完成试验操作。

3.2运用自动操控技能提高试验精度

电气试验是检验电气工程质量的重要手法，因此，必须确保试验成果的牢靠性，并经过电气试验来反映电气设备体系存在的问题。以往在测验操作过程中，因为人工干预过多，容易因操作失误影响测验成果的准确性。为了处理这一问题，电气自动化操控技能采用命令操控方法。一切操作说明由技能人员根据测验要求预先设定，体系自动完成软硬件操控功用。在指令传输过程中，根据电气设备的地址码对目标设备进行识别，确保操作指令的准确执行。在自动化操控技能的运用中，操作人员几乎不需求对电气设备体系有直接的根据。测验完成后，自动化体系还对相关指标数据进行统计剖析，将可视化测验成果显示给操作人员。在这种状况下，能够有用地操控电气试验的误差，确保数据成果的准确性。

3.3运用自动操控技能提高试验监控水平

在自动操控技能的运用下，能够完成电气试验过程的综合操控。可采用会集操控和远程操控的方法。根据测验现场的状况，能够灵敏地组织网络，便利测验过程的调查和成果的数据搜集。在智能电网建造过程中，大多数电气设备都具有必定的通信功用，经过体系联网能够实时传输质量和成果数据。采用会集监控形式，可节省体系布局成本，维护便利，可经过设置会集处理器来完成。除了监测电气设备体系的运转参数外，还能够监测现场环境条件，及时发现异常状况，停止试验，避免电气设备损坏。在这种状况下，电气试验过程的安全性能够得到确保。

3.4加强职工安全意识训练

加强对职工安全意识的训练，是确保电气试验安全的重要办法之一。电气试验是一项需求再细心的作业。实际作业中有很多辅助性的作业，但必须做好前期准备作业。这些作业并不令人印象深刻，但如果有什么不到位的当地，就会给要进行的试验作业带来必定的安全隐患。例如，在每次作业前制定试验计划和步骤，查找被试设备的前史试验记录，熟悉被试设备的电气衔接状况、设备方位和运用环境，挑选试验设备和东西，挑选原始记录簿、屏障等，准备好标志牌等。这些辅助工程不只需求高电压测验技能，而且需求安全性，这些作业不但能够依靠在作业中构成的习惯来确保实施。在日常训练作业中，应从电气原理、电气安全和可能的损害等方面仔细剖析上述辅助作业的必要性，使每一个测验人员都能牢记，并把自动安全意识带入每一个电气测验环节。

结论

综上所述,电气自动化操控技能在电气试验中的运用,能够处理以往电气设备试验中存在的难点问题,减少人为干扰,提高试验过程的安全性。同时在电气自动化操控技能的运用下,电气试验成果也更加牢靠,能够为电气设备投入运转后的运转质量供给保障,然后促进电气工程建造水平的提高。

参考文献：

[1]佟伟光.电气试验安全技术的操作流程解析[J].科技与企业，2018（23）：199.

[2]王立新.电气试验安全管控技术措施分析[J].内蒙古电力技术，2018（06）：114-116.

[3]马小斌.浅析电气试验自动化控制技术的应用[J].通讯世界，2018（24）：101-102.

[4]郑国平.浅谈电气试验自动化控制技术的现状及发展趋势[J].城市建设理论研究（电子版），2018（03）.

论文作者:唐定凯

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9782809c3ca6f47ad8af280f.html