# 调度数据网集中监控变电站的远程维护论文_孙伟峰

摘要：集中监控服务器是指其主要针对的对象是广大的厂站端，并且开发能够广泛收集各厂站信息程序，并据此厂站的数据和信息。它能够让企业调控人员了解电网运行状况，为供电企业提供更加方便快捷的信息获取方式。 远程监控服务器遵循安全、高效的设计原则，尽量及时快速的为企业提供和显示所需要的运行信息。

关键词：调度数据；集中监控；远程维护

1互联网技术的发展现状

随着科学技术的进一步发展，互联网时代的到来，计算机网络的使用越来越频繁， 大量的设备信息通过有线或者无线的方式传输到互联网中，再有网络予以不断的扩散与传播。 然而，传统的设备的检测与维修基本都是通过现场查看、检查的方式予以完成，这对于企业而言，不仅浪费了大量的资源，而且不能够及时有效的发现设备所存在的问题或者说隐患。 互联网技术的普及与运用，再加上云服务的产生，来达到检查企业相关设备的工作情况， 并且可以达到以下功能的实现：第一， 在调度主站通过监控器来实现对远程变电站的监控后台进行控制的作用。 并且双方主要实现以下两个目的：①控制命令；即通过调度主站下发的控制远程监控的遥控信息。 ②维护工作交付； 这主要是对监控变电站自动化系统进行相应维护的措施。

2远程维护方案概述

远程桌面功能是在远程桌面协议基础上开发而来，以网络包的可靠性数据传输为依据，遵循TCP/IP标准实现各种数据传输，其中包括局域网、广域网、拨号连接、数字用户线、虚拟专用网以及综合业务数据网等。通过远程远程桌面协议实现的客户端，可通过计算机在网络的另一端实现远程设备的控制，并与远程服务器中的程序实现交换服务。例如：通过后台操作及交互式登录，可实现高速度及稳定的性能。利用该服务系统，远程登录主机后，可实现远程操作、删除、运动等命令，与实地操作毫无区别。这种远程桌面功能，可以在微软操作系统中使用相应组件，或者直接由第三方软件实现。可供选择的第三方软件比较多，如PC-Anywhere、VNC等，而如QQ等下载软件也可实现远程控制与桌面协助。

3设计原则

（1）远程监控服务器所遵循的安全、高效的双向原则，并能够做到及时的响应和显示。这就需要根据业界已经普遍采用的开放性标准，采用既先进又成熟的相关技术。并且遵循紧密结合电网自身发展特点的原则，从而使得整个系统能够基本上满足桌面正常运营与维护的需求，从而也能够不断适应在一定时间段企业业务的发展需求。同时，采用先进且成熟的技术，既能够有效避免传统的落后技术所带来的桎梏，同时也能够将创新所带来的风险降到最低，因为成熟的技术是经过前人多次试验并取得相关进展的技术，其在具体使用过程中，能够显现出非常明显的效果。

（2）模块化设计原则；采用模块化设计的原则，可以使得用户在使用过程中基本遵循同一个模板，而省去了大部分因搜索相关资料而不必要的精力，同时，也能够为后续的更改与范围的扩充奠定相应的基础。在这个模板的使用过程中，希望能够为用户提供一个舒适、方便、快捷的使用界面，用户的体验后，其反馈结果也比较的满意。

（3）经济性原则；和同等的软硬件设备相比，在本着节约成本同时又能够有效维护质量的情形下，尽量选择那些性价比较高，可行性强的有效方案，最终实现社会效益和经济效益的最大化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这也是经济、环境可持续发展的本质要求，即在资源消耗最小的情况下，实现相关利益的最大化。

4变电站智能设备远程维护系统的基本思路

4.1网络平台

网络平台作为支撑软件的重要介质，一般通过TCP/IP协议完成网络节点之间的信息交换任务。在TCP/IP协议中，多采取用户数据报文协议与传输控制协议。在系统的设计过程中，充分考虑二者的不同点。对于数据的可靠性要求较高，应选择用户数据报文协议；对于的速率及可靠性要求不太高的数据，则应选择传输控制协议，可有效降低网络与主机所消耗的资源。

4.2数据库

在该系统中，根据变电站智能设备的需求，应选择商用数据库，如DB2、Sybase、Oracle等，可以较为简单地与DMIS、EMS/SCADA等系统实现交互信息及共享数据，并获得其他系统中已知的测控单元、集控站、后台机、RTU等设备信息，以提高系统的应用效率。该系统中的数据库主要具备以下几点功能：（1）保存各设备中的RTU以及测控单元的通信规约等信息。（2）获得各变电站设备的故障或者有关故障相关信息，并保存相关处理方案、处理效果等。（3）记录硬件与软件的版本信息、更换记录、升级记录等。（4）存储各信息通道的参数。（5）实现各数据之间的接口作用。（6）实现后台或者集控站的参数与图形，规范安装文件、备份文件以及介质的存放路径。

4.3前置子系统

在实现变电站智能设备的远程维护时，其前置子系统通过通信管理与违约处理来实现。根据相关协议实现与变电站智能设备中的测控单元、RTU及后台等通信，并将上行数据以统一格式发送到后台分析系统中，并在后台进行信息处理，同时将后台中的分析系统控制命令解释为各测控单元、RTU可识别的指令。远程维护系统中的前置子系统可分为物理层与应用层两部分。物理层主要对通道、网络拨号等进行处理，并实现通道的打开与关闭、检测通道质量等；应用层则充分考虑测控单元厂家、RTU等差异情况，以实现不同测控单元与RTU的处理。物理层与应用层之间相互分离，应用层选择什么样的规约，并不会对物理层通信方式产生影响，便于根据实际情况改变通信方式，并灵活选择通道。在物理层中，既可处理数据的专网通道，也可实现对数字、模拟通道及拨号通道等处理，并且物理层选择的通道方式不会对应用层产生影响。在设计应用层过程中，系统中提供了标准化的通信违约，并可适合大多数变电站智能设备的接入，如遇特殊情况，也可以根据测控单元的生产厂家、RTU等提供特殊规约通信，并实现对设备的增减或者修改。一般通信规约采取规约库形式，且每一种规约就是相对独立的动态库文件，如果一种规约发生了改变，不会影响到其他的系统运行，因此也不需要整体编译程序，以此确保现有系统的可操作性、安全性，便于实际应用中的安装调试与扩展。通过这种前置子系统，可以设置、修改通道参数，并查看设备的运行情况，并可实现在线发送信息、切换通道、接收信息等。

结束语

总之，调度数据网集中监控变电站的远程维护，主要是一个信息的传输工作，并结合相应的服务器，使之形成一个整体的数据库，并予以管理的监控，最终给用户带来最大的便捷。

参考文献

[1]曹 志辉 ，黄红远 ，车 磊.一种基于调度数据网的变 电站监控系统远程维护方案[J].电气应用，2013，01：30~32.

[2]高 翔，郭创新，张金江，曹一家.基于调度数据网的变电站智能设备远程维护系统[J].电网技术，2005，23：62~67.

论文作者:孙伟峰

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9785f934b471ba96eb3a10f3.html