# 建筑电气工程施工中的细节管理解析论文_白之鹏

【摘要】随着社会的不断发展，电气应用的范围也越来越广，因此对施工过程中的细节要求也就越来越高。这就要求专业电气工程施工管理者不仅仅要有过硬的专业素质，在实际操作的过程中也要对施工细节加以落实。现代建筑工程中电气施工过程的细节管理有着十分重要的意义，对施工的质量和安全性有着很大的保障, 所以加强管理工作的实效性和可行性是很有必要的。

关键词：建筑电气工程；施工；细节；管理

1、前言

在建筑工程施工建设过程中，电气工程的施工是一个重要的环节，建筑工程的成本，施工时间，施工质量等等都与之有着很密切的关系。目前，市场对于现代化施工的要求越来越高，所以对建筑电气工程施工的细节管理进行研究，可以有效地的推进建筑行业的稳定发展。

2、细节管理的意义

电气工程在建筑工程中处于一个重要地位，建筑电气工程施工管理及质量控制，对整个建筑工程的适用性、安全性和可靠性有着十分重要的影响，只有对漆细节管理进行控制，才能较好的达到业主对于其建筑的使用要求。为了以最高的质量完成工程，第一要对各个工序的管理和质量进行控制，其次对各个子项目进行管理和质量控制，最后通过对于细节管理的不断把控，达到对整个建筑电气工程施工的质量控制。

3、电气工程中涉及的危险因素

在电气施工的过程中，各个单位对于安全细节问题都会有所疏忽，造成了至只注重生产，忽视了安全问题这一局面。因此下文对建筑电气工程施工中常出现的一些细节安全问题进行阐述：

3.1机械的损伤

在建筑电气工程中，机械损伤是相对比较常见的一种模式，当设备由高空坠落，或者是机械擦伤都会对现场施工人员造成严重伤害。此类安全事故是施工现场较为常见的，为了避免此类危险发生，对施工机械设备的固定细节处理就显得尤为重要。

3.2 火灾

电气工程与火灾之间也有比较密切的联系，由于静电可能会产生火花，同时线路的老化等问题都会在施工现场产生火灾。除此之外，火灾又是造成大型事故的主要原因，外加施工现场的设备、路线、材料堆积情况比较复杂，所以一旦在电气工程中发生火灾，逃生和救灾对于现场的工作人员将会是一个不小的挑战。

3.3 用电安全问题

在建筑施工过程中，电气设备如果不加以重视，就会产生一些漏电、过热或是短路等现象发生，此类事故都会对工程的安全性造成很大的威胁。所以为了保障工作人员以及施工工程的安全，要求对电力设备进行定期的检查与维修。

4、建筑电气工程细节管理的有效策略

4.1施工之前的准备工作

施工前的准备工作是保障施工顺利的重要条件。首先，电气工程施工单位要组织专业施工技术人员以及绘图人员等，对施工图纸进行详细的绘制，对施工过程中的细节问题进行严格把关，对于建筑电气工程而言，结构复杂难度大，要将施工的质量、进度等问题进行考虑，对建筑电气工程施工方案提出一些建设性的意见，从而得到施工方和业主的认可。同时，在施工图纸的前期审核中，一旦发现问题，要及时向有关单位进行反馈，及时沟通。最后电气工程的技术人员要编写合理的分工方案，根据工人自身的特点合理分工，最优化的配置人力资源，从而达到事半功倍的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2施工阶段的施工管理

做好施工过程中协调环节。弱电电气工程施工和强电电气工程施工是建筑电气工程中两个比较主要的环节，在施工的图纸上，这两个环节需要有一个明确的界限，有助于施工工人快速理解图纸，例如强电电气工程的施工内容中主要包含有，电源管线、空调系统的控制柜以及220V电源线等。在最优化配置人力资源的情况下，合理安排分工，合理规划好强弱电系统的施工顺序，这些对于建筑电气工程的施工时间、成本规划以及安全控制都有着十分重要的意义，只有这样才能保证建筑电气工程施工的顺利进行。

4.3隐蔽工程的施工管理

由于业主对于美观的要求，建筑电气系统中很多线路都是从地下或是墙体中穿过，这些用肉眼无法直接观察到的工程就是电气隐蔽工程，此类工程的后期检修和检查十分困难，所以加强施是的质量管理就显得尤为重要。隐蔽工程的控制点主要有：必须保障所有配件的材料、规格等满族大多数施工条件的要求，在布局时也要多思考，尽量减少线路的弯曲和曲折。除此，为了尽量避免控制电缆和动力电缆之间的相互干扰，这两种电缆要有区别得铺设，同时也要设置相应的屏蔽装置，保障工程的质量。

5、建筑电气工程的细节管理措施

5.1强化安全责任意识

将“预防为主，安全第一”的施工原则始终运用在整个工程之中，将所有人的安全意识有效提高，同时也要制定电气工程中的安全办法，保持建筑电气工程各个施工环节的质量控制，在一些重要的岗位中，工作人员一定要有从业资格证，理论是进行实践的最基础保障，从而使得建筑电气工程得以安全开展下去。

5.2编制安全用电操作规范

在建筑电气工程的施工建设过程中，不能一味地按照施工图纸进行，需要结合实际情况进行现场施工，发现加强对现场管理人员和技术人员的安全意识培训和规范操作培训，从而保障认为失误的降低。

5.3建立技术交底制度

在建筑电气工程过程中，技术人员与管理人员都要对施工人员进行工程交代，向专业电工以及安装人员详细讲解施工流程，在完成上述的流程之后，各单位相关负责人在技术交底文件上签字并保证留底，确保各个项目都有专人全程负责。

6、结束语

电气施工在整个建筑施工中起到了十分重要的作用, 属于基础设施。高质量的建筑电气对于整个建筑物的安全性和综合使用性能有很重要的保障，严格对整个施工的细节过程进行管理,是对电气工程的最低要求，所以相关部门一定要对建筑电气工程的细节进行严格把控和管理，要求对施工过程中的各个环节进行监督和管理, 只有将细节管理与施工结合起来，才能保障整个施工过程安全可靠运行。

参考文献

[1] 窦连霞．建筑电气施工管理及质量控制措施[J]．科技创新导报，2014，（28）：69．

[2] 张勇，唐金贵．建筑电气施工管理及质量控制[J]．城市建筑，2013，（14）：117、122．

[3] 戴连涛．浅谈建筑电气施工管理及质量控制措施[J]．科技致富向导，2012，（12）：185．

[4]冼辉新.分析建筑工程施工发生安全事故的原因及预防措施[J].科学之

友，2010（6）.

[5]刘伟雄.建筑工程施工的安全管理的探讨[J].中国科技博览，2011（17）.

[6]贺宁，周杰.关于建筑工程施工安全管理的几点思考[J].中国科技博

览，2013（24）

论文作者:白之鹏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9786e90718ca66118dd016af.html