# 浅谈继电保护回路在变电运行中的应用论文_孙涛,邬天轲

摘要：进入到新的发展时期，社会经济在实际运行的过程中，对于电力能源的需求不断加大，也就对电力企业提出了更高的要求。在对变电运行过程进行把握的过程中，积极加强继电保护运行过程稳定性的把握，可以更好的对智能电网的建设提供重要的支撑。在这种情形之下，笔者为了更好的明确继电保护回路在变电运行中的实际应用，在对课题内容进行研究的过程中，将结合变电站的继电保护内容研究，加强实际操作情况的进一步剖析和研究。

关键词：继电保护回路；变电运行；应用措施

引言：对于电力系统的运行情况来讲，在实际发展的过程中，要通过不同设备、不同线路以及不同的动作行为规范，加强电力系统稳定性的有效保障。在实际运行的过程中，为了有效的发挥继电保护回路的作用，积极集合变电运行的需求，对自动化、智能化等相关的装置和设备进行全面的应用是非常关键的。在这个过程中，为了有效的对各项安全隐患进行消除，还要充分发挥继电保护装置的作用，进而有效的推动智能电网建设的有效性。

一、变电站继电保护的相关概述

在对后续的相关应用措施以及问题内容进行分析之前，我们首先要做的就是了解变电站继电保护的相关内涵以及相关的组成与分类这些理论知识。首先，对于电力系统的继电保护来讲，主要指的是通过一定的技术或者是保护装置，加强电力系统运行稳定性的有效把握。如果这个系统在运行的过程中，出现了一些故障，即可以通过警告信号的发出，加强自动化措施的采取。也就是，要通过故障分析和继电保护的原理，加强故障情况的进一步解决。而通过实际情况的有效分析，也可以看到，继电保护装置一般是可以分为模拟型和数字性这两大类。比如，对于模拟型继电保护装置来讲。主要是根据测量回路、逻辑回路和执行回路的相关部分内容，对整个系统的电流电压的运行情况进行全面的把握，以此加强设备运行稳定性的保护。

二、当前变电运行中继电回路存在的问题分析

在实际对继电保护以及电力系统的运行过程进行把握的过程中，我们可以看到，由于继电保护回路出现了相关的问题，使得整个电气设备以及系统都出现了严重的损害，不仅对企业的经济发展秩序造成了一定的影响，也会对经济效益的提升造成非常大的威胁。所以，在此种情形之下，积极对继电回路运行中存在的问题以及不足之处进行全面的探索和剖析是当前工作部署的重中之重。具体来讲，我们主要从以下几个不同的层面，对其实质性的内容进行分析和探究：

2.1基于直流回路接地以及信号回路的故障分析

电力系统中的继电保护回路，在实际运行的过程中，直流回路接地造成一定的故障，不仅会使熔断器出现熔断，也会使整个电源的运行更加不稳定性，极其容易出现短路等相关的情况。造成这一问题的原因主要是一些工作人员在实际对相关系统进行操作的过程中，没有加强电气设备情况的进一步检测，或者是由于操作失误，使得回路接线出现了一定的问题。接地信号如果错误发出，也会对起点保护回路作用的发挥造成非常不良的影响。

2.2基于连线开关出现跳闸的故障内容分析

除了上述内容之外，在实际对电力系统的相关一些情况进行了解的过程中，我们可以看到，如果核查的，只是在实际运行的过程中出现的错误回落的回落接线，会使得核查过程中出现回路串接，各个系统的运行不再按照原有的轨道进行推进。此时此刻，合位灯处于串接状态，就会使得连线开关出现短期跳闸等相关的问题。一些工作人员在实际对此种问题进行处理的过程中，如果在电路闭合状态出现了一定的短路，不仅会对跳闸线圈的串接情况造成一定的影响，也会在很大程度上，使继电保护回路装置处于不稳定的状态。

2.3基于线路绝缘层击穿出现的故障内容分析

最后在实际对母线电流回路以及测量回路之间的关系进行把握的过程中，一些施工人员在实际对系统的检修工作进行推进的过程中，没有加强沿线运行状态的进一步检测，使得线路绝缘层出现被击穿等相关的问题。在这种情形之下，就很容易出现一系列的故障问题，也就是整个系统的电位不断上升，电流回路和设备回路的线芯很容易被击穿，系统运行出现了不稳定的因素，其他装置也会启动自动化保护功能，不仅会出现二次回路等不良问题，也会使得绝缘系统的作用难以正常的发挥，对于工作人员人身安全的保障造成了非常不良的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、继电保护回路在变电运行中的实际应用内容分析

在上述内容研究中，我们结合变电站继电保护的相关理论知识，对当前继电保护回路在变电运行中的问题进行了分析和探究。我们都知道，电力系统在实际运行的过程中，如果各个原件和设备出现了一定的问题，应该加强继电保护装置中的发挥，迅速的对故障原件的断路器发出一定的指令，才能够在最大程度上降低整个系统的伤害。但是，由于继电回路出现一定问题，使得很多装置不能自动化的对问题进行有效的调整，造成了非常不良的影响。针对以上问题，积极加强继电保护回路在变电运行中应用措施的探讨，可以更好的明确问题，找出原因，对于电力企业的长期稳定健康发展也具有非常积极的推动作用。具体应用内容我们分析如下：

3.1关于继电保护的自适应应用

在对变电运行的过程进行把握的过程中，要充分注重继电保护的自适应应用，也就是加强继电保护适应性的推广。通过电力生产过程各项故障情况的进一步排查，对人工操作的程序进行有效的简化，发挥智能化、自动化程序的进一步启用。通过多种故障适应性的有效运用，对电力企业的经济效益、社会效益进行全面的提升。当然，在实际应用的过程中，也要对电气设备的保护时间进行适时适地的延长，这样不仅可以对设备的使用寿命进行全面的提升，也可以有效的对检修成本、维修成本进行全面的降低，对于电力系统的正常运行与稳定发展具有十分重要的现实推动意义。

3.2强化继电保护的网络化运用

我们都知道，当前现代科学技术发展是非常迅速的。所以，为了更好的对变电运行的状态进行全面的监测和推进，积极加强继电保护的网络化运用，利用互联网智能化等相关的技术，为其提供重要的技术支撑是非常重要的。也就是说，利用计算机等相关网络数据的模拟系统，对电力保护的发展空间进行有效的检查，这样可以对检测故障原因进行全面的分析。通过信息采集和一定的储存储分析，向各个系统发出有效的警报。此种情形之下，利用模拟生成技术的故障显示，可以有效的对故障关键点进行全面的定位和综合分析。在这个过程中，继电保护人员可以第一时间做出反应，解决实际操作过程中存在的问题。

3.3注重继电保护的实际应用内容分析

在对继电保护装置的安全性与稳定性进行检测的过程中，我们要对生命实验以及整组实验进行全面的强化和推进，才能够更好的对定值、定制区、固定拔插件等相关工作的落实情况进行保障。在实际对定期的检验工作进行有效推进的过程中，不仅要对相关的准备措施进行全面的采取，也要对意外情况进行全面的预防。比如，在运行的过程中，整体的设备预热出现了一定的问题。如果整体的负荷没有出现异常情况，在此种情形之下，就要检测与此相关的设备运行状况，注重实际应用注意事项的把握，才能够更加科学的对继电保护装置的正常运行进行有效的优化。

结束语：综合以上论述，对于继电保护回路以及变电运行的实际应用内容来讲，在实际发展的过程中，要充分发挥继电保护装置的作用，就要了解变电运行的状态监督需求，在这个过程中，通过继电回路作用的发挥，要不断对信号回路、故障直流回路、接地故障等进行系统的解决，以此推动供电系统运行的安全性与稳定性。

参考文献：

[1]郑倩茹,赵喜玲.继电保护回路在变电运行中的应用[J].现代工业经济和信息化,2018,8(18):76-77.

[2]李辉,潘文彬,覃明俊,金太,曾妍妮,程灿.简论继电保护回路在变电运行中的应用[J].中国高新区,2017(22):139.

[3]胡建业.浅论继电保护回路在变电运行中的应用[J].低碳世界,2017(22):39-40.

[4]刘文.继电保护回路在变电运行中的应用[J].低碳世界,2016(19):66-67.

论文作者:孙涛,邬天轲

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9797066e86a882ff62cc3466.html