# 试论环境监测全过程质量管理提升环境监测水平陈吉峰论文_ 陈吉峰

摘要：近年来，随着我国经济的飞速发展，环境污染日趋严重，环境问题越来越受到人们的关注。在环境监测过程中，质量管理作为其生存发展的重要基础，普遍存在着对过程容易忽略的问题，对监测数据的可靠性和准确性造成了一定的影响，也对环境监测管的结果以及为环境资源利用的数据支持造成了影响。加强对全过程质量管理的重视和质量水平，才能有效地对环境检测水平予以提升。

关键词：环境监测；全过程质量管理；环境监测水平

引言

环境质量监测涉及的内容较多，对于工作人员的要求也越来越高。尤其是负责质量管理和技术层面的工作人员，要通过自主学习不断地提升自己的专业水平，更好地适应信息时代的监测工作需求。环境监测工作对于生态保护和经济发展的作用不容忽视，环境监测工作的开展已经迫在眉睫。强化环境监测质量管理，进一步的提升环境监测水平，为后续工作的顺利开展奠定坚实基础。

1环境监测全过程质量管理的意义

在进行环境监测过程中更多是有效分析社会发展和环境之间的关系，能够明确两者之间存在的矛盾。只有在本质上明确出环境监测的重要性，在此基础上实施更加针对性的管理，同时结合环境监测中的具体问题来加强管理的立体性，从而建立起较为完善的环境监测全过程管理监测体系。在实施环境监测过程中一定要加强流程的细化程度，同时要对其实施统一的监督。除此之外，也要加强监测过程中所收集到数据的调查力度，要对收集到的数据实施系统性分析，确保其科学性、有效性以及可追溯性。相关工作人员应该充分的理解环境监测质量管理对于环境监测工作的重要意义，并在此基础上更全面的发挥管理工作的内在价值，通过好的管理体系建设更好的环境监测系统，并保证持续优化和完善体系建设工作。

2环境监测质量管理的常见问题

2.1制度与体系相对落后

环境监测全过程质量管理工作开展过程中，制度和体系的影响十分明显。作为环境监测工作的管理水平提升的基础，对于监测部门的工作体系提出了更多的要求。当前环境检测过程中存在组织体系不完善、不健全的问题，同时还存在人员不足、经费不足的情况。

2.2环境监测仪器保养维护不当，致使准确率下降

目前我国很多地区由于政府投资较少，导致很多的监测仪器比较落后且监测仪器的数量较少；而有的地区虽然监测仪器比较先进，但缺少日常的维护保养，导致仪器经常出现损坏，使仪器监测的准确度有所降低，阻碍了我国环境监测的质量。

2.3专业人员的缺乏责任心

环境监测质量管理的全过程是环境管理的主要内容，大多数环境质量管理设施在整个过程中对专业人员工作的管控存在盲点。一些技术人员在环境测试过程，只为了快速完成工作任务，而对监测对象不认真，检测数据不可靠，导致最终的检测结果与实际不符。在管理层和高级管理层之间缺乏协调与合作的情况下，专业人员不遵守监督工作，最终导致各种问题，而且在检测工程中难以确保环境监测最终结果的准确性。

3保障环境监测全过程质量管理提升环境监测水平

3.1健全全过程质量管理制度

在环境监测工作中，要保证监测全过程质量，就应以科学的制度实施管理，健全其相关管理制度。首先，明确全过程质量监管制度以及质量标准，明确各个部门与个人的权利和责任，保证环境监测工作顺利实行。其次，明确监督考核制度。也就是对环境监测工作相关人员进行管理，通过环境监测工作质量检查的方式验收工作人员的成果，对环境实行有效监控的同时，还能够激发工作人员的积极性，有利于提升全过程质量管理成果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，还可以结合环境监测全过程质量管理工作的需求和特殊性，确定相关的工作标准，对环境监测的质量实行有效分析，实现制度化的监测工作，并且完善监测的条件。此外，还应明确环境监测工作中的规范，保证监测工作质量。在保障环境监测全过程质量管理的工作中，健全其相关的管理制度，能够为监测工作的开展提供依据，从而达到提升环境监测水平的目的。

3.2科学加强仪器管理，对设备进行维护

在环境监测中，样品监测仪器至关重要，直接影响了监测结果的准确度，因此，在日常的工作中，要对监测仪器进行日常的维护保养和即时的查看，发现故障及时的进行维修。对于仪器在使用中存在不稳定现象，要及时的进行查看，以免造成仪器的二次伤害。为了确保仪器监测的准确性，在日常养护周期间隔时间内需要对仪器进行精度等方面的核查，同时也可以根据监测地区的环境现状，在资金充足的前提下，安装空气自动监测的校准装置，同时在环境较差的地区，可以建设多个空气自动监测站，这样可以加大环境监测的整体质量。

3.3提升监测人员的专业素质

想要从根本上实现优化环境监测全过程质量管理，需要积极推动人才培养机制的落实，对控制效果以及监管力度进行加强。在对监测人员进行培训的过程中，环境监测部门应该结合自身的实际需求，努力实现监测人员综合能力以及专业素质的提升，引导监测人员树立质量至上的工作意识，使体系的内化能力以及管理制度得到提高，使监测人员的质量意识得到提高，使相关的监测技术以及监测设备能够更好的满足环境监测工作的需求。只有保证整体监测数据的完整度，才能实现管理机制的有效落实。另外，对监测人员进行培训时，要对专业能力实行阶段性培养，并且根据培训的具体内容，进行考核制度的确定，达到提升环境监测全过程质量管理人员综合素质的目的，使综合质量水平以及管理效果得到改善，为优化环境监测全过程质量管理注入动力。

3.4加强监测数据的核查力度

数据核查是确保科学，准确和合理控制结果的先决条件。监测数据的准确性可以成为未来环境管理实施的有力保证。为确保最终数据信息符合环境监测标准，数据检测人员必须通过严格的统计和数据检验，来核查管理质量控制样本，以提高数据处理效率并确保实际数据的可靠性。环境质量管理人员应关注有害和有毒物质，并根据这些地区环境监测数据的变化分析实际污染程度。在异常位置或接近污染值的地方，数据检测人员必须分析质量控制的样本，并依据《中华人民共和国环境保护法》第十一条的规定，制定的环境监测报告，并结构其相关内容对环境检测的全过程进行管理和审核。

结束语

综上所述，环境监测全过程的质量管理对于环境监测的结果和质量起到了决定性的作用。环境监测全过程的质量管理可以为环境保护提供有效数据，同时还能够直观地反映出环境保护的效果。同时环境监测以保护环境维护生态平衡为动力，为现阶段存在的环境问题进行准确的监测并提供相应的数据。因此，环境监测机构要优化质量管理制度，完善各地区的检测水平，加强对监测样品和监测仪器的管理，并且要定期的对仪器设备进行维护，做好环境质量监督工作，对监测人员进行培训，着力提高我国环境监测水平和质量。

参考文献

[1]刘小飞.如何在环境监测全过程质量管理中提升监测水平[J].中国资源综合利用，2017（01）：15-17.

[2]韩文涛.保障环境监测全过程质量管理提升环境监测水平[J].环境与发展，2017（09）：18-19.

[3]张希宏，薛娇娆，孙艺.环境监测全过程质量管理、环境监测水平提升策略[J].绿色科技，2018（08）：88-91.

[4]赵洪兵.环境监测全过程质量管理提升环境监测水平分析[J].环境与发展，2018（07）：18-19.

[5]赵洪兵.环境监测全过程质量管理提升环境监测水平分析[J].环境与发展,2018,30(07):158-159.

论文作者: 陈吉峰

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷22期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97d1d087f76a503babd254c3.html