# 探讨建筑工程材料试验检测技术卢阳光论文_卢阳光

摘要：随着社会经济水平的不断提高，人们对建筑物的质量和功能有了更高的要求。为了保证建筑工程的施工质量达到一定水平，做好材料的检测工作很有必要。从当前的实际情况来看，建筑材料检测不管是在技术操作方面还是在技术选择方面都有一些不足之处，这些缺陷影响了建筑工程材料试验结果的准确性。

关键词：建筑工程；材料试验；检测技术

1导言

建筑工程材料试验检测技术是建筑工程施工中的一个重要环节，对于施工的质量控制有着重要的作用，科学、合理地利用该项试验检测技术可以实现对建筑施工的原材料、技术等的充分利用，同时实现对工程质量科学的检验和评定，减少建筑工程施工的成本。就我国目前的情况而言，在试验检测技术方面，虽然全国范围分布着较多的检测机构，但是这些检测机构内的设备简陋，实验人员少，投入资金也较少，使得建筑工程材料试验检测技术发展受到阻碍，利润也较少。

2建筑工程材料试验检测技术的重要性

站在课题研究的角度上来分析，全面掌控材料试验检测技术能够使得建筑工程材料试验的结果更加真实和有效，主要具备以下几个方面的重要作用：①保障工程质量。在建筑工程建设当中材料是基本要素，占据着非常重要的地位，且材料质量优劣决定着工程整体质量，如果材料质量达不到标准，建筑工程质量就没有办法达到标准。加强材料试验检测，严格把控好材料质量，可以一定程度低避免劣质材料进入到现场，起到防控质量的目的。②推广新材料。建筑行业的可持续发展与科学技术的有着密切关联，在成本和使用功能等方面新材料和新工艺都有着非常显著的优势特征，将它们应用到建筑工程中不仅可以提高工程质量，还可以降低工程成本。加强材料试验检测，通过数据可以帮助人们更加直观和清晰的掌握新材料的优势，更好的推广和应用新材料，增加经济效益。③优化施工工艺和配置。通过材料试验检测技术的应用可以对不同配合比状况下的材料性能进行综合性的分析，确定最佳的配合比，选取优异的施工工艺。同时也可以结合实际的需求对配合比进行选择。

3建筑工程材料试验检测存在的问题

3.1重视程度不足对于建筑工程而言，在进行材料试验检测当中管理人员没有充分重视该项工作，也没有投入充足的资金制定材料试验检测程序。同时工作人员的专业素质不高，工作人员没有掌握足够的理论知识，这就不能有效满足工程材料检测的要求，并且工作人员的检测技术能力不强，从而对试验检测的结果造成影响，无法保障建筑工程施工安全。

3.2检测取样不标准检测样品不标准会直接影响材料质量。在进行建筑工程施工中，因为包含的材料种类众多，主要分为建设使用的材料、功能材料以及框架材料，在三大类材料中还可以分成为不同的原材料，包含钢筋、混凝土、砂石以及水泥等，其中不同原材料检测标准不同。但是现阶段在实际的试验检测过程中，没有对检测材料进行合理分类、全面检查，并且试验检测样品与原材料质量不相符合，导致材料试验检测结果与实际应用结果不一致。

3.3检测机构内部管理机制不够完善检测建筑工程材料工作主要是由专业的检测机构来进行的，所以检测机构的权威性和专业性对检测结果的准确性造成直接影响，在检测机构中检测功能是否健全是施工企业考察的重要指标，但是当前试验检测机构数量和规模达不到要求、没有注重质量问题以及内部管理机制不够完善等，导致得出结果不够准确。

4建筑工程材料试验检测技术要点

4.1砂石试验检测

对于建筑工程而言，不论进行哪类建筑的施工，砂石都是不可缺少的建筑原材料，但因不同施工需求，相关人员对于砂石性能的需求也各不相同，因此，检测人员在进行砂石试验检测时，应从砂石堆中不同的地方进行随机取样，以此提高检验的精准度。此外，为防止砂石受到粉尘等外界因素的干扰，检测人员在进行取样时应从内测进行，并将取样得来的砂子与石子进行充分融合，并分成多组分别进行测验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2水泥试验检测

随着水泥的发明，建筑工程的强度得到了极大的强化，进而逐渐成为了当前建筑工程中不可替代的材料。水泥质量的优劣对于整个建筑工程的质量都有着极为重要的意义。如是水泥的质量未达到相应标准，则有极大可能导致建筑施工在中途出现严重错误，严重时甚至能够出现极大的安全事故。因此，相关人员应做好水泥质量的检测工作，在进行试验检测时，检测人员应严格按照相关规定进行质量测验，此外，为保证数据的准确性，检测人员应选择不同批次的水泥进行检测，并最好全部检测一遍。在抽查检测时，每批的重量不可超过200t，同一批次的水泥在抽查时不可少于20个部位。对于一些出现特殊情况的水泥，相关人员还应增加检测的次数与范围，进而保证水泥的质量符合相关规定。

4.3钢筋试验检测

为保证在建筑工程施工过程中，钢筋不会出现任何问题，检测人员应从钢筋进场的验收工作开始，严格按照钢筋质量标准进行验收工作，此外，检测人员还应根据实际情况，在钢筋的质量方面进行调整。在进行钢筋试验检测时，相关人员应注意三个方面，首先，检测人员应查看钢筋的合格证以及出厂检测报告等，并对钢筋的外观进行检测工作。其次，检测人员应按照批次，对钢筋进行强力检测，每一批次的检测数量不得小于50t，且取样后应将逐步进行冷弯检测与烤拉检测，并根据试验后得到的数据初步判断钢筋的质量是否能够到达合格水平。最后，为了保证数据的全面性，向人员对于重量偏差的测量必须从不同的钢筋上分别截取长度在600mm以上的样品，且数量不低于5根，在检测时，也应尽量避免钢筋受到损伤，进而提高检测结果的准确性。

4.4墙体材料检测

随着大多数人安全意识的逐步提高，人们对于建筑墙体的各项功能提出了更高的需求，例如提高墙壁隔音效果，墙体的材料最好使用无污染的材料等等，因此，检测人员也需要对墙体的材料进行检测。常见的墙体材料有砖块、板材等，且这些建筑材料在整个建筑工程施工中占据了较大部分的比例。现在较为常用的机遇有蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等多种新型的墙体建筑材料，而检测这些墙体材料时，主要目的则是为了对其外观、强度等方面进行测试，以保证其符合相应施工要求。

4.5混凝土检测

对于建筑行业而言，混凝土的出现具有里程碑式的意义，而混凝土质量的优劣程度与建筑施工的质量有着直接联系。因此，混凝土质量检测工作是必不可少的。为保证混凝土质量符合施工的设计需求，检测人员在进行混凝土取样时，应在混凝土的浇灌现场进行取样，在进行同配比的混凝土取样时，应保证每个150m3便进行以此取样，若是更换了混凝土，则应重新进行取样检测，只有这样，才能保证混凝土的质量处于规定范围内。另外，检测后的数据应有专人进行存档管理，并根据施工需求设计不同的检测方式，进而得出最为准确的结果。

5结语

工程材料的试验检测技术应用在整个建筑施工过程中，对建筑工程的质量控制有着关键性的作用。这项工作主要是通过对材料的抽样检查实现，并对取样的材料进行数据的处理，得出实验结果。随后通过对实验结果客观、准确地分析，减少工程资金的投入并保障工程的质量，使工程材料试验检测技术在建筑工程中发挥更大的经济效益和价值。

参考文献

[1]姜涛.建筑工程材料试验检测技术要点分析[J].绿色环保建材,2018(12):22+24.

[2]阳东.建筑工程材料试验检测技术分析[J].中外企业家,2018(18):115.

[3]王胜宏.建筑工程材料试验检测技术研究[J].智能城市,2018,4(11):167-168.

[4]寇应霞.建筑工程材料试验检测技术分析[J].中国住宅设施,2018(05):101-102.

论文作者:卢阳光

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97ff0cd67f546a70d8e79e55.html