# 电力调度的运行保障问题与措施分析寇燕妮论文_寇燕妮

摘要：当前我国正处于经济高速发展的阶段，电力作为经济发展的先行官，同样迎来了高速建设的发展时期。然而随着电力系统规模的不断扩大，电力调度在保障电网安全稳定经济运行方面的重要性也愈发凸显，电力调度管理的技术手段是否科学，将直接影响电网资源的优化配置进而影响全社会的整体经济效益。基于此，本文探讨了电力调度运行管理中存在的常见问题，并提出了相应的解决措施。

关键词：电力调度;运行保障;措施分析

引言

电力行业的高速发展带动了电力系统改革的不断深化，而随着电力系统自动化智能化程度的逐步提升，电力调度的重要性也日益凸显。在电力行业中，电力调度起着组织、指挥、协调与引导的作用，是维护电网正常运行不可或缺的存在，因此在当今电力企业快速发展、用电需求日渐提升的大背景下，做好电力调度运行管理工作至关重要。剖析电力调度运行管理中存在的常见问题，并给出优化解决方案，是推动电力行业发展过程中一个值得长久探讨的命题。

1调度运行管理的必要性

调度机构属于生产运行单位，同时也是职能管理机构，它能使电力系统内的电力设备充分发挥作用，电力资源得到优化配置。除了合理的电网网架结构以及功能更加强大完备的继电保护装置之外，科学调度也是维护电网正常运行的重要组成部分。通过科学调度才能在较大的电网范围内，根据经济调度的原则，合理科学地将负荷分配给发电站，使电网的经济效益最大化。另外，不同的用电客户对电能的需求不同，只有通过科学调度才能协调好发电、输电、用电的各个环节，使电网的频率和电压能够满足实际需求。用户对电力供应可靠性要求越来越高，能接受的停电时间越来越短，科学调度能够制定对应的措施使得电能最大化地不间断供应。对于用电负荷需求比较高的地方，特别是在用电高峰期时，科学调度能够高效安全地分配系统资源，使电网满足用电客户的全面需求。

2电力调度运行管理中存在的常见问题

从电力调度运行管理现状分析可知，在电力调度运行管理过程中，主要存在以下常见问题：

2.1电力系统相关设备检修管理问题

为保证电网运行的安全稳定，相关工作人员需定期对电力系统调管范围内的电力设备进行检修，以便能够在第一时间发现并解决电力设备运行问题，减少电力系统运行事故的发生，实现电力企业经济效益的提升。在此之前，电力设备检修人员需根据相关规程向电力调度机构提交检修工作申请，待审核后才可依据安排的工作计划进行检修。但是，随着我国电网覆盖规模的大幅度提升以及装机容量的不断增加，导致调管范围内电力设备日渐增多，同时，各种新型设备的普及应用，均使得检修申请愈发频繁。加之部分检修人员在现场作业时，并未依据工作申请进行操作，使得工作质量与效率低下，进而出现频繁的重复性停电现象，这在一定程度上给电力调度运行管理带来了消极影响。

2.2专业的安全检修管理与安全意识不强

对整个供电系统来说，缺乏安全管理在电力调度的安全运行中会带来不可估量的影响。对于电力调度的安全运行来说，应当将安全运维管理工作放在首位，而不能是仅仅注重供电。较多企业都是等到设备出现故障时才会想起安全管理，安全控制管理人才的稀缺也是一大难题。企业应该加强对电力调度安全运行管理人才的培养，定期对电力调度系统进行安全管理控制，等到出事再解决对设备就已经有了一定的危害，而且也会大大提高设备的维修成本，这对于企业的发展是非常不利的。在电力系统的安全稳定运行方面，电力调度的安全管理工作有着不容忽视的重要作用。在电力运行的过程中，工作人员要严格按照相关的规则和制度进行操作，时刻保持着严谨认真的态度，增强安全意识。在很多的电力企业中，工作中人员都是因为安全意识不够强，没有把电力调度管理和现场的控制放在重要的地位，而导致在电力运行的过程中出现了许多安全事故。不仅仅是如此，很多工作人员在进行相关的记录时也没有负起责任，草草了之，没有重视工作中可能存在的危险点，同时也没有对安全隐患做出相对的预案，这种敷衍了事的做法给将来突发事故的解决埋下了隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3对系统的深入认知度不足

当前相关工作人员对于调度自动化系统的深入了解存在不足，前期调试工作参与度不高，在后期的实际调度工作当中就会太过依赖厂家，并且在工作过程中缺少专业的技术培训。若是调度系统产生问题就只能联系厂家进行处理，对电力系统产生的故障无法及时响应，起不到本应该承担的调度协调职责。

3电力调度运行的改进措施

3.1增强电网检修维护管理力度

要想解决因电网检修维护形成的电力调度运行管理问题：

①应制定完善的电网检修维护管理制度，用以实现设备检修维护停电申请的规划性、标准性。例如，制定统一检修申请表，提升审核效率与质量；通过制定岗位责任制，将运行管理职责落实到个人、各环节细节部分。

②制定电力调度运行管理应急预案，针对电力调度运行系统可能存在的安全隐患给予科学规划，设计防范措施，用以进行故障排查与防控。此外，联系相关检修部门，定期对电力调度系统中的电气设备进行养护维修或更换，用以保证设备运行的安全性与稳定性，消除系统存在的安全隐患。

3.2按照实际情况做好应急预案

充分了解电网运行时的情况是非常重要的一个环节，只有掌握了电网在实际运行中的情况，并且在日常的工作中做好相应的预案，才能够更好地保证电网的安全调度。为了能够做到这一点，就需要调度员每天开始工作的时候，对各种的记录进行认真的查阅，确保系统正常后才能够开始调度工作。在查阅的过程中要掌握好重要设备的实际检修情况，然后再根据实际的检修情况以及当天具体的气象和实时状态来开始工作，在电网的查阅分析时，需要对可能存在的问题做出相应的预案，确保在电网发生故障的时候能够得到及时有效地分析和解决，降低工作人员风险，减小经济损失。

3.3加强自动化系统建设

随着科学技术的不断进步，在电力调度工作中也需要加强对于科学技术的应用，因此就需要将电网系统的发展和新型计算机地信息技术进行融合，加强吸收科学技术以及自动化和智能化以实现系统建设地提升，从而确保调度的创新和升级。对操作系统实现自动化的同时，还需要加强调度工作的规范性，完善系统功能以减少人因失误的可能，强化调度人员的业务能力，保证人员的技术能力不断提升以适应新系统的应用。

3.4管理安全运行

随着现代化社会的不断发展，在电力调度和运行电力的工作中，构建防控电力运行风险的有效机制有着非常重要的作用，要求相关的工作人员遵守有关的机制，提高自身防控电力风险的能力。对电力系统进行严格的监督之后，结合实际的电力运行情况来安排电力调度业务，确保监控电力系统的制度健全。在制定电力规划的时候要进行分段实施，能够使电力的运行变得更加规范和有序，实现电网运行的安全稳定。电力系统比较复杂，可能会引发各种安全事故，因此要成立相关的安全监管机构，派遣相关工作人员到现场进行监督，对于不符合工作要求的行为及时制止并指导改正。对于电力公司内部的各种违规行为，也要进行相关的监管，确保有效地规避风险。要加强对监管内部人员的培训，提高他们的监管能力，提高电力公司整体的安全运行管理水平。

结语

电力调度工作已经随着我国科技水平的提升，逐渐地实现自动化智能化，但在实际的调度工作中仍然存在着一些问题。因此需要调度员不断提高自身的能力，转变工作理念，提升电力调度的水平和质量，保障电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]杨小珉.加强电网调度运行管理降低线路跳闸率[J].农村电工，2018（3）．

[2]董伟英.刍议如何做好电网运行中的电力调度工作[J].中国新技术新产品，2017（03）.

[3]李斌.规范电力调度保障电网安全[J].江汉石油职工大学学报，2018（03）.

论文作者:寇燕妮

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/980c3b3c8b0231f05cbf9b24.html