# 色谱联用技术在药物分析中的应用分析论文_赵志勇

摘要：色谱分离装置和其他所需检测设备通过接口设计连接在一起，可以实现化学药物的分析，为后续的生命科学研究夯实了了坚实的基础。本文将对这种高速高效、高分辨、自动化的色谱联用技术展开详尽探讨，对气相色谱联用技术、液相色谱联用技术以及色谱-核磁共振联用技术3大技术以及具体化学药物检测方式进行了探究。

关键字：色谱分离装置；色谱联用技术；药物分析

色谱联用技术已经被广泛的应用在化学药物检测，可以说，色谱联用技术的出现使药物分析领域带来了跨时代性的转变。药物分析贯穿于药物研发、化学药物生产以及临床用药投入全过程，色谱联用技术规范化科学化以往的药物分析工作，色谱分离装置和各项检测设备通过接口设计连接在一起，可以对药物进行系统化分析，把控化学药品质量。色谱以及光谱是最为常用的联用形式，在具体的药物分析中，可以改变接口设计连接类型，按照需求连接所需用到的检测设备。

一、气相色谱联用技术在药物分析中的应用

（一）气相色谱-质谱联用技术

利用该技术这种分析药物成分质量有着显著优势，无论是在代谢组学还是生物标记分析方面，气相色谱-质谱联用技术都有着稳定性高、容易挥发的特点。也正因如此，气相色谱-质谱联用技术有着气相色谱高分离能力，同时它的质谱检测方式相比于其他质谱连用技术敏感度更高，因此使用气相色谱-质谱联用技术来分析药物时，即便药样品用量少，也可以实现有效的分析，不会出现遗漏情况。气相色谱-质谱联用技术在一定程度上弥补了单一形式检测的不足之处，运用气相色谱-质谱联用技术可以在一定意义上保证 药物分析结果的合理性。在实际应用中，气相色谱-质谱联用技术常常用来分析中草药药性，加药组以及未加药组在气相色谱-质谱检测设备下差别明显，可以将其作为用药与否的重要诊断标准。

（二）全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术

现采用飞行时间质谱联用技术常常采用全二维气相色谱作为主要检测方式，相较于一维气相色谱，全二维气相色谱有着容量更大、灵敏度更高的优势，因此常常以全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术为主，运用这种技术分析药物掌握本系统需要优缺点，实现全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术色谱系统与高质量质谱的有序结合。相较于气相色谱-质谱联用技术，该技术对药物分析的结构鉴定能力更高，因此可以在药物整体鉴定阶段中，引用全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术。

二、液相色谱联用技术在药物分析中的应用

（一）液相色谱-质谱联用技术

相较于气相色谱联用分支下的各技术，液相色谱-质谱联用技术的药物分析应用历史更为悠久，即便到了现在，液相色谱-质谱联用技术也有着明显的优势，分析热不稳定、挥发性较低的药物是这个技术的强项。具有较久历程的液相色谱-质谱联用技术，如今已经成为了生物类似药物制造、生物标记物分析的重要手段，同时液相色谱-质谱联用技术的应用体系比其他检测方式的更为完善。利用该技术可以提取质谱中成分比较稳定的结构信息，如果在样品用量选用过程中进一步对样品药物做出处理就能够使检验结果更为精准。正如前文所说，液相色谱-质谱联用技术更常用于分析热不稳定、挥发性较低的药物，其实它对蛋白质、多糖类和多肽类同样也有着精准测量，因此液相色谱-质谱联用技术也同样被投入进化合物的检测中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）液相色谱-串联质谱联用技术

代谢产物评估往往离不开液相色谱-串联质谱联用技术的检测，可以说，液相色谱-串联质谱联用技术的应用对生物学指针鉴定历程意义非凡，即便在质谱连用技术快速发展的今天，液相色谱-串联质谱联用技术也能够崭露头角，起到突出的检测作用。液相色谱-串联质谱联用技术首次实现了分离操作，检测灵敏度高以及拥有特异性强的数据是液相色谱-串联质谱联用技术应用的鲜明特点。目前，液相色谱-串联质谱联用技术已经可以实现全过程药物成分测定，测定结束后可以方便主治医师结合具体病症情况给药、用药。

（三）液相色谱-电喷雾质谱联用技术

液相色谱联用技术作为应用时间最长的技术，逐渐被科研部门发掘出其他新型技术，液相色谱-电喷雾质谱联用技术就是一种新型的分离技术。液相色谱-电喷雾质谱联用技术的出现，扩张了质谱联用技术在药物研究的领域，它实现了检测技术走出药物检测研究领域的扩展，可以将液相色谱-电喷雾质谱联用技术广泛运用到生物学研究领域中的动力学及代谢产学检测中。在药物治疗的过程中，电离会产生多电荷离子，液相色谱-电喷雾质谱联用技术不会受到这些因素的影响，直接用于完整蛋白质和修饰蛋白质分子量测定。

（四）超高效液相色谱-串联质谱联用技术

和液相色谱-质谱联用技术相似，超高效液相色谱-串联质谱联用技术的发展历程同样比较长，在超高效液相色谱-串联质谱联用技术发展的初期阶段，该技术常常用于检测生物样品中，但在后期的研究中，发现将超高效液相色谱-串联质谱联用技术应用进体内药物代谢检查更为有效。超高效液相色谱-串联质谱联用技术的优势在于它可以实现大批量的药物样品检验，而且还能保证其检查质量，并分离出天然药物。在运用进体内药物代谢检查中，基于超高效液相色谱可以得知检测体机制损伤程度，更具其鉴定结果，可以检测潜在的生物标志。

三、色谱-核磁共振联用技术在药物分析中的应用

色谱-核磁共振联用技术也是近几年间才出现的新型技术手段，色谱-核磁共振联用技术常用于检测复杂的药物，基于核磁共振，相较于其他质谱联用检测可以更为精确的分析复杂药物的化合物结构。值得注意的是，在使用色谱-核磁共振联用技术进行复杂生物样品测定时，要严格按照信号测定要求步骤进行操作，如果没有满足信号测定要求，无法满足复杂生物样品纯度就会使核磁共振手段失灵，达不到理想的分析效果。能够精确检测复杂药物化合物结构的色谱-核磁共振联用技术在一定程度上弥补了原有普通检测形式的盲区，但是，当前色谱-核磁共振联用技术应用还处于摸索阶段，如果在现有仪器基础上应用色谱-核磁共振联用技术，可能会导致不稳定等问题，存在一定制约性，使用色谱-核磁共振联用技术尽量要用专业的核磁共振检测仪器而不是现有检测仪。

结语:

色谱联用技术的出现使药物分析领域带来了跨时代性的转变，使用色谱联用技术进行药物分析前需要收集、了解气相色谱联用、气相色谱联用、色谱-核磁共振联用等技术使用规范，在结合实践药物成分分析的情景下，按照各色谱联用技术要求实施检测。如今，我国的药物分析技术在色谱联用技术的不断创新下飞速发展，实现精确的化学药物分析，为后续的生命科学研究夯实了了坚实的基础。

参考文献：

[1] 钮正睿,王聪,曹进. 保健食品中非法添加药物种类及其检测方法研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(18):6131-6142.

[2] 沈莹,朱晨. 高效液相色谱仪与联用技术在药物分析及药物质量控制中的应用[J]. 医药前沿, 2018, (27):345-346.doi:

[3] 孙强,林翠华. 探究色谱联用技术在药物分析中的应用特点和新趋势[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019, 6(64):176-177.

论文作者:赵志勇

论文发表刊物:《世界复合医学》2020年3期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/982d4bcf3c6e35c80d190abd.html