# 配网电力工程技术的可靠性发展研究论文_温红君,赵喜进,邱帅

（聊城华昌实业有限责任公司 山东聊城 252000）

摘要：随着经济的进步和社会的发展，我国对电力的需求在不断的提升，为了确保电能资源的有效输送，需要加强电力系统的维护，确保电网的安全运行。为此，需要做好配网的建设工作。在配网运行的过程中，一些问题会影响电能的顺利输送，需要进一步提升配网工程技术的可靠性，本文就此进行了相关的阐述和分析。

关键词：配网；电力工程技术；可靠性

目前，我国城市和乡镇的电力需求在日益增加，为了确保供电的稳定性，需要加强配网电力工程技术。我国大部分地区的配网电力工程都采用统一建设的模式，所以对其技术产生影响的因素也存在着一定的共通性。如，随着配网的不断发展，旧设备已经无法满足新网的需求，进而出现设备过载、电压不足等情况，不仅影响电网运行，还会带来许多安全隐患。为了避免此类问题的出现，我国需要加强对配网电力工程技术的完善，全面升技术的可靠性。

一、影响配网电力工程技术可靠性的主要因素

（一）过电压

通常，受到电压的而影响，配网可能会出现运行不稳定性的情况。具体来说，电网在运行的过程中，受到外力因素的干扰，电压会超超出设备的允许范围，进而产生过电压的情况。如果环境条件比较恶劣或者线路比较复杂、设备老旧故障等，都有可能引发过电压的情况。不仅如此，我国以架空线路为主，供电电压有三种，分别是35kV、10kV、0.4kV，这种供电方式并不稳定能够，潜在着一定的安全隐患，会影响配网的安全稳定，进而影响供电效率，导致电力企业难以发展。

（二）短路

在电力系统运行的过程中，电网线路往往在高压状态下工作，通常会对线路实施绝缘保护，但线路表面会积攒物质，久而久之会损坏绝缘保护，进而出现短路问题。实际上，造成线路短路的原因并不单一，除了积污量过多之外，也可能受到雷电冲击的影响，造成单线接地，从而引发短路。或者设备长时间运行，其耐电压的能力下降，最终引发短路问题。

（三）外力破坏

外力因素也会对配网造成很大的影响，是影响性最大，也是最为常见的因素之一。随着我国经济水平的提升，用户对电网的稳定性、安全性有了更高的要求，为了满足用户的需求，许多供电企业都采用了临时接线的措施，或者对配网进行了相应的改造，将架空线作为主要构成方式，接地采用单端供电的模式，常见的形式有树枝放射式[1]。然而，如果建筑密集、交通繁华的区域有架空线附件，那么附件很容易遭到外力破坏，进而影响工程技术的可靠性，造成配网运行存在风险。

二、配网电力工程技术的可靠性发展对策

（一）提升配网变电站容载比

配网系统的稳定性和可靠性会直接受到变电站中变压器数量、容量的影响。所以，在变电站建设的过程中，一定要根据当地负荷能力装配变压器，确保其数量和容量能够满足使用要求。其中，变电站的容载比是十分重要的经济指标，可以反映配网系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果容载比过大，则说明早期投资过高，存在资源浪费的问题；如果容载比过小，则说明电网缺少适应性，不够安全和稳定。所以，在变电站建设时，要从安全稳定的角度出发。尤其在当今社会，人们对配网电力工程技术的要求不断提升。电力企业需要改变传统的中单台配变的供电方式，根据现代社会的用电需求，配置不少于2台的配变供电方式[2]。此外，还需要对变电站的分布网络进行优化，强化变电站的运转能力，确保容变容载配比的合理性，从而保障整个配网的稳定和安全。

（二）改造一、二次设备

为了优化工程技术，不仅要从网络优化入手，还要强化一、二次设备的改造。例如，将配电网中的网络看作是道路，那么一、二次设备则可以看作交通工具。如果只修好的道路，但是工具落后，那么道路将失去应用的作用。所以，在配网工程技术优化的过程中，改造一、二次设备也十分重要。一、二次设备可以直接向用户供电，该设备优化的主要目的是提升供电的稳定性和安全性，具体改造包括以下几个方面：第一，全面检查电网中的变压器，淘汰老旧设备，并选用当前市场中应用比较广泛的节能变压器。根据实际的使用需求选择恰当的变压器，如箱式变压器用于居民社区，干式变压器则用于高层建筑等等；第二，低压架空裸线可以用绝缘导线来代替，以此来解决树线矛盾，同时强化导线对外力因素的抵抗能力，如自然灾害等；第三，采用复合绝缘子，强化线路的自保能力，减少线路的维护和检修次数，从而控制建设成本[3]。

（三）实施状态检修

在配网中，供电设备的安全运行与供电是否可靠有直接关系。从供电公司的发展来看，我国长期采用定期检修的方式，以此了解设备的运行情况，从而确保稳定供电。但这种检修模式虽然具有一定的效果，但无法在第一时间解决设备的故障问题，供电可靠性依旧受到威胁。尤其在电力系统日益扩大的今天，设备数量也在不断增加，若果采用传统的检修方式，检修周期会逐渐加大，进而无法满足现代电网的安全需求。所以，为了解决这个问题，需要采用状态检修的模式。所谓状态检修，就是不再按照固定时间对设备进行检修，而是在发现设备异常后就采取相对应的检修措施，具有明确的检修目标，进而减少了盲目检修的情况，可以提升检修效率。为了实施状态检修，需要做好设备的监察工作，了解设备的运行情况，并掌握多项数据，及时发现可能出现的隐患问题，并在恰当的时机下实施检修工作。

除上述措施外，加强配网规划也十分重要，要根据城市发展、产业结构、配网负荷等需求进行规划。确保配网系统既可以满足供电需求，也能配合当地的发展实情，从而实现可持续发展的建设目标。

结语

综上所述，配网电力工程技术可靠性的提升对供电安全和供电效率有直接影响，需要不断进行技术的优化和完善。从目前的发展情况来看，想要优化配网电力工程技术，就要从提升容载比、优化设备、强化检修等方面入手，既要确保配网的安全性和可靠性，还要与当地建设、技术条件、区域特点等相符合，这样才能确保配网的可持续发展。

参考文献

[1]张新营.对配网电力工程技术的可靠性研究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(07):32-33.

[2]朱井孝.探究配网系统中电力工程技术的可靠性[J].科学技术创新,2017(16):173-173.

[3]林侃.10kV配电网供电可靠性优化措施研究[J].工程技术研究,2019(9):239-239.

论文作者:温红君,赵喜进,邱帅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/983ca74aa702ba2f333050b2.html