# 房建施工渗漏问题成因及防漏措施论文_王科润

浙江泛华工程咨询有限公司 浙江杭州 310005

摘要：随着经济的发展，人们生活水平的大幅提高，在房屋建筑中防渗漏的施工技术也日趋成熟。但是在房屋建筑中，施工的渗漏问题是房屋建筑的质量通病，特别是墙体、厨卫以及窗户。房屋的施工问题严重影响大众的日常生活质量。所以，在房屋建筑中，必须要将防渗漏技术合理应用，竭力提高房屋建筑的防水施工质量。本文将着重对于房屋建筑中防渗漏施工技术的应用进行综合论述分析。

关键词：房屋建筑；防渗漏施工；建筑施工

引言

防渗漏施工技术的应用在目前房建施工中有着关键性的作用，不仅是房屋质量的保障，也是房屋寿命的保障。在工程施工过程中，防渗漏技术的应用和加强是非常有必要的。随着建筑业的发展，对相关技术的探讨和应用研究，将促进房屋建筑施工中防渗漏技术越来越成熟。

1房屋建筑渗漏原因分析

1.1材料问题

材料问题是当前房屋建筑施工中发生渗漏原因的主要原因。建筑业的发展使房建施工越来越快，建设成本也在压低，很多企业为了能够得到更好的经济效益在材料方面选取不严格，防水材料的选用往往有以次充好的情况。材料质量问题最容易造成房屋建筑渗漏问题的发生，这无疑增加了渗漏发生的几率。例如：沥青材料，劣质的沥青材料在工程中运用，一旦温度变化，其不稳定性很容易造成房屋渗水漏水。

1.2施工技术水平较低

在房屋建筑施工过程中，技术人员施工水平较低，导致建筑物容易发生渗漏问题。例如在房屋建筑外墙施工过程中，施工人员可能会存在操作不当现象，导致预留孔没有达到施工要求，从而出现渗水问题。预留孔是外墙施工中的关键部位，若预留孔施工出现缝隙现象，则有可能引起渗漏问题。在房屋建筑工程项目施工操作方面，施工人员以往都会润湿砖头，防止泥浆中水分被吸收。若施工人员技术操作过程中没有严格执行施工步骤，便有可能影响到防渗漏施工技术应用效果。在房屋建筑施工工作开展方面，技术人员常会面临各种技术问题，需要工作人员根据实际情况进行施工作业调整。在防渗漏施工技术应用方面，可能会因为各种外界因素干扰而影响到技术发挥效果，导致房屋建筑经常发生渗漏问题。

1.3房屋设计问题

在房屋建筑中渗漏的情况很多，其房屋建筑的设计问题是相对比较主要的原因之一，其中包括结构设计和建筑设计。房屋建筑设计人员对防水设施不够重视，忽略了房屋中的防水细节的处理，使房屋建筑出现了渗漏问题。在房屋排水施工中，如果没有合理的分析与合适的设计，很有可能会使得房屋的墙面等设施在长期的在积水的浸泡下，使得房屋建筑中的防水材料快速老化，防水性能迅速下降，最终导致大面积渗漏的问题。若是在房屋建筑中过于重视房屋外观的美观，而缺乏房屋墙体的的防水性能的设计，在雨雪等天气的侵蚀下使得外墙面风化、蜕皮，进而影响到房屋的内部墙面结构，从而对整体的房屋建筑质量造成很大负面的影响。

2房屋建筑中防渗漏施工技术的应用

2.1提升房屋防渗漏设计

在房屋建筑设计中，设计人员在重视外观美学的同时，更应该重视对房屋建筑的防渗漏设计。充分考虑可能渗水的情况，加强对渗水“重灾区”地带的设计处理。在外墙面设计时，充分考虑其排水性能的设计，使得房屋渗漏问题在设计人员手中开始得到有效解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2提升与合理应用房屋建筑防渗漏施工技术

2.21在施工中合理提升房屋建筑施工技术

为了避免房屋渗漏的问题出现，在实施房屋建筑的工程中，在提升房屋防渗漏设计的同时，更要严格、科学的提升房屋建筑的防水施工措施，为更多负责房屋建筑的施工单位提供科学的技术指导。其次，施工单位在房屋建筑的施工中要严格规范的、在保证工程适应结构的承载力的基础之上，力求房屋建筑不出现大的变形或者裂缝来进行施工。施工项目有关负责人应该对施工图严格审查，对于可变的自然因素认真分析，对于施工图的设计问题和不合理等等的缺陷，要及时沟通并修正与完善，从而提升房屋的防渗漏设计的科学性与合理性。在房屋建筑的防水施工中，监督单位应该严格把控施工企业的建筑材料质量，特别是防水材料的质量，施工人员一定要严格依照施工规范与标准实施施工。在防水处理中，应均匀粉刷防水涂料，合理应用防水材料，综合实际情况认真确认防水材料的使用量。在防渗漏施工结束后，要及时检查起防水性能，若出现问题，施工人员应及时有效的处理后再次进行测试，直到检查合格为止。

2.22在外墙墙体中合理应用防渗漏施工技术

在外墙抹灰中，其含沙量和沙子的粒径应该严格把控，使得泥沙含量控制在规定的范围之内，在外墙灰浆的搅拌过程中，应将各种材料控制在准许偏差的范围之内。同时，要根据实际情况来添加防水剂以及抗裂剂，使得外墙进一步提升防渗漏的性能。另外，在施工中要严格对空心砖等建筑材料的质量把控，要根据实际情况严格抽样检查，从而保证建筑材料的质量问题，对不符合质量的建筑材料要及时清出施工现场，来保证防渗漏的工程质量。对于浇灌的水泥，要选择防水性能好的水泥，在使用前要根据规定进行严格的实验检验，检验合格后才可以用在工程中，从而确保墙体施工的质量。

2.3厨卫防渗漏技术的应用分析

厨房与卫生间作为建筑物用水的主要位置，也应当受到建筑企业的高度关注。厨卫发生渗漏的原因具有多种可能性：混凝土材料不符合标准要求、建设不合理、搭接长度与厚度存在问题、水管破裂等。建筑企业应当对以上原因进行分析，并且在房建过程中杜绝这些问题，减少厨卫发生渗漏的可能性。建筑企业应当指定专门人员进行水管的设计，确保水管的走向具备较高科学性与合理性，只有这样才能让水管的分布满足业主的应用需求，杜绝出现水渗漏。建筑企业在进行水管设计时，还应当注意对水管的防渗漏处理，即在水管相接的部位进行防水涂料的涂抹，减少其出现水渗漏的可能性。建筑企业在执行卫生间地漏的设计时，不仅应当选择合理的位置，而且还应当确保地漏的高度要低于卫生间地面的整体高度，这样能够让水流有效集中于地漏，进而减少卫生间的水渗漏。

2.4防渗漏施工材料及技术控制对策

在房屋建筑防渗漏施工技术应用方面，建筑材料质量要求很高，通过优质材料降低房屋渗漏概率。因此，在防渗漏施工材料应用方面必须重视质量控制，将防渗漏施工技术作用有效发挥出来。因为房屋建筑施工材料种类较多，不同区域内建筑材料存在一定差异性，所以使用单位在建筑材料选择过程中必须以施工图纸为参照，对施工材料进行合理选择。在防渗漏施工技术应用过程中，施工人员需要对材料购置环节进行控制，防止有人中饱私囊或者偷梁换柱等，避免劣质材料流入防渗漏材料中。当前市场中已经出现很多新型复合材料，部分材料功能比较特殊，能够为房屋建筑质量提供基础保障。施工方在材料采购过程中可以选择一些新型复合材料解决房屋渗漏问题，发挥技术优势。

结语

房屋建筑的质量，与其防渗漏技术措施应用的好坏息息相关。只有在房屋建筑施工以及设计中，各个环节加强对防渗漏质量和技术的把控，合理应用房屋建筑的防渗漏技术，才可以提高整体的防渗漏功效，使得房屋建筑的各个部分能够正常运行使用，从而切实保障人们的日常生产与生活的质量和人们的财产安全。

参考文献：

[1]夏建中.浅析房屋建筑施工中防渗漏施工技术的应用[J].技术分析，2018.

[2]杨新文.房建施工中防渗漏施工技术的应用解析[J].建材与装饰，2018（43）.

[3]李爱军.试析房建施工中防渗漏施工技术的应用[J].建材与装饰，2018（42）.

论文作者:王科润

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9846f2381986af039c8bc9b2.html