# 绿色建筑工程管理关键措施论文_白川

山东中慧咨询管理有限公司 山东省菏泽市 274000

摘要：随着时代不断进步与人们生活水平的提升，绿色建筑理念不断深入。在建筑项目的施工过程中，大量的人力、物力以及财力的损失已经从根本上违背了建筑企业本身的意愿，不仅给建筑企业自身带来了极大的经济损失，严重阻碍了社会和谐、健康的发展。所以，建筑工程管理问题成为了我国建筑企业当下亟待解决的问题，而随着人们生活水平的提升，以及当下对于环保的要求，如何推进绿色建筑工程管理是当下建设行业面临的主要课题，本文从建筑工程管理中出现的问题出发，提出了一些关于如何提升绿色建筑工程管理的一些措施，希望能够对建筑施工的安全标准化管理起到一定的参考作用。

关键词：绿色建筑工程；管理关键

引言

建筑工程在实际项目施工中，会对周围环境带来一定影响，而建筑行业作为我国发展的重点内容，需要为其他行业以及企业的发展起到良好带头作用。在建筑工程施工中，要将绿色施工应用在其中，这样可以在最大程度上降低，建筑施工中对周围环境以及居民带来的影响。实现人类与环境的和谐发展，为社会进步打下良好基础。

1绿色建筑工程管理现状分析

1.1基本内涵

绿色建筑是我国建筑工程发展的新阶段，绿色建筑工程本质上是节约资源、保护环境、减少污染，实现建筑与环境和谐发展。绿色建筑要求最大限度地实现人与自然和谐共生，强调以科学和系统性的思维管理模式进行建筑管理，注重依法实现建筑保护，从而促进我国建筑行业向绿色方向转型，更好地适应绿色节能的发展需求。绿色建筑符合了我国建筑业的转型方向，是建设节约型社会的重要体现。

1.2绿色工程管理现状

绿色工程对施工技术的先进性及功能性提出了更高要求，需建筑企业在传统施工工艺基础上，融入节能技术，以绿色生态建设为目标，对建筑工程进行合理的设计。就目前来看，我国虽以具备较为先进的施工工艺，但与国外相比依然存在较大差距，关于新材料及新管理系统的应用尚且处于尝试阶段。随着建筑行业的快速发展，相信绿色工程施工技术也可得到进一步的完善及优化，为绿色工程发展提供有利支持。

2绿色建筑工程存在的问题

2.1绿色建筑工程管理体系不够完善

我国虽然已经颁布了一些较为权威的法律法规，建筑企业内部也颁发了一系列绿色建筑建设规定，但是这些法律法规比较零散，还没有形成一种综合性、系统性的标准化管理体系，而且大多数建筑企业都是只将管理规定放到施工过程中，流于形式，很少将其放到其他施工环节中，这样虽然在一定程度上提升了建筑的管理效益和项目安全技术水平，但是也仅仅这是针对于施工环节，没有按照建筑项目的内部联系形成一个整体。总体而言，当前许多建筑企业的绿色标准化管理还存在一定的缺陷，一些关于绿色建筑的政策尚未落实，使得绿色建筑工程管理不能得到法律的保护。

2.2相关部门监管力度较差，不利于问题的及时解决

从工程特点的角度来看，建筑工程的体量相对较大，其对于城市资源的利用和城市发展往往具有重要的影响，因此，为了有效保障绿色建筑工程的开展，相关政府部门应有效强化对于工程的监督与管理力度，以便及时对工程中存在的不足进行发现与解决，从而确保工程综合管理水平的显著优化。同时，在制度落实问题上，由于部分政策与管理制度缺乏强制性，从而导致政策的落实效果相对较差，不利于管理力度的有效加强。

2.3缺少必要评估体系

绿色建筑施工已经成为行业的发展趋势，但是我国还缺乏有效的绿色建筑施工评估体系，未能对所有的绿色建筑工程项目实施精准全面的评估。这使得我国绿色建筑工程材料的标准不统一，绿色建筑的类型与技术手段多样，施工方法的差异性较为明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3优化绿色建筑施工管理措施

3.1合理完善相关管理制度，优化工程日常的管理水平

对于企业而言，为了有效提升工程管理效果，应有效推动管理制度的完善，确保管理体系的有效建设，从而有效为相关人员提供全面的工作指导，确保管理工作可以真正落在实处。另一方面，通过制度的完善，有利于保证资源的高效与合理利用，从而有效降低成本，对于企业经济效益的扩大同样具有积极的意义与价值。例如，在绿色工程的建设工作中，通过相关制度的制度与限制，有利于提升供水管线铺设的合理性，从而最大程度减少水资源的浪费，对于城市资源的合理利用具有积极的意义。此外，通过评估制度的建立，有利于企业对绿色建筑工程进行自检，以便更好地实现管理效果的优化发展。

3.2大力发展绿色建筑施工技术

在绿色工程实施期间，涉及多种新型施工工艺，如双层玻璃幕墙安装、光导采光系统设计等，这些施工技术会对绿色工程质量及全生命使用周期产生直接影响，需要建筑企业管理部门增加绿色工程施工技术投入的力度，切实拓宽工程管理局限性。鉴于绿色工程在我国起步较晚，各项施工工艺及施工设备亟待完善，工程管理部门还应积极吸取国外先进施工经验，将其应用在施工设计及建造过程中，不断推进工程创新与发展。不仅如此，在绿色工程管理期间，还应建立起绿色工程标准体系，对建筑空调采暖等系统进行严格控制，设立完善的节能标准及技术标准。举例而言，借助太阳光来增强室内温度及亮度，实现节能降耗的施工目标。

3.3组建优质绿色施工团队

现代绿色建筑施工管理团队应当具有专业素质，施工管理人员不仅要具有一定的绿色理念，而且要有评估和使用绿色技术的手段，具备开展相关作业的资质。首先，为现代建筑工程专门引进有绿色施工技术的管理人员，强化专业技术团队的配置工作，能够根据设计图对施工方案进行详细有效的修订，提高绿色施工的专业性。其次，还要根据工程标准要求发挥施工技术人员的创新作用，能够组织优秀的施工团队进行技术攻关，不仅保证达到绿色建筑要求标准，还要减少施工成本，提高绿色技术的可靠性。第三，对现有的施工人员进行绿色施工技术的培训，促进施工人员在绿色理念与绿色施工技术的辅助下进行施工，切实提高施工的整体效率，推动绿色建筑工程顺利建设。

3.4健全评价体系

工程部门需要制定出绿色建筑制度，在建设过程中按照规定的评价标准，对于不符合标准的建筑企业一律不允许进入施工，在建筑工程的设计阶段、招标阶段及施工过程中，严格审查节能材料和选择科学合理的施工技术。材料方面，尽量选择一些木制复合地板和石膏板，这些材料普遍具有防腐、防霉等环保性质，尽量少选用具有较强放射性的石材等。

3.5优化绿色施工保障政策

提高绿色建筑工程管理的科学性还要优化绿色建筑施工的综合保障制度，从绿色建筑的施工材料出发，完善施工工艺的控制体系与控制策略，进一步在模块化思想和节能环保的理念下界定所有施工人员的职责。加强对绿色施工的有效引领，形成全面科学的绿色施工的监督管理机制，促进施工人员按照绿色施工要求优化施工方法与强化技术措施，防止因为操作不当而造成的环境污染、材料浪费和不达标的问题。提高专业部门的指导有效性，由行政机构加强对绿色建筑的技术指导，做到在国家法规标准的指引下进一步制约建筑施工企业的排放作业、噪音控制、围挡效果，保证施工企业达到国家绿色环保建筑法规要求，并且有效落实建筑设计中的绿色技术，提高施工的整体有效性。

结语

要想绿色建筑工程顺利开展，要不断优化绿色施工流程，创新绿色施工体系，注重有效消除绿色施工中的风险因素，并且建立完善的绿色施工体系，体现绿色施工手段的实用性与科学性。

参考文献：

[1]杨锦.分析推进绿色建筑工程管理关键问题.建材与装饰，2019（33）.

[2]王海滨.绿色建筑工程管理关键措施分析.现代物业（中旬刊），2019（41）.

[3]孙绍捷.推进绿色建筑工程管理关键措施分析.居舍，2019（26）.

[4]雷婷，李玉茹，李彦佳，唐冰.浅谈建筑工程中绿色工程管理的创新方法.四川建筑，2019（13）.

[5]苏桂梅，吴铭.建筑工程管理与绿色建筑工程管理分析.建材与装饰，2019（25）.

论文作者:白川

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/989585eb597cc0f8bb45bc03.html