# 变电站直流电源“单向寄生”问题解析论文_钱永亮

云南电网有限责任公司文山供电局 663000

摘要：在目前变电站直流电源系统运行过程当中，单向寄生虽然发生的概率较小，但是其对整个直流电源系统的危害相对较大，特别是对继电保护装置的运行产生了较大的威胁，如果不对单向寄生现象进行认真的分析并制定有效的防范策略，单向寄生会引起变电站直流电源的紊乱，给变电站直流电源的整个运行带来较大的伤害。因此，我们应当根据单向寄生的现象，对其特点进行认真分析，对单向寄生的问题本质和原因进行深入探讨，掌握单向寄生的特点并制定应对措施。

关键词：单向寄生；故障；防范措施

引言

考虑到单向寄生的特点以及单向寄生对变电站直流电源的危害，我们应当对单向寄生的形成原因和形成过程进行深入探讨，掌握单向寄生的发生过程和形成原因，并制定有针对性的解决策略，保证单向寄生现象能够得到有效的规避，降低单向寄生对变电站直流电源的危害，使单向寄生能够在直流电源运行过程中得到有效的控制。因此，我们应当深入探讨单向寄生的问题表现形式及形成原因并制定相对应的解决策略，保证单向寄生问题能够得到有效的解决。

一、变电站直流电源单向寄生故障特点

（一）缺陷的主要描述

目前变电站直流电源单向寄生的故障主要表现为：直流电源系统的控制回路集成和绝缘的缺陷，这一问题对整个变电站直流电源系统的安全稳定运行造成了较大的影响，控制回路寄生和绝缘低是单向寄生问题的具体表现，在整个直流电源系统的运行中具有一定的发生概率，无论是控制回路寄生还是绝缘低，都会对直流电源系统的运行造成较大的扰动，使直流电源系统的运行受到较大的影响，在整个直流电源系统的运行过程中必须要得到有效的避免[1]。

（二）缺陷的处理方式

对于变电站直流电源单向寄生的故障，我们可以在系统的运行过程当中，根据缺陷的发生位置找到相应的连接点，并对连接点进行断开供电和恢复供电，将线路进行区分，并且将下端电压进行恢复。通过这一方式能够消除寄生故障。与此同时，对于绝缘体的缺陷，通过排查三项强迫动作和计数器中的开关辅助节点，我们可以检查问题的原因，通过更换相应节点的方式，使整个绝缘系统得到更换，保证系统故障得以排除。因此，我们可以看到，单向寄生故障对整个变电站直流系统的运行产生了直接的影响。

二、电路模型分析

（一）直流电源等效电路模型

在单向寄生问题分析过程中，我们应当掌握电路的模型，其中，直流电源等效电路模型是重要的电路形式，在分析过程当中具有一定的代表性。由于直流电源等效电路模型在电路的结构形式、电路的电源分布以及电路的直流系统电压等方面满足分析需要。因此，我们在对单向寄生故障进行分析过程当中，可以将直流电源等效电路作为重要的模型形式予以分析，并提高分析的准确性，通过对直流电源等效电路模型的分析，我们能够掌握单向寄生故障的特点以及单向寄生故障发生的原因[2]。

（二）直流电源寄生等效电路模型

对于直流电源寄生故障的分析，除了要参考直流电源等效电路模型之外，我们还可以参考直流电源寄生等效电路模型，在这一模型中可以构建所需的直流电路，并且在电路的特点和电路的构建方面予以关注，提高直流电源寄生等效电路模型的代表性，通过这一电路模型的构建，能够满足直流电源寄生故障的分析，需要使整个直流电源寄生故障的分析能够在准确性和针对性方面得以提高，确保直流电源的寄生故障分析达到预期目标。因此，构建直流电源寄生等效电路模型时，分析电路故障的关键[3]。

三、单向寄生现象溯源

（一）单向寄生现象的必要条件

目前来看，单向寄生的现象是有其发生的根源，究其根源主要是电源的空开在下端发生寄生现象，通过断开电源空开之后，下端的寄生无法消除，并且电源的空开所供电的回路在运行当中，绝缘电阻与寄生电阻阻值相当或者无穷大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些条件会导致直流电源在运行当中发生单向寄生的故障，我们可以概括为直流电源的单向寄生故障予以电源的回路设置和电源的公开保护有着之间的关系，在实际的设定过程当中需要得到有效的分析。

（二）单向寄生现象的本质

单向寄生现象的本质我们可以理解为，当出现单向寄生缺陷时，必然伴随着回路中一组绝缘底一组绝缘正常，且绝缘低的回路无寄生，绝缘正常的回路有寄生，出现单向寄生的本质上是因为无寄生组的回路绝缘低，按组织分配得到的电压为0。因此，对于单向寄生故障的理解，我们应当看到通常出现于绝缘正常的回路，在实际的分析过程当中，我们也应当将绝缘回路的特点和绝缘回路的组织作为分析单向寄生的重要指标[4]。

四、单向寄生缺陷对策

（一）消缺电路

对于单向寄生的缺陷，我们必须要进行有针对性的解决，否则直流电源系统的运行会受到较大的影响，根据单向寄生的特点和单向寄生故障的类型，我们可以采取消缺思路的方式予以处理。消缺思路主要是指通过排除法的方式找出寄生的部位，并且对电位和接线进行测量绝缘，通过接线绝缘的方法，逐步缩小查找范围，通过这一方式能够找出单向寄生的部位以及单向寄生发生的原因，并采取有针对性的方式予以解决，这一方式在单向寄生故障的消除方面有着重要应用。

（二）消除寄生缺陷

考虑到单向寄生的缺陷以及单向寄生对整个线路的重要影响，在单向寄生缺陷的消除过程当中，应当对线路的保护开关进行分析，并在保护屏的状态下解开合闸开关的电缆，用万用表直流连接端子电位，再量取电缆电位。通过对电缆电位的分析，找出寄生故障的发生部位，并且对这一部位进行有针对性的处理。通常通过重新接线和断开保护器的方式予以解决，这一方式对消除寄生缺陷和提高寄生缺陷的处理效果具有重要意义[5]。

（三）消除绝缘低缺陷

在寄生缺陷的消除过程当中，我们应当首先消除绝缘低的缺陷，因为绝缘低的缺陷是导致整个寄生问题发生的重要原因和表现形式，在绝缘低的缺陷相处过程当中，我们通过接线与绝缘配合，逐步缩小查找范围，若为机构问题，首先应该查看开关端子箱中控箱，观察有无明显受潮凝露现象，如果发生受潮或凝露现象，我们应当对寄生缺陷的部位进行干燥处理，干燥处理之后检查线路和端子是否满足运行需要，如果达标则意味着绝缘低的缺陷得到消除。

（四）事前防范措施

对于单向寄生故障，我们应当认识到其危害，在实际的处理过程当中重视事前的防范，通过事前防范规避单向寄生的风险，使单向寄生问题能够在根本上得到解决。事先防范通过对线路的分析，线路运行状态的把握以及线路运行的整体控制，掌握了线路的特点，从根本上规避了单向寄生的发生，使单向寄生能够在控制过程当中得以规避，满足系统的运行需要。因此，事前防范是一种有效的手段，对于降低单向寄生故障的发生具有重要作用。

五、结论

结合变电站直流电源系统运行实际，单向寄生是一种重要的运行故障，在实际的运行当中发生概率较大，为了保证这一故障得到有效的消除，我们应当根据系统的运行特点和直流电源的系统运行实际，对单向寄生的特点和单向寄生的发生部位进行认真分析，并采取有针对性的解决策略，保证单向寄生能够得到消除，在系统运行中通过单向寄生缺陷对策，我们掌握了单向寄生的处置方法，对提高变电站直流电源系统的运行效果和运行稳定性起到了关键作用。

参考文献：

[1] 郑小革，刘凡远，龚鹏.变电站移动式备用直流电源在检修维护中的应用[J].大众用电，2011（08）：88-89.

[2] 高延燕，刘义德.变电站双电源直流系统运行中的问题和解决措施[J].中国电力教育，2009（S2）：34-35.

[3] 毛雁宾.关于直流系统的接地故障[J].中国科技信息，2011（04）：23-24.

[4] 罗庆华，卢建江.变电站高频开关电源应用探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2009（01）：78-79.

[5] 张志华.35kV变电站直流装置事故分析[J].农村电气化，2009（08）：90-91.

论文作者:钱永亮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98c1e3e4b6653f0d4aac8277.html