# 建筑暖通空调节能优化策略探讨论文_韦丽玲

摘要：随着数额会的快速发展和人民生活水平的提高，使得空调成为人们日常生活中不可或缺的电器设备。目前来说，建筑暖通空调的应用十分广泛，在建筑物能源消耗中空调及采暖占有相当大的比例，会占到整个建筑物能源消耗总量的60%左右。在我国，建筑暖通空调在能源消耗及浪费方面远远高于发达国家，因此有必要对建筑暖通空调如何节能减耗进行研究。基于此，该文首先对有关暖通空调的目的及其影响进行分析，对暖通空调系统设计原则进行总结，对暖通空调系统设计中存在的问题进行研究，对暖通空调系统节能优化设计中应注意的问题进行探讨，并提出暖通空调系统节能设计措施。

关键词：建筑；暖通；空调；节能优化

引言

暖通空调是现代建筑建设的必须性硬件设施，在建筑后期的使用中也会消耗大量的能耗。暖通空调节能技术的运用有助于现代化环保性建筑的发展，再加上人们环保意识的不断增强，节能技术的运用是暖通系统的发展新趋势。实际上，国内城市化建设的加快已经带来了严重的环境污染状况，针对这一背景，暖通空调系统的节能技术不仅符合可持续发展理论，同时还将促进整个行业的健康发展。

1暖通空调节能控制在绿色建筑节能中的意义

暖通空调节能设计方法的制定和实施，可以为绿色建筑建设中节能降耗战略目标的实现提供可靠的保障。绿色建筑发展过程中的核心理念就是节能降耗，具体体现在节水、节电、少污染等方面，并能提高室内环境品质。作为建筑物能耗的重要电气，暖通空调在实际的应用中的能耗消耗量是非常大的，对室外空气质量也有着一定的影响。因此，有必要研究暖通空调节能控制方法，为绿色建筑节能降耗目的的实现提供可靠的保障，完善绿色建筑的服务功能，增强绿色建筑物的生态效应。

2建筑暖通空调节能的设计原则

2.1正确处理整体与局部关系

目前我国现实生活中通常都会采用集体供暖来降低能源消耗，提高能源的利用效率。因此在建筑暖通空调设计过程中，为了能够满足个人的不同需求，在具体设计时需要保证独立的每一个房间内的温度，同时还要对热量进行分户和分室分摊，实现能源的高效利用，确保节能目标的实现。

2.2具象图案的应用

根据装饰图案表现形式的不同，可以将装饰图案分为两种，具象和抽象。具象图案在室内装潢设计中比较常见，它是人们从具象的自然形态中美化、加工之后的结果。具象装饰图案又分为动植物、人物、器物等。梅兰竹菊是使用较多的植物元素，因为梅兰竹菊植物都具有吉祥、富贵的寓意，适合用于室内装潢设计中。动物装饰图案则分为现实存在与虚构两种。现实中存在的，如：“鹿”谐音“禄”，“鱼”谐音“余”，“蝙蝠”谐音“福”等，都是广泛应用于室内设计的动物元素。龙、风、麒麟则是经常被使用的虚构动物元素。除此之外，一些宗教人物也是装潢图案中常用的复古元素。总而言之，室内装潢图案中的复古元素都是通过物来表达对美好事物的追求，目的是讨一个好彩头。与此同时，装饰图案都经过了加工、美化，比较符合大众的审美，与室内环境相融合，在室内设计中运用复古元素，体现了中华民族的底蕴和内涵。

2.3节能化

暖通空调系统设计的首要原则是节能化，当然也要对人的居住感受进行考虑。一般而言，人们的舒适度会受到以下三个方面的影响，包括室内温度、气流速度以及空气湿度。暖通空调系统节能设计要对这几个因素进行设置，因此节能效果要与舒适性结合在一起。除此之外，需要对建筑外部气候条件进行应对及调整，形成建筑物室内微气候系统，从而实现暖通空调的节能设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑暖通空调节能设计的方法

3.1空调冷热源的节能选择

在空调主机热源侧根据冷却形式的不同，可以分为空冷、水冷及蒸发冷几种形式。水冷不仅制冷性能系数COP较高，而且很少受到大气环境温度的影响。但会受制于水源的限制。特别是在使用循环水时，需要配备冷却塔或是冷水池，确保水能够冷却。水源热泵机组会受到水源的限制，而地源热泵会受到打井面积的限制，因此无论是水源热泵机组还是地源热泵机组都存在着一定的局限性。目前蒸发式冷凝器很受大家欢迎，其主要是利用水蒸发时吸收热量来使管内制冷剂蒸气凝结，相较于传统中央空调的耗电量来讲，蒸发式冷风机耗电量较少，具有较好的节能效果。

3.2优化系统设计

具体而言，暖通空调系统设计要遵循以下几条原则：首先，暖通空调系统可以独立对建筑物内各个房间温度进行调节控制；其次，建筑分室或者分户的热量费用进行分摊；最后，尽量简化系统中的管路设计，以此降低管材消耗率，从而节省资金投入。暖通空调系统于建筑工程中的应用实际上比较复杂，尤其是中央空调系统，空调系统的设计质量对于系统的使用寿命及使用性能有直接影响。所以，要按照建筑工程施工设计及业主的需求，对暖通空调系统设计进行优化。除此之外，实践证明，暖通空调系统穿过围护结构会产生较大的负荷及冷热损失，所以要尽可能设计一个既隔热又保温的围护结构。还有就是在开发暖通空调系统时，必须以节能性和舒适度当作空调系统的调控参数和评价指标，从而降低能量损耗。

3.3空调冷却水系统的节能设计

部分暖通空调系统安装区域缺少自然水源，因此在设计时多需要采用冷却塔循环使用的模式，实现水源的节约。在对冷却塔设置过程中需要确保具备良好的通风条件，工作环境也需要具备较好的干净整洁性，采用三通调节阀进行控制，确保冷却效率的提高。同时风机的启停需要采用变频调速的方式进行控制，如果利用出水温度控制时需要注意电能的节约。

3.4热回收装置的应用

暖通空调系统在实际应用中会产生大量余热，这些热量白白浪费，实际上余热也具备一定的利用价值，所以针对空调系统对热回收装置进行设计和应用，载热不同、状态有所差异的流体，通过热交换装置对湿热或总热进行传递，降低冷热源的能量消耗，满足系统对于改善室内环境的湿、热变化需求，实现空调系统节能降耗的目的。数据调查显示，新风负荷在建筑空调负荷占30～35%，为保证建筑室内环境干净卫生，空调系统在运行过程中，不可避免地要排出一部分空气，导致部分能耗散失，对于新风，还要重新投入能量，利用对热回收装置的设置，从而回收暖通空调系统的排风能量，再利用这些正能量。减小机组运行负荷，促进其节能性和经济性的提升。现阶段，暖通空调系统的热回收装置可以采用热泵系统、热回收环、热管换热器、转轮式换热器，在对暖通空调系统的冷凝热回收进行设计之后，可以把热水系统和制冷机组进行结合，利用回收热量增加热生活用水的匮乏，为人们的日常用水提供方便，节省热水的电能消耗。

结束语

在绿色建筑中实现建筑节能，暖通空调系统的能耗耗费比的综合控制占据重要的位置。充分、合理的控制暖通空调，不仅可以保证暖通空调系统的正常运行，实现资源的节约，同时，对暖通空调系统的控制方法进行研发和实施是绿色建筑系统节能的基础，合理的使用暖通空调节能控制方法，为绿色建筑节能做出突出贡献。

参考文献

[1]朱世雄.浅谈当代室内设计中的复古风格[J].门窗，2015（6）：132.

[2]曾琪.浅谈中国民族图形元素在室内设计中的运用和传承[D].天津：天

津科技大学，2017.

[3]张莞丽.我国室内设计复古思潮下的徽州民居构件元素[J].美与时代（中），2013（4）：84-85.

论文作者:韦丽玲

论文发表刊物:《城镇建设》2019年23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98da2891ab51d3c36b89cbce.html