# 建筑工程主体结构质量检测的有效措施论文_贺世强

中凡国际工程设计有限公司 陕西榆林 719000

摘要：确保整个建筑项目达到合格标准的关键点在于充分确保工程的主体部分的结构质量过关。一方面，建筑工程的结构质量与人民的生命健康和资财安全唇齿相依、密切相关，从长远角度来看，它还关系到社会的稳定状况和整个国家的安全与建设。因此，建筑的主体的结构质量状况必须要得到足够的关注和重视。本文从实际情况入手，针对当前建筑工程主体结构质量检测中的主要问题提出相应的对策，建立较为完善的建筑工程主体结构质量检测方法体系。

关键词：建筑工程、主体结构、质量检测、分析

要想保证在整体的建筑施工项目当中的施工质量，就必须对施工项目的主体结构进行一系列相关的质量检测，其重要性在施工当中占有重要地位，严格的质量检测能够保证整体施工的安全性，进而保证施工人员的人身安全，进而推动我国的建筑行业良性发展。在质量检测的过程当中需要采取相关的检测样本，相关的检测人员需要对样本进行精确地质量检测，在操作当中，任何违反操作规定的操作都会使检测结果天差地别，影响样本的质量检测结果，进而影响施工过程中的整体质量，所以操作人员必须按照检测要求进行样本的质量检测，而样本的质量检测标准则是依据国家出台的关于建筑行业质量检测的相关条例，检测人员需要反复对样本进行检测，保证质量在国家的标准线内。

一：建筑工程主体结构质量检测的主要内容

根据相关规定，建筑工程主体结构质量检测的主要内容包括砌体、砂浆、梁板钢筋保护层、梁柱混凝土强度、钢筋间距、板厚等。其中，梁板钢筋保护层和梁柱混凝土强度的实地检测尤为重要，倘若钢筋保护层厚度不达标、混凝土强度不够，很容易出现漏筋、裂缝等问题，降低整个主体结构的承重能力、抗震能力和耐久性。当然，除了这两个方面外，其他的检测内容也不能忽略。

二：我国建筑工程主体结构质量检测工作基本特点

结合现阶段我国建筑工程主体结构质量检测工作实际情况来看，其基本特点主要包括：首先，合法性。建筑工程质量检测工作是由国家方面要求和发起的、相关职能部门负责落实的一项工作，在检测工作中需全面遵循《建设工程质量检测管理办法》中的各项要求，体现了该项工作的合法性特点。其次，公正性。建筑工程主体结构质量检测工作主体受到相关利益者的委托，根据相关法律规定通过细致的质检工作而出具检测报告，各项工作环节严格而标准，体现了该项工作的公正性与公平性。再次，真实性。检测部门最终所出具的检测报告体现的是真实的检测结果，因此具有真实性和有效性特点。

三：当前我国建筑工程主体结构质量检测工作面临的问题

1.工作制度有待完善

为了确保建筑工程主体结构质量检测工作质量，检测部门需结合工作需求制定全面性的工作规章制度，为各项工作的严格落实提供有效依据，但目前很多工程质量检测规章制度效能水平较低，无法及时发现工程主体结构质量问题。同时，部分监督管理部门管理工作形式闭塞，各职能部门各自为政，管理工作缺乏严谨性，工程质量存在严重隐患。

2.现场检测创新不足

现场检测是建筑工程主体结构质量检测的主要方式，检测效果直接关系着检测工作质量的高低。就实际情况而言，现场检测虽然能够满足质量检测工作要求，但是创新力不足，习惯沿用传统设备和技术方法，为此应根据工作需要，适当采用新设备、新技术，实现检测方法创新。

3.相关的法律法规政策亟待修整和完善

走访深入建筑工程工作实际，笔者发现目前监督管理建筑工程主体部分结构的质量工作存在众多问题，主要有部分监督部门管理职能混乱、缺失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆不作为、乱作为，贪贿受贿等情况明显，或不依据法律法规政策开展监督和监察工作；施工人员因急于求成、追赶进度等原因，不遵从技术生产的规律，无视技术质量监管标准，一意孤行，盲目的施工。在众多因素的共同作用力下，最终“筑就”了建筑工程质量存在巨大隐患的“伟大局面”。

四：建筑工程主体结构质量检测的有效对策

1.采用先进设备和有效的检测方法

随着工程技术的不断发展，工程质量检测的设备、技术也在不断更新，检测单位应利用这些硬件方面的优势创新检测方法，不断增强建筑工程主体结构质量检测水平。为此，要更多的应用先进、效率高的检测设备，如楼板测厚仪、混凝土裂缝检测仪等。使用新型检测设备之前，对设备的外形、技术条件等进行检查，查看其是否符合质量检测要求。创新的检测方法也要测试其合理性，通过审核后才能真正的应用于实践。检测人员在工程现场采用抽样检测方法，对主体结构构件进行抽查。这种检测方法实施时，合理确定抽样数量是关键，一般遵循选择同类构件中施工质量相对较差的构件和负载效应相应较大的构件的基本原则。样本容量要高于总数的10%，且样本有代表性，否则难以保证抽样检测的可靠性，这样会造成检测结果无效。如，对于混凝土试块进行随机抽检，指派专人按照技术标准检测。检测内容包括混凝土强度、密实度、抗渗性、抗压性等，以及混凝土混合材料等，使用的水泥、砂石等材料都要进行严格技术检测。对于梁板钢筋，要截取梁柱构件已经焊接好的一段钢筋进行检测，遵循随机且有代表性原则。

2.检测工作管理对策分析

在检测工作中，需细致把握墙面坑洞与裂纹问题及混凝土粗糙情况等的检测，采用高精度检测设备对构件尺寸等进行测定。同时成立专项监督小组对检测工作展开严格监督，确保检测结果的公平性与准确性。与质量评估管理工作相比，监督检查管理工作具有一定的随机性，但其在工程主体结构质检工作中具有重要的作用，能够提高检测工作规范性，控制经济损失问题。为了确保检测结果的真实性，还需制定完善的管理监督制度体系，并保障其在整个工作过程中的全面落实。结合检查结果判断工程项目整体检测质量，在具体检测工作中，检测人员要确保样本容量的科学性，提高检测结果的可信度，并且由监督人员遵照相关法规制度对具体评估方法实施监督管理。抽样比例需以各部分检测要求为准，一般情况下，构件数量较多，那么抽样的比例则较小。如果样本容量大于主体结构整体容量的一成，则表明该方法检测准确性较强。

3.混凝土质量检测

建筑工程主体结构质量检测中，关于混凝土的材料检测是主要的检测内容。通常情况下，检测人员要根据现场的检测条件采用超声回弹综合法来检测混凝土的施工结果，对于建筑工程主体结构质量检测的有效性十分重要，通过对质量检测进行系统化的监督和管理以及对混凝土构件的检测两方面进行有效的操作后，会保证建筑工程主体结构质量检测工作有效顺利的开展。

4.监督和检验建筑工程质量需要遵从的原则

监督和检验建筑工程质量一定要遵从科学规律，提出符合科学和实际的合理判断，其重点在于合理的选取样品。样品的分类方式众多，可以按照材料和结构类型分类，可以按质量行为的等级分类：一级类型（混凝土结构、钢结构），二级类型（梁、墙），三级类型。还可按照检测所选用仪器的容量、检验结构等划分为更多方式。总而言之，以查验管理促进发展、以提高查验的管理提高建筑工程质量、以加强监督管理工作促进双方各项效益的提高，是我们奋斗的整体性目标。

结束语

检验和监测建筑工程主体部分的结构质量，是一个极其繁复的过程，所以监督人员必须具备一定的专业素质和实践能力，树立高度的责任感，不受贿，不为权势所迫，完成这项极富挑战性的工作。所以，加强主体结构质量的现场检测，采用抽样检测及动态检测法、静态检测法等，使用新设备、新技术，进行检测方法创新，一经发现问题立即纠正。

参考文献：

［1］喻国伟.建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析［J］.工程建设与设计，2019（07）：319-320，323.

论文作者:贺世强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期

论文发表时间:2019/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98f93e55b43ad8f7674d6746.html