# 次氯酸钠发生器在小型水厂的应用与成本分析论文_张明鑫

（身份证号码：32128319820710xxxx 上海科玛环保工程有限公司 200081）

摘要：随着国家经济的发展，成本控制工作成为各个企业重点关注的问题，因此，小型水厂在应用次氯酸钠发生器的时候，必须要将饮用水消毒指标作为管理基础，采取有效措施降低其生产成本，提升小型水厂的经济效益，增强其竞争能力，达到预期的发展目的。

关键词：次氯酸钠发生器；小型水厂；应用；成本

小型水厂在应用次氯酸钠发生器的时候，必须要科学分析次氯酸钠溶液的成本，选择最佳的发生器成本控制方案，在经济对比的情况下，提升消毒效果，减少存在的各类问题，增强小型水厂各类机械设备的安全性与准确性，避免出现泄露与爆炸等安全隐患，为其后续发展奠定基础。

一、次氯酸钠发生器分析

次氯酸钠发生器在小型水厂中的应用，需要相关管理人员与技术人员对其原理进行分析，以便于控制生产成本，优化其发展体系。

第一，对于次氯酸钠发生器而言，主要就是利用相关发生器替代传统的液氯消毒方式，可以有效提升其安全性与可靠性。目前，多数企业在生产中，都会选择美国相关部门批准的次氯酸钠制备系统，此类系统可以利用盐、水与电等物质作为消耗基础，以此产生次氯酸钠消毒液，消毒液的浓度在0.9%左右，能够提升其工作效率与质量。此类次氯酸钠消毒液在使用中，具有稳定的优势，容易添加到小型水厂发生器中，同时，消毒液在水中停留时间很长，具备高混合效果的优势，因此，需要损失的氯气很少，可以降低小型水厂的生产成本，提升其经济效益，增强其竞争能力[1]。

第二，对于次氯酸钠发生器的工艺流程而言，主要就是相关技术人员与管理人员利用溶盐、电解、电流等装置对其进行处理，并配置储液槽、软水器等机械设备，以便于提升发生器的应用质量。在实际操作过程中，电解制氯系统的操作很便利，应用成本较低，在其运行与操作的时候，可以有效降低小型水厂的生产成本，提升其经济效益。首先，次氯酸钠发生器中的软水器会通过进水流程开始运行，以此降低水的硬度，并减少水中存在的电极结垢，延长清洗的间隔时间，提升机械设备的工作效率与工作质量[2]。其次，相关技术人员与管理人员可以对盐进行液解处理，并放置在软化水水槽中，可以形成浓度较高的盐溶液，在对盐溶液进行稀释处理的情况下，使其流经电解槽，逐渐形成消毒系统，提升发生器机械设备的应用质量。再次，相关技术人员可以对电解槽进行处理，利用整流器为其提供直流电流，在盐溶液稀释之后对其进行电解，成为次氯酸钠溶液。最后，相关技术人员与管理人员在实际工作中，可以将次氯酸钠溶液引入储存罐中，然后通过计量泵等将次氯酸钠引入到消毒机械设备中，保证可以提升消毒工作效率与质量，达到预期的消毒目的[3]。同时，相关技术人员必须要保证生产中所产生的氢气可以安全的排放到大气中，提升机械设备的应用质量与可靠性，达到预期的管理目的。在此期间，相关管理人员必须要重视软水器与溶盐机械设备质量的管理，提升机械设备的应用质量[4]。

二、次氯酸钠发生器实验案例分析

要想更好的使用次氯酸钠发生器，就要科学开展分析工作，利用实验方式对其进行处理，保证可以提升小型水厂的发展效率，合理开展各类管理工作。

第一，对于次氯酸钠有效浓度而言，主要就是利用定量方式对次氯酸钠溶液氧化能力进行衡量，表示出其氧化强弱能力，也就是氧气在水中所具备的氧化能力。在机械设备运行中，有效氯浓度与溶液中的氧元素浓度相比较，比例在2：1左右。在实际实验的时候，相关实验人员可以利用碘化钾酸性溶液对其进行处理，主要因为次氯酸钠溶液与碘化钾会出现一定的氧化还原反应，并释放出碘元素，相关技术人员利用此类实验方式对其进行处理，通过标准溶液滴定实验，对其进行全面的处理。在试验之后，相关技术人员可以利用硫代硫酸钠溶液等剂量，判断与衡量出次氯酸钠溶液的有效氧浓度，并对其进行全面的处理，以此提升次氯酸钠发生器的应用价值[5]。

第二，对于电解电压而言，相关技术人员与管理人员可以在次氯酸钠发生器额定工作状态中，对其进行全面的分析，并对电解槽阴阳极进行处理，利用直流电压与电解电压开展相关工作，以此提升实验工作效率，减少实验工作中存在的问题[6]。

第三，对于额定电流而言，主要就是在使用次氯酸钠发生器的时候，系统运行中的维持额定产率，在实际实验中，人们将其称为额定点解电流，主要用来表示电解槽中流过的点解电流值，相关实验人员必须要对其进行全面的分析与考察。

第四，对于盐水浓度而言，主要就是在使用相关发生器的时候，相关实验人员利用低浓度的食盐水代替电解液，然后利用重量测定方式开展实验处理工作，减少其中存在的各类实验问题[7]。

第五，相关实验人员在开展电解实验一段时间之后，要对盐水密度与次氯酸钠发生器之间的关系进行分析，并得出有效氯产量、用电量等数据信息，保证在实际工作中，可以提升实验效率，减少其中存在的各类实验问题。相关技术人员与管理人员在实验中计算出实验结果，并在相同的电解时间之内，对其进行电量基本情况的分析，在实验分析中可以得知，产氯量会随着水密度的增大而增大。在盐水密度不同的时候，有效氯的浓度就会随之增加，但是，其增加密度会逐渐减小，同时，当盐水密度维持在相关标准的时候，有效氯的浓度不会产生一定的变化。由此可见，盐水密度对于次氯酸钠发生器中的有效氯浓度影响程度不是很大，相关实验人员必须要对其进行全面的实验处理，得到其他的数据信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第六，在实验过程中，相关技术人员与管理人员必须要科学分析电解反应时间，当盐水密度符合相关标准的时候，相关技术人员可以有效得知用电量与产氯量之间的关系。在用电量不同的情况下，电解槽的直流电流也会不同，并且用电量与氯酸钠溶液中的有效氯浓度不同，相关技术人员与管理人员必须要制定完善的实验分析方案[8]。

在实验过程中可以得知，随着用电量的增加，次氯酸钠中电解槽溶液有效氯浓度会逐渐增加，并且在相同条件之下，如果电流会逐渐增加，那么，有效氯的浓度也会随之增高，并且稳定性也会有所提高，可以有效增强次氯酸钠发生器的应用效果。

三、次氯酸钠发生器在小型水厂中的应用成本降低措施

在小型水厂中，相关技术人员必须要重视次氯酸钠溶液的应用，制定完善的技术方案，并对其进行全面的优化处理，保证可以降低小型水厂生产成本，提高其经济效益，达到预期的工作目的。具体措施包括以下几点：

（一）科学计算氯成本

相关管理人员在实际工作中，必须要科学计算氯的成本，以便于对次氯酸钠发生器的生产成本进行分析与比较，利用成本单位氯开展成本控制工作。在实际计算中，相关计算人员可以利用盐量、单价、用电、电单价与产氯量等衡量单位氯的成本，并对其进行全面的分析比较，保证在实际工作期间，可以有效控制小型水厂的生产成本，提升其工作质量。

（二）次氯酸钠发生器的生产成本控制措施

在控制次氯酸钠发生器成本的时候，相关管理人员必须要科学开展各类计算工作，并对每天所需要的次氯酸钠溶液进行对比分析，保证可以提升成本计算工作的科学性与合理性，减少其中存在的各类问题。同时，相关管理人员要根据次氯酸钠溶液浓度的改变情况，对其价格进行分析处理，保证可以利用价格计算方式对消毒成本进行分析，及时发现成本控制中存在的问题，并采取有效措施解决问题，以此提高次氯酸钠发生器在小型水厂中的使用效率与质量，增强其发展效果，保证在实际生产中，合理控制小型水厂的生产成本，增强次氯酸钠发生器机械设备的应用效果，达到预期的发展目的。

（三）制定完善的成本控制方案

在对次氯酸钠发生器生产成本进行控制的时候，相关管理人员与技术人员必须要合理设置成本管理方案，保证在控制生产成本的时候，能够增强其工作效果。

第一，相关管理人员在投入食用盐的时候，必须要对其搅拌时间进行控制，主要因为在食用盐搅拌时间增加的情况下，次氯酸钠的溶液浓度就会逐渐增高，可以有效减少各类原材料与机械设备的使用，逐渐降低小型水厂的生产成本，提升其经济效益。

第二，在控制小型水厂生产成本的时候，相关技术人员与管理人员必须要重视次氯酸钠发生器中电极板的维护与修理工作，及时发现机械设备存在的使用质量问题，并采取有效措施对其进行维护处理。同时，相关技术人员要对电极板与电解箱中的杂质进行及时的清理，规避电极板结垢问题，增强电极板的电解能力，以此增加其产氯量。另外，相关技术人员在实际工作的时候，必须要科学控制电力能源的使用，降低电力成本，提升小型水厂的工作质量。

第三，相关技术人员与管理人员必须要科学清洗盐液箱，并对其杂质进行有效的处理，保证可以增强其电解能力，以此提升产氯效率，降低生产与运行成本。

结语

在次氯酸钠发生器投入使用的时候，相关技术人员与管理人员必须要科学分析小型水厂中次氯酸钠发生器的使用成本，制定完善的方案对其进行控制，保证可以提升小型水厂的经济效益。

参考文献：

[1]孙凝，龚德洪.次氯酸钠发生器在小型水厂的应用与成本研究[J].城镇供水，2014（1）：77-79.

[2]刘泽，雷智敦.浅析次氯酸钠和二氧化氯消毒在城镇给水处理中的应用[J].低碳世界，2015（5）：72-72，73.

[3]李晓琴，贾燕南，胡孟等.电解参数对不同电极次氯酸钠发生器运行效果影响研究[J].中国农村水利水电，2014（2）：39-42，45.

[4]李连香，刘文朝，宋实等.间歇式次氯酸钠发生器的运行试验研究[J].中国农村水利水电，2015（12）：97-100.

[5]李连香，刘文朝，宋实等.温度对网格型次氯酸钠发生器运行效果的影响[J].中国农村水利水电，2015（12）：87-90.

[6]李晓琴，邬晓梅，贾燕南等.电解参数对次氯酸钠发生器运行效果影响研究[J].中国农村水利水电，2014（11）：135-138.

[7]闫冠宇，刘文朝，李连香等.一种新型适合灾区消毒的离子膜电解次氯酸钠发生器[J].中国农村水利水电，2015（12）：101-102.

[8]王晓蕾，吴晓松，谈智等.一种次氯酸钠发生器的消毒效果观察[J].中国消毒学杂志，2015，32（1）：5-6.

论文作者:张明鑫

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/991eba072b3ebc732e33279b.html