# 基于安全施工要求电气设备安装的质控节点选择及应对论文_茅佳琦

（上海建工四建集团有限公司机电设备安装工程公司，200032）

【摘 要】电气设备的安装和调试作为保障工程质量和顺利交付的重要手段，一直被工程建设的施工方和质检方所关注。但是由于设备自身质量问题及施工技术运用不当，现实施工中尤其是电气设备的安装过程中，经常存在因漏气、漏电而引发灾难事故的情况。本文以安全施工为基本目标，针对电气设备安装过程中的各项质量检查需要，从质检和质控节点选择入手，提出保障设备安全安装和调试质量的应对策略。

【关键词】安全施工；电气设备；质量节点；安装

就当前电气设备安全实践情况及结果来看，因安装材料和电气设备本身所存在的质量问题，施工技术不成熟、施工管理不严格等所造成的安全隐患，无法被有效预防甚至根除，进而导致电气设备的安装质量与预期规划要求不符，甚至影响我国建筑施工工程质量及进程。基于此，从安全施工角度入手，重新梳理电气设备安装中的各个节点，并结合质量控制要求进行针对性的节点布控等，对解决现阶段电气设备安装过程中所存在的各类问题，将具有良好的辅助作用。

一、影响电气设备安装质量的各个节点

1、采购阶段的质量控制

采购阶段的质量布控作为电气设备质量检测的第一道关卡，其质量监管需要按照采购规范性要求及电气设备按照所在项目的采购需要和标准来实施。当前电气设备安装过程中经常存在因购买的电气设备规格尺寸与实际需要不符合，而导致无法应用的问题。比如电缆人孔洞的大小与购买的电缆尺寸不匹配，变压器尺寸和基座尺寸不吻合，此类问题的存在不仅影响工程进度，还直接导致工程成本的变相增加。卖方市场对设备工期的制约同样是影响电气设备质量的主因之一，个别人员和单位由于对卖方市场价格的动态变化及市场供应情况的预计不足，对供货商的信誉度认识不清，对进口设备和主要设备的正常生产周期和运输期间的物流变化估计不够精准，导致购买的产品因预算不足以次充好，或者货物延期等。

2、施工过程中的监管质控

施工过程中各个环节使用严格的监督和管理，是保障安装质量的基本前提。但是因为管理监管失误，则有可能造成施工工人的人身安全隐患和项目使用安全风险。比如电缆线的孔洞没有被及时堵住，因自然侵蚀或者动物破坏所引发的质量问题。个别部门或者分包单位为追求工期提前和成本最小化，有可能导致工程质量标准降低情况发生。因此提前筹划好质量关键节点和标准，强化质检工作的有效落实及监管人员的职业道德，做好电气设备安装全程的目标考核、协调管理，掌握安装进程和动向，保障质量监督如要求进行等，同样应该作为施工过程中的监管质控的重要工作。

施工过程中对施工技术监管的不当也容易导致设备安装质量下降。具体表现为施工工人尚未经过专业化培训就直接上岗，或者操作人员的专业技能与实际岗位需要不符，但是施工单位并没有对此进行严格要求，施工过程中此类人员的工作效果也没有及时得到施工质检方的有效监管，导致施工设备安装质量不足，需要花费大量人力、物力再次调试甚至重新安装。我国电气安装的主要工作人员多来自农民阶层，对电气安装质量标准和安全性要求了解的不足，在缺乏现场技术人员的引领下，其实际安装质量远远不能满足建筑事业的发展需要。如果此项问题一直无法得到有效解决，而施工过程中电气安装质量的把控持续不到位，那么电气设备的安装质量可想而知。

二、强化电气设备安全质量管控的措施

电气设备的安装质量控制只有遵照计划进行针对性的实施，并按照电气设备设备的实际按照流程，强化质检执行力度，才有可能做到监管到位和质控到位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、明确节点质控要求，合理制定监管方案

诸如上文中分析，电气设备的安装具有全程性、节点性及规律性。明确把握电气设备安装流程及节点要求，明晰各个节点的质量控制需求，并针对目前已经出现的问题提出对应性解决方案，可作为进行电气设备安装整改的基本理念。从采购环节入手，严格控制电气安装中所涉及到的各项材料和设备的质量，加强与生产者或供货商之间的长效沟通，经常进行市场价格调研，并及时更新数据库中供货方及市场价格等的相关数据，在施工过程中，严格把控电气材料和设备的采购及应用质量监控，可从根本上保障设备及材料应用的顺畅性。

当前电气设备安装中的主要操作人员多缺乏专业知识和专业技能，因此，可行、有效、详细的施工监管方案的制定，可作为规范电气设备安装者行为的重要工具，并间接辅助质量管理者统管全局。具体可针对电气安装在施工过程不同阶段中的应用及需要，严密的制定出切实可行的规范及方案，并尽可能细化质量管理计划的步骤和标准，以保障制定有据可循。

2、完善行业规范，改善招标环境

电气设备安装的专业性和合理性除必要的采购质控外，事实上还是需要依靠施工人员的安装到位，因此在切实施工时如果施工单位具有自己的电气安装队伍，则可在遵从行业规范和电气安装专业性要求的前提下布控、安装、质检、调整、维护。如果施工方为分包方，则需要强化投标和招标的透明度，关注对投标者的信誉和质量调查，以确保避免无证作业或者无证上岗情况。从宏观范畴需要国家不断加大相关制度的完善，并成立独立的电气设备安全安装的监管部门，从微观层面则需要项目承包方和施工方提升对电气设备安装全程质量管理需要的重视，努力营造良好的行业氛围，并逐步完善行业规范及操作要求。

3、提升操作人员专业素养，增加团队培训几率

电气安装的操作人员和电气安装质量监控的相关负责人，在安全施工的要求下，都需要不断提升自身的专业知识储备、安装技能、质量监管能力、专业素养和职业操守等。考虑到施工建设需要，此类员工无法脱岗接受培训，因此可实施“老带新”、“一帮一”、互相评比的政策，丰富质量监控和管理评估主体，邀请电气安装操作者、管控方、电气安装要求规划方、第三方质检方、业主等共同参与到电气安装质量监管过程中来，增加操作者自评环节、他评环节，并将评论的结果作为电气安装质量控制的重要依据，此环节中评估模式和评估要求的不断增加，也变相的提升了操作者的质量控制意识和技能提高意识。可尝试将操作者的安装质量及效率的考评纳入到绩效考核体系中，使之与操作者的薪资挂钩，完善对应的奖惩制度，促进操作人员专业素养和专业知识的自我完善。考虑到员工团队的培训需要，施工方可为其提供在职培训、企业内部自行培训、聘请第三方到企业培训、员工自主学习等多种模式，鼓励自行学习行为，对于自行学习并或者证书者可额外给予奖励，以增加电气设备安装人才的比例，适度进行技能型人才的培养及储备也是提升电气设备安装效果及质量的重要方式。

三、结语

电气设备安装具有施工过程相对繁琐、工作量大、专业性强的特征，作为建筑施工工程顺利交付的重要保障，以及有效防范漏电、漏气所引发的中毒、火灾等情况的重要措施，对电气设备安装标准的严格控制和对安装流程的规范化执行，应该作为电气设备安装质量管理的基本理念和重点工作内容。但是在具体操作中，电气设备安装不当所引发的各类风险问题屡见不鲜。对于此类问题的解决，则建议从源头入手，重新梳理电气安装质量监管各个节点，遵从行业要求和国家相关法律法规的规定，进行应对性的处理，尝试培养并提升操作人员的技术、专业能力，丰富其专业知识等，以作为提升电气设备安装质量的基本保证。

参考文献：

[1]黄柱.浅谈电气设备安装的质量[J].科技风，2011（05）.

[2]雷文杰.浅谈电气设备安装的质量管理[J].2010（08）.

[3]何赐鸿.电气设备安装质量控制与管理措施[J].中国新技术新产，2011（03）.

论文作者:茅佳琦

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年12月供稿

论文发表时间:2016/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9931657d801a78b43d8a5a51.html