# 论电力工程变电运行的安全技术及管理探析曹丽论文_曹丽

摘 要：目前各企事业单位与城乡居民的用电，基本上都是由周边的变电站供应电能。为了保证企业及居民正常用电的需求，并可以提供持续、稳定、安全的用电服务。供电企业需要在变电站技术维护方面下功夫。随着科学的不断进步，我国的电力工程变电运行的技术也在不断发展，特别是在用电安全技术方面也有了一定的成绩，但是在竞争日益激烈电力市场，如果电力运行技术没有跟上时代步伐，就必然会导致竞争力下降，从而被市场淘汰。因此，电力企业要采用缺陷PDCA闭环管理，减少故障與缺陷，保持企业及居民用电稳定，使供电企业具有强大的市场竞争力，实现企业的持续发展。

关键词：变电所;运行管理电力;工程设备运行;安全技术; PDCA闭环管理

0 引言

闭环管理是在电力工程安全技术中常用到的管理思想，实施闭环管理能够做到对变电站的安全边检查边改正。PDCA闭环管理，作为变电运行管理中的常规手段，他的管理好坏直接影响着企业管理水平的发挥。该文针对35kV、110 kV的变电站设备运行管理进行了探究，并运用缺陷PDCA闭环管理的方法，探讨了电力供电运行的安全技术及管理。

1 电力工程中变电运行技术特点

1.1 专业性突出

随着电力技术水平的不断升级，也带动着电力工程变电运行技术的不断提升。在日常生活、生产工作中，电能基本都是由变电站供应，因此，变电站对于生活和生产有着重要的作用，使我们在对变电站进行管理时要提高变电站的运行率，同时也要加强相关人员的技术专业性，当变电站发生故障时，工作人员应能够及时发现问题并采取正确的措施解决问题，从而使变电站能够安全有效地运行。

1.2 要适应设备管理环境

电力工程变电运行是指变电站内根据相关规定进行操作和管理，包括的内容主要有检测变电设备、停电、供电状况是否正常，通过检查结果，对设备进行合理地调试。

1.3 变电系统复杂

在变电系统运行中，因其涉及的设备线路多，导致其结构复杂，从而给维护变电设备与维修变电设备造成了困难，在实际生产中变电设备的安全维护是主要工作，当然是因为变电系统中的设备分散，去维修需要的专业性高，使企业想集中管理设备具有很大难度。

2 变电运行故障的二、自然原因造成的变电故障

2.1 自然原因主要是指非人为因素造成的

变电设备因长期处于工作、使用状态，随着时间的增加线路就会产生老化现象，设备也会出现疲劳现象，从而使电路的性能出现异常，不能满足电力正常的需求，并且还会有故障的发生，甚至出现严重事故。

2.2 超负荷用电

每个变压器都有额定的功率、额定的电流，如果超出额定值电路系统电气设备就会出现超负荷工作，例如110 kV，35 kV 变电站，当变电所运行负荷超出了额定功率，就会导致设备内的元气件损伤，从而使变电系统出现故障。

3 变电运行故障的人为因素

3.1 缺乏完善的变电运行管理制度

人为因素也是导致变电运行故障发生的主要因素。人为因素主要是由于变电运行过程中人员管理不善，设备维护不及时、不到位。如果电力工程管理人员缺乏相关意识，也没有一个健全的管理制度，同时也没有制定相关的考核机制，在工作中就会因工程管理人员缺乏自我管理能力，进而发生变电运行故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 缺少动态的故障防范机制

虽然在不断地升级电力运行技术，但是电力工程在实际展开时，由于复杂的环境和多变的技术，无法预防各种故障的出现。如果没有根据变电运行状况，实时对故障防范机制进行完善，这会使故障防范措施没有办法发挥作用，尤其会在变电运行中出现无法预知的故障，导致变电系统的安全可靠运行受到影响。

4 电力工程变电运行的安全评价

电力工程变电运行有5点安全评价。1）通过对电力工程运行的安全评价，可以评估设备的运行状态，进行及时检修，从客观的角度进行安全评价。2）在施工作业前，依照国家的相关规定做好防范性检查。3）在作业程序中要加强对作业程序的制度及普及，避免因人员的失误造成违规操作。4）作业中根据相关规定进行作业，避免因为作业程序不正确，造成故障。5）在对电力工程进行危害因素评价时，要从危害因素的程度和性质2个方面作评价，同时对危害因素引发的事和电力工程承受事故的能力，通过预防危害因素产生可以有效地控制电力系统的故障，提高电力系统安全稳定地运行。

5 缺陷PDCA闭环管理实施

5.1 计划（P）阶段安全技术管理

针对变电系统实施安全管理，要根据企业的实际情况，在变电运行管理中，构建起长效机制，同时制定检查和评审的目标，在工作环境、安全管理、人员技术方面进行有针对性地培训。并针对设备运行可能发生的故障，需要提前制定解决措施。

5.2 实施（D）阶段安全技术管理

检查阶段是指电力工程在运行中所存在的设备缺陷已被完全修复之后的阶段。要及时整理、上报故障设备名称及编号，并根据设备投入运行的时间及缺陷造成的影响，出具详细的相关报告，进行备案。另外，需要从变电运行的角度来对设备的缺陷予以定性，提出消除缺陷的建议。在设备故障缺陷修复阶段，要以相关部门出具的缺陷报告为标准，对缺陷设备及时进行处理，并认真做好记录。在消除设备缺陷的过程中，每一个环节都要认真地做好记录。

5.3 检查（C）阶段安全技术管理

当进入检查阶段，检查人员接到下达任务后，在进行设备缺陷检查时需要和检修人员一起进行。经过检查后，对修复后的缺陷设备，对其界限检查是否正确。采用现场操作的方式对外观检查之后，还需要检查设备的运行情况，对于不能通过检查的设备，需要对设备进行二次检修，合格并通过验收后才能够投入使用。

5.4 处理（A）阶段安全技术管理

在对变电设备缺陷技术处理完成之后，对设备缺陷进行总结性分析，并提交给变电管理所，在提交过程中，收集并分析设备的运行情况和设备反馈的信息，从收集分析的报告中找出可能的缺陷，并对其采取设备缺陷技术改进措施。针对大型变电所设备出现的缺陷问题，要找出其缺陷原因、处理方案、运行维护措施，经过归纳总结后，运用到实际工作中，使变电设备的运行水平得以提高。

6 结语

综上所述，电力工程能否顺利展开、保证工程进度取决于变电设备能否正常运行。但是在变电设备运行过程中，会受到多种因素的影响，进而引起设备出现故障。当电力工程中变电设备发生故障时，就会造成设备故障，影响供电稳定，严重的话还会导致供电系统瓦解，甚至瘫痪。因此电力企业要不断的创新电力运行技术，在技术不断改进的同时，还要科学合理的进行变电设备的管理工作，降低用电设备的损坏频率，从而保证电力工程的变电运行安全有效。

参考文献

[1]宫世宽.关于变电运行安全隐患的分析与探讨[C]//2014年全国科技工作会议论文集，2014.

[2]刘建军，李蓉.变电运行专业培训工作创新模式探索[C]//科技创新与经济结构调整——第七届内蒙古自治区自然科学学术年会优秀论文集，2012.

[3]施成云，范宇.变电运行表格化管理探讨[C]//2010年云南电力技术论坛论文集（文摘部分），2010.

[4]麻秀范，张粒子，王雁凌.电气类电力工程与管理专业建设研究[C]//第6届全国高等学校电气工程及其自动化专业教学改革研讨会论文集（上册），2009.

论文作者:曹丽

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9933abb756b8947267b44122.html