# 软土地基处理技术在建筑工程施工中的应用论文_叶好章

中国机械工业机械工程有限公司 河南省郑州市 450051

摘要：软土地基的强度低，稳定性差，含水量高，在地基处理中，这样的土质为地基施工质量埋下了极大的隐患。社会经济的发展促进了我国建筑工程技术的不断发展，这就要求人们在建筑工程施工中更加完整合理地运用软土地基的处理技术。本文对建筑工程施工中软土地基处理原则进行了简要分析，并阐释了相关处理技术。

关键词：软土地基；处理技术；建筑工程；应用

引言

随着社会的持续进步与发展，人们对建筑工程的要求越来越严格。社会经济的发展促进了我国建筑工程技术的不断发展，这就要求人们在建筑工程施工中更加完整合理地运用软土地基的处理技术。文章对建筑工程施工中的软土地基处理技术进行了探讨。

1建筑地基工程建设的重要性

建筑地基工程可以说是建筑工程中最重要的一环，因为它的作用是承载上部物体，如果地基工程不稳固，尤其是在质量上出了差错，那么上部的建筑物质量也将得不到保障，从而影响整个工程的质量。地基工程会发生的问题诸如：地基沉降问题，一旦发生沉降，建筑的稳固性就会降低，表现在墙体脱落，当灾害发生时，尤其是发生地震时，即使是强度不高的地震也会对建筑造成影响，使建筑物遭到破坏，进而危及人类的生命财产安全。所以在进行建筑施工时，需要高度重视地基工程，按照标准采用软土地基技术，保证技术的工序完整、操作规范，才能达到保障地基工程质量的目的。

2软土地基的特征

2.1软土地基压缩性较高

在建筑工程施工中，软土地基由于空隙较大，其施工中存在较大的压缩系数，受到的垂直压力达到一定程度时就会容易产生较大变形、沉降现象，导致了建筑物的使用安全与使用质量受到重大影响。

2.2软土地基不均匀性

软土地基主要以细微土颗粒与高分散土为主要组成部分，这就造成了软土土质的不均匀性，在受力情况下极易导致土质变化，对软土地基自身结构的强度带来较大改变，严重影响建筑物质量。

2.3沉降变形

当软土地基所受到的外力作用太大或者上部荷载过多的时候，地基就会出现沉降或者变形，从而使建筑物的正常使用受到影响，使人们的生命受到威胁。当地基出现强烈的沉降变化时，就会使得工程地面产生裂缝或者建筑物结构间存在差异沉降，从而呈现出地基隆起、建筑物倾斜等严重现象，引发一系列的安全隐患。

3软土地基处理技术在建筑工程中的应用

3.1高真空机密法处理软土地基

在高真空机密法应用过程中，要设置竖向排水渠道，不仅要在碎石地面铺设横向排水通道，也要在上部设置不透气薄膜，利用大功率空气压缩机对混合物进行负压抽空。此时，孔隙软土壤的排水固结会逐渐流入，能有效提升整体土体的承载力。高真空机密法的基本原理就是借助负超额孔隙水压力的转化，尤其是在转载结束后，土壤的孔隙水压力会直接降低，要借助土合完成。建构高真空机密法预压处理，能提高稳定性，在不控制负荷率的基础上，保证持抽真空，真空卸载能确保正常固结的土壤形成更加强化的状态。在软土地基处理项目中，高真空机密法是主要的强夯结合机制，能整合高真空排水以及软土地基，维护执行过程的完整性，也能保证土层孔隙水能借助通道有效排出。在实际操作体系中，强夯法能对孔隙水进行反复挤压，促进软土路基承载力管理效果。目前，主要是在粉煤厂建筑施工项目中应用，尤其是对沿海淤泥冲击地基进行处理时，能节省30%的成本，且技术本身质量可控，真正践行环保机制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2深层搅拌法处理技术在建筑工程中的应用

深层搅拌法主要是对建筑工程中的地基进行加固处理，搅拌法中使用的最多的材料是粘性土。淤泥和一些粉土等材质，这些材料都是属于饱和度较高的，将它们与软土共同搅拌，在搅拌之前需要对软土进行再加固，搅拌的设备需要用专门的设备———深层搅拌机，在搅拌中，加入水泥土，多次进行高强度搅拌，使其紧密混合，达到高密度的特点，搅拌的深度不能过浅，最少不能低于5cm，水泥的数量不可过多，也不能过少，需要人员控制在一定范围内，搅拌的程度要越重越好，这样才能保证深层搅拌法处理技术的正确使用。这种方法对于提高地基的承受力具有重要作用，尤其是在边坡的地基处理上，可以大大降低沉降的发生率。

3.3强夯加固处理软土地基

强夯法是处理软土地基项目常用的手段之一，利用重量在8～30t的重物从较高的位置维持高强度的抗冲击振动自由下落方式对软土地基进行夯实，能有效提高整体土体的强度参数，并且减少土体自身的可压缩性，有效提高土地的均匀化程度，强化强夯体系的机理管控效果。在夯实操作结束后，会导致软土孔出现瞬时压力，将软土液化后借助透水通道挤压满足加速土体固结的需求，一定程度上实现软土地基的处理目标。需要注意的是，在利用强夯加固法的过程中，也要有效捣固砾石，从根本上强化土壤的透气性，保证周围材料能形成有效复合体，保证夯实基础的稳定性和安全性。目前，主要是在淤泥地区或者是地基处理出现红色填充物的软土地基施工项目中使用强夯法，能在保证排水通畅的同时，维持较好的滤水性能，并且能一定程度上有效适应地面变形能力，借助挡板对超软地基进行夯实处理，有效控制建筑工程项目的整体质量水平。

3.4换填垫层法处理技术在建筑工程中的应用

换填垫层法，顾名思义，就是将地基层下部的土质替换成另一种较结实土质，因为通常下部的土层都是比较松软、潮湿的，这一部分土层往往不结实、不牢固，所以需要人员将其清除，再换上一层能够抗压、抗变形且牢固的材料，这一部分的材料可以是一些碎石、建筑碎渣等，当换上土层后，需要人员进行再次施压，使其变得更为紧实；在处理软土地基时，会遇到一道情况即暗穴，一般处理暗穴，我们使用的材料是砂石，用砂石进行垫层，可以使得土质中多余的水分被排出，然后变得牢固，使得土层的承载力更强，但是在使用砂石进行垫层时，需要注意它的密度与厚度，需要人员计算出相应比例，再将碎石土放入底层中，所以技术要求较高，但是换填垫层法的优点是成本较低、操作简便，所以在建筑工程中使用较为广泛。

3.5软土地基处理的质量管理

要保证软土地基的质量，需要对其进行严格控制并管理，首先可以从施工入手，实行管理。人员在进行软土地基施工时，可以建立监督管理人员对其进行检查，具体表现为成立监督管理小组，小组中有项目负责人为组长，组长的主要工作为定期检查现场施工质量安全，一旦发现质量安全问题需要及时解决，施工人员在操作时要严格按照施工工序和相关管理规定，不可随意进行，要具备相应的安全操作意识和质量意识，保证整个工程的安全生产和质量。

结语

在建筑行业蓬勃发展的今天，对于建筑行业的安全性指标需要进行严格要求。房屋建筑的稳定性和可靠性关乎人们生命财产安全。软土地基的处理不达标会导致房屋倒塌事故的发生。为了防止这一事故产生，建筑工程中软土地基的处理技术的有效运用，保证了地基的牢固性与房屋的稳定性。建筑工程在房屋建设的过程中应该自己勘察确保万无一失，应该制定详细的方案、进行勘察、利用科学的处理技术解决软土地基所存在的问题。另外，作为建筑工程施工单位也应该具备较强的责任心和安全意识，在保证量的完成基础上也要得到质的保证，在实现经济利益的基础上保证人们的生命安全。我相信，未来随着建筑工程行业对软土地基的处理技术的研究越来越深入，建筑工程事业将会不断的前进发展。

参考文献：

[1]谭黄华.房屋建筑工程中软土地基的特点与施工技术［J］．江西建材，2015（24）：55．

[2]林志鑫.房屋建设工程中软土地基的施工技术分析［J］.中华民居（下旬刊），2015（1）：311-312．

[3]应剑峰．建筑工程中软土地基施工技术应用分析［J］.江西建材，2016（9）：62．

[4]刘鑫鑫．软土地基处理技术在市政工程中的应用分析［J］．科技创新与应用，2016（7）：208．

论文作者:叶好章

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/994bf37e613f12493c2dc1f9.html