# 建筑节能新技术在工民建中的应用研究论文_祁兆霞

菏泽市第一建筑工程公司 山东菏泽 274000

摘要：当今世界经济发展所面临的问题就是资源和能源日益枯竭。所以，在这样的情况下，我国提出了可持续发展的战略目标。可持续发展战略目标的提出并实施，给工民建的施工管理提出了更高的要求。在工民建的施工过程当中，采用先进的施工技术和科学的管理经验，同时将节能技术，运用到施工当中，不仅可以节约资源，同时还可以实现最大化的经济效益和社会效益。所以现阶段我国工民建行业既要满足发展的战略目标，同时又要实现资源最大化的利用。本文分析了建筑节能新技术在工民建中的应用。

关键词：建筑节能技术；工民建施工；应用

我国积极倡导能源的可持续发展，因此，面对当前快速发展的市场经济，逐渐提高的科技水平，我国对工民建施工中能源节约技术的要求越来越高，在我国建筑行业中，工民建是其中一个重要组成部分，其发展的实际情况对我国建筑行业的发展有直接的关联，所以，必须充分保证其发展，同时要有效节约使用资源。

1工民建施工中的节能技术

随着我国经济的发展，工民建在当今社会越来越重要。为了实施可持续经济发展和节能减排政策，节能技术在民用建设中的应用越来越广泛。节能技术是利用新技术、新材料、新方法，减少能源消耗，减少能源浪费，确保工程在施工过程中安全、经济、高效。为了促进社会科学技术的发展，为了更好地保护环境，节能技术在民用建筑中的应用越来越重要。节能技术，可以给人们创造更好的工作环境和生活环境，可以为我们的后代留下一些资源。随着社会的发展，人们对节能技术的探索和改进不断进步，努力为社会带来更大的利益。

2建筑节能技术在工民建施工中的应用

2.1墙体保温施工技术

2.1.1外墙保温

外墙技能技术主要体现在墙体外保温材料的运用，在具体施工的过程中，主要利用玻璃纤维网。加于保温材料的外层，然后将铺上砂浆，此环节主要用于抗裂，为了进一步增加保温效果需要加饰面层，此过程简单易操作同时保温作用明显。

2.1.2外墙内保温

实际上就是对墙体的内侧施加保温层的过程，现阶段次保温技术已经得到了广泛的应用。此技术在应用的过程中优势也得弊端，例如技术水平以及制度进一步得到了完善，但同时在蓄热力方面却有所欠缺。为了进一步加强建筑保温的效果，通常使用断式制冷的方法，但其最有一定的局限性，并不适用于东北等严寒地区。

2.2门窗节能技术

门窗是任何一个建筑都不可或缺的部分，其主要具有三个方面的作用：（1）用于通风以及自然采光。（2）增强建筑的整体美观，增加视觉享受，为人们的日常生活以及工作提供更加舒服的环境。（3）交换室内外温度，调节室内温度，作为与外界接触的重要纽带。由以上可知，门窗节能技术的重要性，为了进一步实现建筑通风以及正常采光必须加强节能技术的应用，为了达到减少门窗热传导的效率，加强室内外温度的持续交换，最终达到空调系统能源的消耗。因此，在对门窗进行设计的过程汇总，必须高效的控制一下几个方面：（1）科学的控制以及机计算出门窗的大小、数量以及位置，合理科学的采购节能材料。（2）门窗的安装。在进行安装的过程中，必须按照设计图纸严格的执行，进一步保证施工的整体质量。在此过程中需要特别重视的就是严密性，进一步降低能源的消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3制冷制热技术

在工民建的制冷制热技术中，主要应用优化建筑总体结构的方式强化建筑本身的制冷制热的效果，让建筑在人们应用的过程中减少能源的损耗。第一种技术为遮阳设计技术，它目前被广泛的应用在亚热带地区，这种设计方法为根据实际的建筑计算出阳光照设的入射角，为建筑作好专门的遮阳设计，它能隔绝阳光直接射入建筑内，避免建筑在应用中出现过多的制冷制热能源耗损，有时合理的设计窗墙比也具有遮阳的作用。第二种技术为屋面节能技术，这种节能技术既具有结构设计上节能的优势，又具有建筑材料节能的优势。从建筑结构设计的优热来说，漂浮屋顶在屋顶和建筑之间形成一个空间，它具有隔热的效果，另外种植屋顶的形式能让太阳能板发挥作用。这种屋面节能技术应用了新型的建筑材料，这种材料本身就具有隔热防辐射的作用，它能进一步强化节能的效果。

2.4有效利用太阳能

太阳能作为新兴的能源之一，在现阶，有着十分广泛的运用范围。现阶段最先进的节能技术就是通过对太阳热量进行收集，并通过相关的装置转化为太阳能。现在太阳能主要被运用到太阳能热水器和太阳发电。太阳能热水器主要是利用太阳板当中的热量对水进行加热，这样不仅为人们提供了更多的便利，同时也在一定程度上减少了对天然气的使用，对环境保护起到了非常重要的作用。太阳能发电，指的是太阳能发电装置将太阳热能收集起来，将太阳热能转化为电能，并存储在蓄电池当中，通过电线连接到建筑物的电器上，为人们提供照明所需要的能源。

2.5照明节能技术

照明节能技术即为照明设备中对自然光照明节能材料的应用，在幕墙充分吸收太阳光之后，将其反射至天花板，天花板材料则能放弃使用人工照明，而利用天然的自然光源，利于人的眼睛接受温和的自然光，达到良好效果。在当前的工民建筑中广泛应用了该项技术，一些工民建筑还利用这一节能原理，扩大了自然光的应用范围。比如目前有些工民建筑应用了光电幕墙，这种幕墙就是专门采集自然光源，应用自然光源替代人工照明；还有工民建筑在幕墙内装射反射百叶，让自然光源能被充分的利用。自然光源的应用虽然具有一定的局限性，但是如果长期应用，还是能够减少大量能源的损耗。

2.6地面施工中节能施工技术的应用

通常建筑地面指的就是各个间隔的具体位置，存在主要意义就是做好防潮和取暖工作。现阶段，在进行建筑地面具体施工时，工作人员应尽量选择防水性能较好的材料展开建筑地面铺设工作，进而最大限度提高防潮效果，严格保证建筑地面不会受到任何湿气的入侵。同时还要对工民建施工环境和温度情况进行合理控制，进而充分发挥出节能施工材料的最佳效果。除此之外，在进行建筑工程的采暖施工时，常使用的节能材料就是微孔材料，通常使用在表面层中，能在规定温度的影响下逐渐辐射发散，进而使温度能在较短的时间范围内流入到各个房间之内，实现建筑节能的最佳效果，为工民建工程的整体质量提供保障。

3结语

因为人们对节能问题越来越重视，所以，逐渐普及应用节能技术，尤其是广泛应用在工民建施工中。在工民建施工中有效应用节能技术发挥着巨大的作用，基于我国对能源资源的节约和建筑成本的减少，提高工民建工程质量，将节能技术充分应用在建筑行业，实现全面多点的发展，进而为合理利用能源作出重要贡献，并且以先进的节能技术有效支撑建筑事业的发展。

参考文献:

[1]卢刚.节能技术在工民建施工中的应用初探[J].建材与装饰,2016.

[2]王朝华.节能技术在工民建施工中的应用研究[J].民营科技,2015.

[3]罗秀清.节能技术在工民建施工中的应用研究[J].企业科技与发展,2015.

[4]武丙红.节能技术在工民建施工中的应用研究[J].福建质量管理,2016.

论文作者:祁兆霞

论文发表刊物:《防护工程》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9968841e5a391f648b96854e.html