# 建筑工程施工中的防水防渗施工技术探讨李俊峰论文_李俊峰

摘要：随着经济和建筑行业的快速发展，我国建筑工程数量不断上升，而人们对于建筑工程最关心的无疑就是质量问题了，而在一系列质量问题中，渗漏问题已经成为了我国建筑工程的常见问题，而且越来越多使用年限相对较低还处在建筑寿命周期初始阶段的房屋也开始出现了渗漏问题，这让房屋的所有者非常难受，渗透问题不仅严重影响了居住使用体验同时对于房屋整体安全性也有一定的影响。出现渗漏问题的原因绝大多数都与防水防渗施工不到位有关，在相关施工工作中偷工减料或者没有按照相应要求应用适宜的防水材料等都是导致渗漏问题频发的主要原因，我们想要在未来施工建设中有效避免渗漏问题就应该明确当前建筑工程中容易出现渗漏问题的建筑部位，针对性的提升给相关部位的防水防渗施工技术，下面我们就对相关内容进行分析。

关键词：建筑工程；防水防渗；部位；技术应用

引言

建筑工程的质量问题一直以来受到人们的广泛关注，而建筑工程渗漏问题已经成为了当前建筑工程质量问题的主要内容。防水防渗施工对于建筑使用所起到的重要作用，建筑施工单位需要进一步加强对建筑施工各阶段防水处理措施的研究力度。应按照预防为主原则，在明确渗漏常见部位以及处理方式的基础上，结合工程施工各项情况，制定出一系列可行性较强的防渗漏处理措施，从而实现对渗漏水问题的有效防治。同时还要做好装修阶段渗漏问题处理研究，应通过对补救措施的分析与优化，为用户创造出一个更加适合使用的空间，从而达到切实提升用户居住满意程度的目标。

1建筑工程中防水防渗的重要性

建筑工程渗漏水现象常见于接触水频繁，空气湿度、温差较大的区域。防水工程设计须充分考虑各区域及地下环境多方面因素，针对性设计防水做法。从设计到施工任何一个环节存在质量隐患，就会导致渗漏现象发生且难以彻底解决或弥补。施工过程中严格遵循规范要求，防水材料的品牌质量须严格验收，注重成品保护。目前从我国建筑工程的基本现状来看，建筑工程结构渗漏已逐步成为制约我国建筑工程施工质量的重要因素之一。首先，造成工程渗漏的原因是多方面的，据不完全资料统计，主体施工渗漏占比45%，由此可见控制防水是建筑工程中的重要环节。其次，在建设过程中，应采用新型的防水防渗技术，结合相应的新型防水材料，避免侵蚀和渗漏现象的发生，是保证使用功能和建筑结构的最关键技术。最后，在建筑工程施工中，一旦发生渗漏现象，会极大的降低建筑物的使用年限，影响人们的正常生活，由此可以看出防水防渗技术在建筑工程中的重要性。

2防水防渗施工技术在建筑施工中的应用

2.1屋面防水防渗施工技术

要实现对屋面渗漏问题的有效解决，一方面，应该做好防渗漏设计工作。设计人员在设计期间，应充分考虑到施工期间可能出现渗漏问题的环节，根据当地气候条件及建筑自身的特点，选择好适合的防水材料，确保能够有效避免渗漏问题的出现，提高建筑工程施工效果。在施工工作开展的前期阶段，综合考虑屋面的烟道、设备基础、排气孔、优化屋面排砖、屋面有组织排水，进行屋面工程的深化设计，编制详尽可操作的屋面施工方案，从而为后期的施工工作奠定基础。另一方面，应加强施工过程中的质量控制，屋面板混凝土浇筑前应充分湿润模板，模板缝拼接严密，做好混凝土浇筑过程的旁站工作，确保屋面混凝土结构无质量缺陷。屋面工程施工应按设计图纸及施工方案进行，对进场的防水材料进行复验，防水细部节点施工前对工人进行有效交底。

2.2外墙施工防渗技术应用

外墙渗漏问题很大一部分与窗户窗台的施工问题有关，我们想要保障外墙有良好的防渗功能就需要对窗台进行一定的角度设计，防止雨水积在窗台边缘然后顺缝隙进入室内，在施工过程中外墙窗台的边缘部分应该保持一定的角度，便于雨水排出，保障不在外部积水就能够在很大程度上解决这一问题，同时要加强窗户的施工精度，在边缘部分使用相应的密封剂进行处理，这样一来就能够避免雨水顺窗缝进入室内。另外我们还应该注意混凝土现浇导墙的设置工作，在施工过程中要严格按照工程防水施工标准进行，这样就能够极大的增强外墙的防渗漏性能保障整体质量。

2.3卫生间、厨房地坪

1）地坪脚处。需要在实施墙体施工时，提前展开20cm混凝土防渗导墙建设，进而实现对脚处渗漏问题的有效预防。2）地漏过高。如果地漏高度设置不合理，很容易会出现倒泛水问题，造成地面积水，进而产生渗漏。为降低此种问题发生可能性，需要在实施地坪施工时，将地漏设置在低于地面5~10mm的位置，做成盘子形状，从而减小积水问题发生可能性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆3）穿过楼板管道。若存在管道没有实施套管处理或套管高度高于地面等情况时，很容易会引发渗漏问题。在对此种问题实施预防处理时，首先要在完成管道安装后，对管道周边垃圾展开清理，做好低模支撑，并要运用洒水操作保证管壁、洞壁湿润程度；其次应先展开水泥砂浆铺抹、再运用C20细石混凝土展开管道修补，通过实施24h存水试验的方式，确定是否存在渗漏点，在确定无误之后才可展开地坪施工；再次在实施土建、安装交叉施工时，需要做好双方施工协调与配合，应通过及时沟通，减少返工修理行为，保证最终施工质量；最后在实施穿过楼板管道洞以及地漏等部分孔洞修补施工时，需要设置专门施工方案，并要指派专业人员负责验收，以便及时发现施工问题做好修补，从而达到无渗漏施工目标。

2.4地下室

地下室结构结构复杂，工序繁琐，由于地下室外墙长期处于被挤压、侵蚀状态，所以施工过程质量控制是关键所在。地下室外墙多为混凝土连续墙，混凝土凝固过程中体积收缩造成墙体出现竖向裂隙（裂缝）较多，导致结构自防水产生缺陷。设计对地下室外墙周边土方回填及后期室外回填土体内渗入过量雨水造成连续墙侧压力较大等情况考虑不周，造成连续墙出现裂隙或裂缝，导致渗漏。设计要求留设的施工缝部位二次浇筑混凝土时未按要求进行界面处理，造成缝内夹渣、胶凝材料流失、干缩裂缝等现象形成防水薄弱点，导致渗漏。

3建筑施工中的防水防渗施工管理

3.1做好方案设计，坚持因地制宜

重视做好方案设计，是保证防水防渗施工质量的前提，建筑单位要深入分析施工现场的不同情况，并对施工图纸进行反复的研究和学习，对施工中可能出现的问题进行提前汇总，从而保证设计的科学性和合理性，确保施工的顺利进行。要做好施工组织和技术交底工作，进一步明确分工和施工工序，以确保其符合施工要求。

3.2选择，坚持质量优先

施工材料是决定建筑物防水防渗施工质量的关键，为此在进行施工管理过程当中，相关单位及部门务必做好施工材料采购和管理工作，按照性价比最优原则配备施工材料；同时，在施工之前，施工单位还必须深入了解这些防水防渗材料的性能，并积极应用创新型施工技术，从而达到理想的防水防渗施工效果。

结语

当前，虽然我国建筑工程的施工水平得到了很大提升，相应先进技术的应用也越来越广泛，在一定程度上提升了建筑施工的整体效率。但与此同时，工程渗水漏水问题的出现概率也日益提升，严重影响了工程的整体质量。所以，为了推动建筑工程的整体进步和发展，有效解决建筑工程存在的渗漏问题，应重视及合理应用防水防渗施工技术。

参考文献

[1]张珺.试析房屋建筑施工中防水防渗技术的应用［J］.建材与装饰，2019（25）：32-33.

[2]曾鸿文.工业与民用建筑工程中防水防渗施工技术的应用分析［J］.低碳世界，2019（6）：153-154.

[3]阳少华.浅谈工民建施工中防水防渗技术难点及处理方法［J］.散装水泥，2019（2）：47-50.

[4]黄振.分析房屋建筑渗水漏水原因及施工中的防水防渗技术[J].江西建材，2018（2）：91-92.

[5]王青松.对建筑施工中防水防渗施工技术的几点探讨[J].中国房地产业，2017（29）：155.

[6]陈俊.新时期南方建筑施工中防水防渗施工技术[J].建筑·建材·装饰，2017（9）.

[7]李卫平，张明宇．建筑施工中防水防渗施工技术探讨［J］．建材与装饰，2019，15(16):46－47．

[8]唐斌，李大海．建筑施工中防水防渗施工技术的应用探索［J］．山东工业技术，2019，38(15):106．

论文作者:李俊峰

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9980f7182fd1f50f537b34e9.html