# 浅析电厂锅炉设备安装运行异常论文_马传童

（华能海南发电股份有限公司东方电厂 海南东方 572600）

摘要：锅炉设备的运行质量对于电厂的运行有着重要的影响，所以在现阶段对于锅炉的运行质量已经从对锅炉的安装就开始重视，锅炉的安装质量直接关系到其后期的运行效率。随着技术的不断进步，电厂中的各项设备都在更新换代，锅炉亦是如此，所以要想保证锅炉的安装质量，就要对锅炉的各项性能和指标都了解清楚，然后对其正确的安装，保证锅炉的正常运行。

关键词：电厂锅炉；设备安装；异常；处理

一、电厂锅炉设备安装运行异常问题

然随着我国电厂的发展，锅炉设备在安装运行中的各项机能也得到了快速的发展，并结合高科技的技术支持使锅炉设备在生产中大大提高了运行效率。但是，在锅炉设备安装运行的某些方面仍是存在着一些制约性的问题。

1、锅炉设备安装运行质量意识不足。在电厂锅炉设备安装运行中，对安全质量意识的不足是目前普遍存在的问题。某些电厂企业领导及相关负责人普遍认为，在进行锅炉安装后，只要能够保证正常运行就可以了，一但出现问题可以通过及时的处理保证生产正常运作。但是，在锅炉设备中，是要根据电厂电能生产情况来确定锅炉设备安装的档次的，而目前诸多电厂在锅炉安装时都不曾考虑到锅炉实际的档次及运行能力，以致于多数锅炉运行后期均出现设备不稳定的情况。

2、锅炉安装运行中缺少专业技术支持。在锅炉安装中，某些电厂企业为节省开支，在人员选择上要求只要能够将锅炉设备正常安装完成并保证正常运行就可以了，而这一类人员缺乏一定的专业性技能，因此在锅炉安装时对土建测量基准线或标高等技术掌握十分不足，从而造成了土建基准线测量不准确的现象，影响着锅炉的后期运行安全。另外，由于锅炉设备安装时缺乏专业的技术支持，使锅炉设备在风口处及员顶处的高度、深度等都达不到标准要求，从而影响了锅炉设备的安装。

3、安全管理不到位。在锅炉设备安装过程中，安全管理意识不到位现象是直接影响锅炉安装运行质量的因素。目前诸多电厂企业领导的安全意识还停留在锅炉设备安装完成后能够达到运行标准、使用功能就可以，而对安装过程中各零部件的安装情况、零部件的质量问题等均不在考虑范围内，从而严重地影响着锅炉设备后期的运行机能。

二、电厂锅炉设备安装试运行异常出现的原因

1、对于锅炉的安装质量意识不强，片面的认为对其进行安装后能够正常运行即可，而没有对其使用的档次标准进行考虑，所以在后期运行中性能不稳定，这是出现异常现象的一个原因。

2、在安装的过程中，对于土建中测量的数据没有进行核对，也没有专职的管理人员，所以在安装工程中，对于安装质量没有保证。

3、在设计的过程中，对于各个工序没有有效的协调，致使在安装的过程中，出现了差距，在安装部分组件时，因为深度不够规范，所以只能移位安装，对于安装质量留下隐患。

4、成品保护措施不到位，造成机电产品表面产生划痕、斑点、裂缝等受损现象。

三、电厂锅炉设备安装异常的处理措施

1、注重安装的精确性。由于空间限制，工艺管道布置很难满足风量计对测量直管段长度的要求，影响了测量精度，因此，对于火电厂锅炉安装锅炉风量的测量，根据现场情况考证，不赞成加大投资，刻意追求测量精度，主张在相对准确的前提下保证测量信号的稳定性更为实际。经过对几种流量计的比较，最终选用传统的机翼式测风装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于大尺寸风管道，也可以考虑选用热导式风量计，主要是减少压力损失，安装方便，但要注意热导式风量计是点测量，一定要在标定的前提下，找准代表平均流速的测量点，以确定热导式风量计的插入位置。对于直管道很短的风量测量可以考虑选用横截面积式风量计，但要注意横截面积式风量计相对于其它差压式风量计，测量信号很小，必须选用精度微差压变送器；也可以考虑选用V内锥式流量计。无论选用那种流量计，测出的风量最终都要转换成标准状态下的风量显示。

2、制定切实可行的问题总计方法和成品保护措施。火电厂锅炉安装技术作为高效、洁净、低污染的燃煤技术，在我国将得到越来越广泛的应用。通过对原火电厂锅炉安装锅炉设计热工测点的设计和实际运行证明，热工测点数量、测点布置及仪表选型基本能够满足生产运行需要。因火电厂锅炉安装锅炉燃烧的复杂性和对火电厂锅炉安装还缺乏经验和深入了解。目前火电厂锅炉安装锅炉自动控制技术仍存在许多难题需在生产研究和安装调试中逐步完善。安装人员在安装风口、卫生洁具、五金配件、开关、插座面板、喷淋头等机电产品时，要戴白手套，用专用工具仔细安装，切勿破坏机电产品的表面。

3、强化电厂锅炉设备安装人员质量安全意识。对于电能的生产来讲，不同的电厂企业在电能生产中所需的锅炉设备也是不相同的。因此，电厂首先要根据自身生产所需选择适合的锅炉设备，并在安装过程中要确保依照锅炉自身的功能及特点进行操作。在锅炉设备安装时首先要充分考虑到锅炉设备自身的工作特点及性能，并严格按照设备说明书的标准进行安装操作。另外，电厂企业在锅炉设备安装前要对工作人员进行专业的技术培训及提高安装质量意识学习，使工作人员能够对锅炉安装质量保证有一个明确的认知。同时，要求工作人员对所需安装的锅炉设备各项基础性能要达到熟练的掌握程度，从而保证锅炉设备在安装时的质量安全。

4、制定锅炉设备安装运行管理措施。安全管理是一个企业长期发展目标实现的重要依据。因此，在电厂锅炉设备安装运行中，要制定出一系列科学合理的管理措施。首先，在锅炉设备安装前，工作人员要对设备的质量及其它零配件的质量进行检查，确保产品均符合安装标准要求。例如：对风量管道、变压器、插座面板、卫生洁具、开关等要进行安装前的测试，无任何问题后方可使用。另外，在锅炉设备安装完成并投入运行后，要安排专业人员进行全天候的查检及维护工作，以确保锅炉运行中出现问题能够得到及时的解决。同时要求锅炉设备操作人员每天开机前要对设备进行安全运行测试，无问题后则可投入生产，从而保证锅炉设备在运行时的质量安全。

5、重视锅炉检修作业。由于设备的类型不同，因此在开展检修工作的时候，必须要结合具体情况分析。对于同样的设备，不同的问题也要实际情况实际分析。通常来讲，当设备突然出现问题，就需要工作者在第一时间之内查出问题的所在，以此来选取合理的检修措施，防止问题对别的部件产生干扰，我们将这种处理突发问题的措施叫做应急处理措施。而定期检修措施，指的是结合设备的具体状态设定检修周期，然后对其开展检修活动，该方法在短期内效果比较好。而集中式检修措施指的是将设备聚集到一起开展，它的好处是能够第一时间发现设备存在的问题，而缺陷是它所需的资金较多。因此，我们在具体的开展检修工作的时候，要结合具体情况来分析，选择合理恰当的检修措施。除此之外， 对于广大使用单位来讲，不仅仅要对设备开展定期检修活动，还要做好平时的维护活动。使用者要认真依据使用规定操控设备，积极维护。只有将维护和检修结合到一起，才能够从真正意义上提升设备的稳定性，确保运作安全。

结束语

综上所述可知，电厂锅炉设备安装运行安全对提高电厂的生产效率及生产质量都具有着十分重要的意义。因此在锅炉安装运行时，要根据锅炉设备的自身安装要求及功能进行操作，并在安装时保证各部件安装的精准度，从而保证锅炉安装完成后可以安全稳定地投入到生产中。

参考文献:

[1]黄杰.火电厂锅炉设备安装运行异常分析[J].科技信息，2018(29):367-368.

[2]陈康.火电厂锅炉安装安全质量技术[J].质量论坛，2019(17):98-99.

论文作者:马传童

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9984123bbd9c39c980330694.html