# 电力营销计量改造中问题及解决方式与探索论文_张慧军,吕利珍

（内蒙古乌兰察布电业局计量中心 内蒙古乌兰察布 012000）

摘要：随着经济的发展，人们的生活生产中运用的电能越来越多，电力计量成为一项复杂且繁重的工作。为了减轻供电企业员工的工作负担、强化电力营销计量的精确度，我国的供电企业均进行了电力营销计量改造。本文主要就电力营销计量改造中存在的问题进行分析，同时寻找解决这些问题的方式方法。

关键词：电力营销；计量改造；困难；对策

前言

在供电企业的发展，电力生产与销售是维持整个电力系统运行的关键，在市场经济条件下，只有不断加强用电客户的精细化管理、大力推行最精确的电力计量，才能够使得供电企业赢得更多的客户，才能够加快电力事业发展，进而使得整体电力行业走上精细化管理的道路。

1 电力营销计量系统改造需求分析

我国的社会持续和向前发展，各个行业和领域的用电量持续增加，用电量和电费的计量都存在很大的难度，改造电力营销计量十分必要。改造的主要目的就是为用户提供更加优质的供电服务，也要增强用电信息计量的安全性和准确性，让电力营销计量工作的开展具备更强的灵活性，实现智能化。改造工作要以电力市场的实际发展状况为参考，利用先进现代信息技术，让电力计量可靠性得到提升，集中处理电力数据，提升电力服务水平。

2 电力营销中计量改造存在的问题

2.1 计量工作原理的疏漏

在电力营销计量装置的整个的回流过程中，不稳定的电流，以及电压会导致在进行测量的时候，测量数据会出现偏差，甚至会致使测量数据的丢失。会产生以上问题的原因是：计量表的工作原理存在缺陷。在对电能数值进行检测的的时候可以用到两种方法：第一种，运用标准化的模式；第二种，随机抽样的方法。而对于整个的计量检测的核心功能则是模拟合并单元。对计量装置和电能服务进行连接的时候，技术人员可以根据一定的国家标准进行匹配。在进行审核的时候，可以用二次测试值对一次测试值进行检查。由于在计量装置中并没有进行智能安装，所以装备在进行切换的时候，需要人工进行调整。由于电压不能进行自由切换，所以使得在进行电能计量的时候，精确性并不是那么的准确。

2.2 计量自动化能力较弱

在我们的日常生活中还存在很多传统的计量器，在对这些老式的计量器进行维修和保护的时候，就需要专业的技术人员对其进行检修。除此之外，使用这些老式的计量器，及联系的切换也需要专业的人员进行人工的操作。由于没有报警的功能，但是工作人员可以在屏柜中进行相应的设置。同时，这种设置方式也存在一定的弊端，因为有些工作人员对某些工作方式进行切换以后，都对于其他数据的输入会有相应的减少，这些操作会导致一些不利的结果，比如说，在计量中丢失电压，或者是电能遭到损失等等。

2.3 集中计量相对困难

随着人们生活水平的提高，用电的人数也越来越大，对于这样一个新的用电历史时期，如果不对电力营销计量进行改造，是无法满足现代人的需求的。对电力计量进行改革可以带来很多的便利，比如说，除了个别操作外，基本上可以用智能技术对其进行操作了，降低了企业的人工成本，还使得电力计量的工作效率得到了显著的提升等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对电力计量器的改进，就可以取代传统的计量模式，为什么要用现代模式替代传统模式呢？因为传统的计量模式存在着一下几个弊端：第一点，人工操作消耗的时间比较长；第二点，每个工作人员的工作量较大；第三点，在进行电力结算的时候，存在一些计算困难等等各种问题。而改革后的电力计量则不会存在这些问题。

3 电力营销计量改造难题的解决方式

3.1 应用预付费计量系统

电力作为一种的特殊的商品，目前最常用的付费方法是先使用后付费。这样难免会出现电费收取不及时以及窃电等问题。对此，我们可以采取预付费计量箱的方式。具体来说，预付费计量箱的主体是高压真空断路器，改计量箱适合在户外的柱体上面进行安装，因为箱体交稿。箱子里面置入了高压计量互感器，箱体的侧面打孔，然后把信号线等通过这个箱体侧面的孔进行引入，之后，箱体侧孔需要经过防水措施、密封措施等处理方法，最后，技术人员能够通过箱体外部的线柱，对箱体内部的高压互感器进行检测。由于整个预付费计量箱外部没有电缆，所以从根本上切断了窃电者运用电缆进行窃电的路径，这一点就能够保证电量损失能够保持在可控制的范围内。在箱体侧面的控制箱内，有最主要的电能表以及负控装置等，其中，负控装置可以和普通的电子计量表进行结合，然后达到进行远程预付费、欠费断电、负荷报警等功效。最后，箱体的负控装置还具有监视功能，可以防止箱门被非技术人员进行开关等，这样的功能对供电营销计量以及防止窃电等工作都带来了极大的方便。

3.2 改造计量定点位置

一般来说，电力公司都有需要集中管理的大型客户，这种用电客户的用电量主要通过专线专柜等进行计量，能够在很大程度上避免被窃电的可能性。改造计量定点的位置、避免用户窃电是电力公司一直以来的重要工作内容之一，利用高精尖的计量设备，可以大大减少该类情况的发生。例如用电用户可以运用S型精度计量器，这样可以将电力计量的误差尽量缩小。

3.3 应用复合变比电流互感器自动转换计量装置减少计量误差

3.4 电力计量工作整合采集的实现

通过对电力计量设备的改造，我们可以将电力计量工作过于分散这一弊端进行摒除，具体的策略是：运用改造后的电力计量表，这种设备共分为三级。第一级的主要任务是对数据进行采集和整合，运用脉冲的相关技术和办法，对电力数据进行大量录入、采集和整合工作；然后在第二级过程中，可以通过低压载波等方式对计量表内部配变站的所有数据进行汇总和整合分类等；第三级可以应用负荷原理，通过网络传输相关证和数据到供电公司的服务器，而后可以在显示端显示整个流程，至此，电力计量工作的整合采集得以实现，这样就大大解放了技术人力，同时能够更精确的完成电力计量工作。

4 结语

为了促进整个电力企业的发展，一定要做好电力部门的生产，电力部门的销售，以及电力部门的使用者三方面的工作，并以此来推动整个电力行业的发展其中，对电力计量系统的改进，除了提高用电的稳定性，还可以为企业取得良好的经济效益。

参考文献：

[1]吴晨.电力营销计量改造中的重点与难点分析[J].城市建设理论研究{电子版}，2011（33）：.

[2]屈国栋.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].中国高新技术企业，2012（19）.

[3]史利明.电力营销计量改造中问题及解决措施[J].科技创新与应用，2013（18）.

论文作者:张慧军,吕利珍

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a291fff335b75c3f69828c1.html