# 论智能配电网的合理使用论文_张艳

（云南省玉溪电力设计院 云南省玉溪市 653100）

摘要：随着时代的发展，人们对电力资源的需求量愈加增大，从而各种导致电力配置方案兴起，电力产业的生产力也逐步加大。但各个电力配置方案若想在电力配置产业领域中占有一席之地，便要强化智能配电网的使用方案。智能配电网的强化不仅意味着要稳定电力的输出，更要保证配电网的安全性，如此，电力系统中保证配电运输安全性的智能配电网就显得至关重要。本研究对送智能配电网做了一些简单的阐述，同时，也对智能配电网的安全使用进行了简单阐述。

关键词：智能配电网；合理使用；安全性

1引言

配电网是电力负荷与大电网的中间环节，智能电网的发展需要配电网优化调度。分布式发电，冷、热、电联产等多种供能方式及微电网以不同的并网方式接入配电网运行。各种大容量动态负荷如电动汽车充放电设施、电动机、空调的接入改变了配电网的运行特性，影响了供电可靠性和电能质量。早些年来，国内外学者对输电网进行了智能调度的研究，关注安全稳定运行、风险防御等内容。近些年来，配电网调度也得到关注，但由于配电网量测信息的数量和质量不高，给智能调度带来困难，目前主要根据经验实现调度，或处于“盲调”状态。由于配电网多辐射结构、开环运行方式的特点，无法直接采用大电网的调度方式和策略。

2智能配电网的概况简介及现存供电问题

2.1智能配电网的运行内容

我国的智能配电网技术依旧处在起步阶段，刚刚开始进行试点，但我国已经加大了对智能配电网的建设，政策优厚，所以，各大企业也会纷纷投身到智能配电网的建设之中，既创造了自己的收益，又为更加新引进技术的建设贡献了自己的力量。智能配电网技术必会成为近几年的发展趋势，其发展前景巨大，早晚会成为配电的主流方案。

2.2智能配电网依赖的技术

智能配电网依赖了许多高科技的技术，才使得智能配电网有许多老旧的配电网没有的优势，比如：高级量测技术。高级量测技术是智能配电网应用的一个十分之一的技术，正是因为应用了这种技术，智能配电系统能够通过在户客户端的智能电表上安装的量测原件，了解到一些重要信息，通过对这些信息的汇总和分析，就可以了解到用户的应用需求，还能通过这些需求对用户进行分析存档，方便日后用户的配电网出现问题时，数据的获取和问题的解决，可以拉近企业与用户的距离，多站在用户的角度考虑问题，做一个让用户放心的企业。

3智能调度的基础

3.1配电网态势感知

配电网态势感知过程分为态势要素采集、多源信息融合、配电网态势预测3个阶段。态势要素采集是获取被感知对象中的重要线索或元素。主要依赖配电网的传感器、测量装置、监控系统等实现。传统配电网包含的元素较少，测量手段简陋，数据量较小，而近些年兴起的主动配电网元素丰富，发电种类、负荷类型划分更加精细。配电网新元素的出现，态势要素采集范围得到不断扩展，包括分布式电源、用户电量、主要配电设备以及可控负荷监测等，还包括与发电和用能相关的气象、环境等影响因素。感知结果为配电网预测、趋势分析做准备。涉及的业务系统有配电自动化管理系统、电动汽车管理系统、用电信息系统、负荷控制系统等，这就需要对多源海量数据信息进行融合和处理，配电网态势预测包括发电预测、负荷预测和运行态势预测，它们是进行智能配电网趋势分析的基础。精细化负荷预测和高精度的新能源发电预测已经应用于区域配电网的能量控制。对于大范围智能配电网，各独立能量体功率预测的简单叠加会导致误差累积效应，能量的综合预测可以很好地弥补这一不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2配电网运行趋势分析

配电网运行趋势分析主要是根据配电网当前的运行状态，考虑电网电源、负荷、运行方式以及外部环境可能发生的变化，预测配电网的运行趋势和未来状态，为调度员提供决策参考，主要包括设备状态分析、馈线断面分析和系统运行状态分析，前者分析结果是后者分析的基础。(1)设备状态分析。跟踪配电网设备当前运行状况，通过态势感知、参数辨识和状态分析得到设备运行状态趋势。(2)馈线断面分析。结合设备状态分析结果，根据馈线实时监测和负荷预测结果分析馈线现在和未来的运行断面信息。(3)根据配电网系统层面的状态估计和安全分析，预测其未来可能的运行状况，以便及早采取措施。

4智能监控方案

配电网智能化是智能电网建设的一个重要环节，近年来包括农村配电网在内的配电网智能化建设得到快速推进，用户用电信息采集、智能配电台区、配电自动化、统一数据采集与集中监控平台等关键技术在配用电领域的推广应用，为实现配电网电能质量智能监控创造了良好基础条件[12-16]。

(1)用户端电能表逐步由原来的仅具有电能计量功能的机械式电表和电子式电能表更换为具有总电能量、费率电能示值、电压量、电流量、有功功率、无功功率、功率因数、开关状态、事件记录、预付费信息等运行参数测量和电能计量功能的智能型电表，可实现对用户电能质量的实时或定时监控。

(2)智能台区与传统配电台区的区别主要在于采用了具有计量管理、负荷管理、无功补偿控制、三相不平衡治理、用电信息管理和互动化管理等高级应用功能以及配电台区状态监测、保护和通信功能的智能配变终端及其支撑设备。

(3)配电自动化主要有就地控制型、简洁遥测型、配网自动化)控制型和调配一体型4种典型建设模式。按照“主站+网络型配电终端”结构，可实现调度自动化、配网自动化和配电管理一体化功能。

(4)基于实时数据库建立的统一数据采集与集中监控平台，可以实现对不同自动化系统的实时数据进行采集、存储与发布，并按照信息化管理的要求向各应用子系统提供生产现场各种基础数据；能够将已有的和新建的实时/准实时监测系统的数据用统一的平台进行采集、存储和交互，无需与诸多数据库建立接口，可为其他具体应用提供数据支撑。

5结论

电力的发展对我国经济的可持续发展至关重要，处理好电力产业的发展问题便成了电力企业的当务之急，而企业选择从配电网的智能合理使用进行优化入手是明智之选。因为只有对智能配电网进行优化，才能在根本上将电力分配运输危险降低，这样才能在避免电网事故发生的同时，避免电网事故发生带来的负面影响，如此才会保证整个分配运输过程的顺利进行。从现在起，保证电力分配运输稳定，完善智能配电网安全使用，这样才能促使我国资源的持续发展更上一层楼。

参考文献

[1]高如超.智能配电网通信技术分析与应用[J].科技创新与应用,2018(14):135-136.

[2]薛阳,马路林,郑蓉,郑梦秋.智能配电网经济性评估方法研究[J].河北电力技术,2018,37(02):18-21.

[3]陈锦花.智能配电网通信组网技术的相关研究[J].中国新通信,2017,19(24):18.

[4]郭彬彬,李伯涛,孙延.智能配电网自愈功能的实现[J].湖州师范学院学报,2015,37(S1):126-128.

论文作者:张艳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期

论文发表时间:2018/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a4ad46e392f35bea12e9894.html