# 市政给排水施工中顶管施工技术应用研究论文_张洋

摘要：伴随着城市化的发展，市政施工项目随之增多。给排水管道施工是一项重要的市政工程，它关乎整个人类的生活。给排水施工的质量水平会直接影响到居民的生活，以及建设型企业的整体利益。在市政给排水施工中，顶管施工技术相比以往的传统技术有着大幅的提升，在保护环境方面起到了积极的影响。该技术在提高给排水施工质量的前提下，很大程度上提高了社会经济效益。文章通过对市政给排水施工中，顶管施工技术的应用进行深度讨论，并对顶管施工技术的介绍，为日后的工程建设提供一定的理论基础。

关键词：市政给排水；顶管施工技术；应用研究?

引言

如今我国对于城市化进程的发展尤为看重，在城市运行和发展的过程当中，城市给水系统，就相当于是城市中诸多居民用户和工业工厂中的给水系统一样，其重要性关乎到了社会居民的生存状态。在进行市政公用工程排水管施工的时候，必须要针对其中可能存在的安全隐患以及现存的状况进行维护和改善，才能够促进社会人民生活质量的进步。因此，相关人员必须要对其施工技术加以重视，并对施工过程中，出现的相关问题，进行深入的分析和研究，通过研究后，再采取有效的措施来解决。基于此，本文首先将对市政给排水工程常见的施工问题进行相关的阐述，其次在对市政给排水工程施工技术的要点进行深入的研究，以供参考。

1顶管技术的应用优势

与传统的开挖铺设管线施工技术相比，顶管施工技术具有更明显的优势，其主要优势表现在以下方面：（1）顶管施工技术不需要开挖地面，不会对城市的道路交通产生破坏和不利影响。在利用顶管施工技术的过程中，城市道路上的设施以及正常的交通情况可以稳定运行。因此，在城市繁华路段对顶管施工技术能够充分应用。（2）在利用顶管技术的过程中，不会因为地下施工的幅度比较大，而对地表建筑物的根基产生不利影响。在城市管道铺设施工过程中，需要在公路、铁路以及地下建筑物中进行穿行，会对地下已经存在的管线和地下设施产生不利影响。而使用顶管施工技术能够有效解决这一问题。在顶管施工过程中，管道可以以曲线的方式在地下穿行，绕开地下已经存在的管线或者障碍物。因此，不会对地上建筑物的根基产生不利影响。（3）利用顶管技术有利于保护地表植被以及绿地环卫设施。因为顶管技术采用的是小面积、点状式方式，可以对管道走向进行灵活控制。在施工过程中，地表的动土面积比较小。因此，对地面植被以及绿地设施的影响基本可以忽略不计。（4）在利用顶管技术的过程中，可以在最大程度上减小恶劣天气对施工过程产生的干扰作用。因为顶管技术主要是在地下所建的工作井中进行施工的，雨雪等恶劣天气对施工进度的影响比较小，不会因为天气因素而被迫停工，能够在最大程度上确保工程进度。

2顶管施工技术的适用范围

顶管施工技术没有严格的施工位置和施工环境限制，非常适合一些大中型城市的排水设施建设工作。除此之外，对地下埋藏有大量文物的历史文化古都，也非常适合采用顶管施工技术。以西安为例，西安由传统的坊市结构构成，且低下埋藏有大量未挖掘出土古代墓葬，这些墓葬都拥有极高的历史价值，如果采用传统的排水管道铺设技术，很难保障地下的文物不被破坏。鉴于此，陕西省政府采用了顶管施工技术来铺设钟楼、鼓楼、大明宫等区域的排水设施，并采用点对点架设的方式减少对路面的挖掘作业，以此保护地下的文物古迹不被破坏。

3市政排水施工工程中顶管施工技术的应用

3.1强化顶管施工技术在市政给排水施工应用前的准备工作

要真正保障顶管施工技术在市政给排水施工中得到高质量的应用，切实保障市政给排水施工有效进行，相关施工单位必须加强顶管施工技术在市政给排水施工应用前的准备工作。

例如，在设计施工方案前，施工单位必须深入施工地址，针对施工地址周边环境、地质情况、给排水管道埋覆范围等进行数据监测，以精确的数据作为标准设计施工方案。同时，施工单位要加强施工人员的选择与培训工作，在施工人员上岗前必须检查其是否具有相关监督部门颁发的资质证书，同时对其进行实战考察，确保其具有丰富的给排水管道施工操作经验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，不可忽视施工人员后期培训工作，应定期组织施工人员学习先进的顶管施工技术知识，保证其接受到最优的顶管施工技术知识熏陶，并能够灵活运用到市政给排水施工过程中，保证给排水施工质量。施工单位作为市政给排水工程的承包者，应当承担保证施工顺利开展进行的责任，必须做好施工前准备工作，针对施工过程中可能出现的问题进行预先设计，并给出相应的解决方案，切实保障市政给排水施工顺利进行，保证顶管施工技术在其中得到有效应用。

3.2对现场进行全面的勘探

这是保证施工人员自身安全和保持管道顺利运行的重要途径之一。在施工人员对地下结构进行二次勘探后，如果发现其中还存在一次勘探时候的漏洞和缺失，就应该立即向上级领导报告。当发现设计图纸指标和实际施工现状不符合的时候，设计人员就要立刻前往施工现场观察和图纸存在差异的地方，同时，在提交图纸设计变更报告之后，对图纸实施修改。对于施工中存在的各种问题，都应当及时的更改。而且施工人员自身应当要完全熟悉地下工作结构，并且，还要具备安全意识，从而在保证自己人身安全的同时，保证施工过程的顺利进行。

3.3运用顶管施工技术科学设计顶管井

在市政给排水工程施工的时候，工作井和接收井是顶管井最常使用的两种方式。针对工作井，根据施工方法的不一样可将它分为单孔井和单排井，单孔井主要包括正方形、圆形以及长方形。然而单排孔中最常用的是矩形，结构性由强到低依次是圆形、正方形、矩形。虽然矩形结构被广泛使用，但是其结构性能不强。管道中的结构类型很多，市政给排水中最常用的结构是混凝土结构。建设顶井的时候，顶井里面需要放置一定的支撑设备来防止正在建造的顶井结构滑落引起的不良事件。顶井的设计应按照工程师的要求进行，工作井与接收井之间的距离应根据适用于检查井的规则确定。此外，在有效的潜水设计之后，需要对检查井进行科学设计，以方便后续使用和维护。

3.4水平螺旋钻进技术的应用

在顶管施工中的另外一项重要技术就是水平螺旋旋进技术，这项技术也是市政给排水施工中的一项特殊技术，对于顶管施工时的应用起到了十分关键的作用。在市政给排水施工中应用水平螺旋钻进技术可以减弱地表波动的程度，以及减少对土层的破坏程度，保护施工过程中的地基和土层结构，使其深度和硬度都有所加强。由于该技术主要是由小口径的给排水管道注入，其优点是能够减少管道顶进的偏差风险，另外还可以降低对管道顶进的方向干扰，使施工过程具有质量的保证；其缺点就是在市政给排水的施工中具体有一定的限制性，由于其注入管道口径小，对于施工速率将会有一定程度的影响，但是该技术作为市政给排水的特殊技术应用，在国家各类工程中都被广泛运用，在保证施工工期进度按时完整的基础上，同样为市政给排水施工中顶管技术的稳定性做出技术的保障。

3.5通风系统

管道通风是市政给排水施工过程中比较现实的问题，工作人员在施工过程中极有可能出现氧气供应的不充分的情况，外加管道内时刻在释放着有毒气体，对工作人员的威胁是巨大的。因此，通风换气、提供氧气是保护管道工作人员的生命安全最有效的措施。由此可见通风换气的重要性。绝大多数管道施工过程会采取四种通风措施，即抽风形式、鼓风形式、鼓风抽风以及三种方式的组合方式。其中，鼓风式有效射程长，有利于有害气体的排出，具有很强的排烟性能，但通风距离有着局限性，被驱散的有害气体经过管道，会直达工作坑，进而对工作坑产生污染。

结语

总而言之，在市政给排水管道施工过程中对顶管施工技术进行充分利用有明显的优势。充分利用顶管技术可以防止城市地下管网混乱的情况，并且对施工场地的破坏程度比较小，施工范围比较小，对周围建筑以及环境产生的影响也比较小，具有较高的社会效益。在城市给排水管道施工中有重要作用，对促进城市建设水平也有重要意义。

参考文献

[1]杜锐.市政给排水施工中顶管施工技术应用研究[J].河南建材，2018（02）：180-181.

[2]林敏.市政给排水施工中顶管施工技术应用分析[J].江西建材，2017（13）：65+68.

论文作者:张洋

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a6e088d048b46f666ca198a.html