# “互联网+”在电力安全工器具管理中的应用论文_李春燕

摘要：与时代同行，与科技接轨。近年来,随着电网的加速发展,电力企业管辖设备日益增多,抢修和检修任务繁重,所需的安全工器具也在成倍地增加,而安全工器具管理的水平将直接影响到企业在生产过程中的人身、电网和设备安全,对安全工器具的有效管理是保障各类作业人员及施工安全的重要前提手段。供电公司运用“互联网”的思维，创新实现电力安全工器具管理新模式，让安全工器具管理变得智能化、精细化。

关键字：“互联网+”；电力安全工器具；应用

安全是电力生产的第一要素，一旦发生安全事故，伤害将难以弥补，而安全工器具是电力职工进行日常操作/维护的必备用品，确保工器具的安全性尤为重要。目前的电力安全工器具系统仍存在诸多缺陷，例如使用传统柜式存储，存取和查询不便；借入借出检验依赖纸质文档和人工管理，各种工器具使用权限模糊，规范化程度低；大批量工器具定期检查/保养缺乏有效的监管机制，超期未检、漏查情况时有发生；运维部门无法远程监控和查询各变电站（无人值守变电站最为典型）的工器具状态，无法及时制定维护策略；相同批次工器具由于使用频率不一致导致损耗差异大等。因此构建先进的基于物联网技术的电力安全工器具管理系统，实现管理信息化、可视化、远程化、规范化具有重要意义。

一、安全工器具突显的问题

由于安全工器具使用范围广泛，几乎涉及电力生产的每一个环节，虽然企业投入了大量的人力和物力，目前仍然存在很多问题。

(1) 使用合格证弊端多。现阶段对安全工器具试验后，都要在安全工器具上粘贴试验合格证标签。合格证材质为胶纸，不同安全工器具的不同的检验项目，检验周期从半年到五年不等，每次检验后都要合格证标签再粘贴到工器具上。合格证标签易受人为和环境因素影响，导致合格证上字迹不清晰、掉色，甚至合格证掉落。合格证上试验信息多为手写，字迹不统一，影响美观，有些会导致看不清试验信息。部分安全工器具信息不明确，工作时员工也可能会使用到不合格的安全工器具，造成安全隐患。

(2) 工器具出入库记录缺失。安全工器具室都建立有安全工器具领用登记簿，要求每次领用、归还时都要进行登记，使用较为繁琐。个别施工班组在施工前领用安全工器具怕麻烦，就不进行登记，随意领取，造成施工现场安全工器具管理混乱，不能清楚知道现场工器具的数量，给现场遗留工器具造成隐患。

(3) 定期试验要求执行不到位。安全工器具直接涉及人身安全，为此国家出台了许多标准和规定，要求对其定期试验，以确保其功能完好。但目前的安全工器具试验周期没有建立系统的台账，管理人员不能清楚掌握公司安全工器具的试验情况，容易造成安全工器具逾期未检的情况。

(4) 管理制度不规范。由于传统模式下安全工器具使用分散管理，保管分布范围广，管理难度大，生产一线偶尔会出现安全工器具配置缺件，购置缺乏具体依据，报废手续缺乏相应制度等问题。

二、 “互联网+”在电力安全工器具管理中的应用——电力安全工器具全寿命周期管理系统

（1）安全工器具统一性标识管理

通过信息化、互联网的手段，为每一个安全工器具进行身份认证，并且将与之相关的信息进行录入，并且依据器具的不同特点对于录入的信息进行分类，便于日后查询。

（2）班组领取信息管理

设备入库后，班组可以进行领取，领取后要完成信息处理的任务。

（3）班组送检信息处理

全新的电力安全工具器具被班组领取后，要再次投入使用，检测中心需要对设备进行二次检测，所有需要进行检测的器具需要交由班组进行登记，登记会在数据库中储存和处理。班组送检的信息主要包括联系人及联系方式、识别编码以及数量三个方面。

（4）检测过程数据信息管理

检测过程数据管理工作在整体的数据库工作中处于较为重要的位置，检测需要严格依据流程进行，对于原始数据记录单要进行妥善的存储，相关的各项数据也要进行及时的处理，比如，电力安全工器具的合格率等问题。检测电力安全工器具主要依赖对设备的身份编码的识别进行，完成识别工作后需要出具相应的检测报告，对于合格的器具要出具合格证。班组也可以运用检测中心安全工器具的检测信息，班组人员需要对信息进行再次确认。

（5）安全工器具的存放信息管理

为了实现安全工器具的存放信息管理，各有关部门需要建立存放台账，全面的存放台账需要录入负责人、数量、位置以及安全工器具的具体信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆存放信息还可以发挥更好的作用，这需要把这些信息放置在相应的平台或者橱柜中，以有线或无线的方式，软硬件相结合的技术手段来实现数据的采集。有关部门就可以随时调取和应用信息。

（6）班组定期检查、保养信息管理

电气安全工器具的设备质量与安全对于生产部门的工作来说有着重要的意义，需要进行保养与维护工作，为了更好的落实维修保养工作，需要为电气安全工器具分配负责人员，要求负责人对于电气安全工器具进行保养和维护，将定期或不定期的保养与维修工作录入到台账中，真正的落实电气安全工器具的质量维护工作。

（7）班组领用、借用信息管理

班组之间的工作，常常需要相互借用工器具，这就需要建立一个关于借用、领取的基本台账，将有关的信息录入到台账中，以保证电气安全工器具管理到位，不出现丢失遗漏现象。

（8）现场实际使用信息管理

无线即时扫描仪的使用可以有效的帮助现场人员事实掌握器具的各项信息，也可以帮助有关的监督部门对于电气安全工器具的使用与维修保养进行监督管理。

（9）安全工器具归还信息管理

所有出借或是被领取过的电气安全工器(具)再行入库后，需要将信息存贮进台账，再将设备交还给班组人员进行妥善管理。

（10）安全工器具状态信息管理

基本台账建立完成后，可以通过信息管理系统对于信息进行适时的查询与管理，通过对信息的管理，可以查询到电气安全工器具的实际状态，已回收、报废退役的工器具也会在此有所显示。

（11）安全工器具报废处理管理

电气安全工器具的使用期限是有限的，在实际的应用中，难免会有设备的损耗，经过检测认定为不合格的，应及时采取措施，将报废的工器具及时的处理掉，并且标有明显的不合格标记，班组人员完成报废处置工作后，需要及时在台账修改信息。

（12）安全工器具回收管理

作报废处理的安全工器具需要进行回收处理，为了保障回收后的器具不再投入到使用中，工作人员完成回收工作后，需要及时的调整台账信息，保证管理的及时性。

三、“互联网+”在电力安全工器具管理中的应用——二维码订制身份证

采用哑银龙材质打印标签的方法，对安全工器具进行固化式的统一编号，订制带有二维码的“身份证”。哑银龙合格证标签适用于各种安全工器具，合格证标签在粘贴工序时进行工艺处理，非常牢固，替代原有的胶纸式合格证标签，可防止合格证标签脱落、磨损、字迹受潮模糊。二维码作为一种全新的信息存储、传递和识别技术，通过给安全工器具制作二维码，在成本、效率、可靠性等方面具有明显优势，有利于精益化管理。每件安全工器具有了自己独一无二的“身份证”，便能实现集中、统一管理、信息共享，对其全寿命周期进行了有效管控。

四、“互联网+”在电力安全工器具管理中的应用——安全工器具管控系统APP

为了将分散管理转变为集中管理，粗放管理转变为精细化管理，公司充分运用互联网+思维，定制开发出了安全工器具管控系统，安全工器具台账信息和试验报告，实现数据共享、集中管理。该系统也作为安全工器具试验合格证标签的后台管理系统。公司各班组的安全工器具全部纳入系统管理，公司员工登陆安全工器具管控系统APP，扫描工器具二维码，便可轻松查询工器具的所有信息，办理借用手续。管理人员通过该平台的统计数据，可合理配置安全工器具，避免某一种安全工器具配置过多。该平台针对即将试验到期的安全工器具，定时发送短信提醒，利于管理人员安排试验，避免了员工使用超试验周期的安全工器具。

一系列的集中管理和信息实时共享举措，将有效提升工作效率和集中管理水平，切实为班组减轻负担，实现由传统分散管理模式向集中管理模式转型，由粗放化管理迈向精益化管理。

五、结束语

就目前电力企业的管理来看，一项重要的内容是安全工器具的管理，因为安全工器具的管理水平关系着系统监测与维修的安全性，因此在电力企业的管理中，积极的引入了具有系统性和准确性特征的互联网管理模式。此模式的引入有效的提升管理的效率和质量，实现了电力企业安全工器具管理的目的。

参考文献

[1]《国家电网公司电力安全工器具管理规定》，国家电网企管[2014]748 号

论文作者:李春燕

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a8691b20a657509e80a4e88.html