# 配电线路故障原因分析及运维管理控制策略论文_屈连格

摘要：随着社会经济的高速发展与人们生活质量的不断提高，人们生产生活的方方面面都离不开电力的支持，这也对电力的安全运行提出了更高的要求，配电线路在运行过程中会受到多种因素的影响，从而出现线路故障，对电力系统的稳定运行产生影响。这就要求电力企业提高对配电线路的重视，明确配电线路运维管理控制要点，保障配电线路的稳定运行。

关键词：配电线路；故障原因；运维管理

引言

电线路运维管理是供电所管理工作的重要组成部分，惠州惠阳供电局良井供电所在长期的工作实践过程中，对常见配电故障问题进行了分析和总结，积累了一定经验。在开展配电线路运维管理的过程中，做好故障原因分析是第一步，只有全面了解配电线路运行过程中容易出现的问题，才能“对症下药”，采取有效的运维管理方法，防止故障发生，确保线路的稳定运行。

1配电线路故障原因

1.1外力作用

最容易引发配电线路故障的原因就是外力破环，主要有以下几个方面：（1）配电线路位置，城市中的线路一般都是架设在城市道路的上方，所以说经常受到交通事故以及过高车辆的破坏，这样就会对配电线路造成影响：（2）城市建筑，随着城市化不断加快，城市里面的建筑高度也在加快，由于高度的增加，对于配电线路也是一种负担，建筑施工时会对配电线路的杆塔造成影响，影响电力线路；（3）地区原因，由于一些偏远的地区或者是还没有开发好的地区都是会对电路产生影响，严重时可能还会破坏电路。

1.2设备老化导致的故障

国民经济的快速发展加大了对电力的需求，电力系统的容量与日剧增，配电线路的输送压力也有了大幅度的增长，电力超负荷运输缩减了电气设备的使用期限。所以在配电线路的实际运行过程中，电力企业要加强对电力设备的监测，及时更换老旧的电气设备，保证电气设备能够承载较大的电力运输压力。但是在实际的运维管理中配电设备老化现象仍然存在。

1.3自然因素破坏

配电线路的电线杆以及电线这个两个重要的组成部分都长期处于室外环境中，比较容易受到自然灾害的破坏。大风天气下，电线杆容易被折断或者出现倒塌，而运输电线也会因为受到大风的影响，使电力的运输产生不稳定现象；在降水多发的地方，电线杆的地基长期浸泡在雨水中，容易受到腐蚀；雷击对配电线路的影响是最大的，雷击会在瞬间产生巨大的热电效应，对配电线路的危害是最大的；除此之外，地震、山体滑坡等自然灾害也会对配电线路造成一定的危害。

2配电线路运维管理控制措施

2.1建立完善的运维管理制度

电力企业需要根据配电线路故障的类型及原因，制定完善的运维管理制度，确保配电线路故障的事先预防及有效处理，保障电力系统的稳定运行。一般来说，因为配电线路的运维管理具备显著的系统性及长期性特征，所以配电线路运维管理制度的内容较为丰富，涉及到运维检修装备配置制度、电力安全工器具管理制度、配网事故抢修管理制度、配网状态检修管理制度、电缆事故抢修管理制度以及技术监督管理等内容。与此同时，电力企业需要贯彻落实责任到人制，明确配电线路管理岗位及相关责任，提升电力企业工作人员的责任意识，确保运维管理制度的有效实施。

2.2完善设备管理

配电线路的稳定运行离不开每天的检查，必须要对配电设备进行日常检查才可以更好的保障电力运行质量。所以说在运维管理时必须要对设备进行检查，工作人员每天检查的任务就是要了解设备的状态以及设备的负荷能力，遇到那些设备老化或者是承载力不行的设备就要及时更换。由于配电线路每天处在裸露的空气中，所以说难免遭受极端天气的影响，我们必须要定期地进行检查，及时消除配电线路存在的隐患，也可以更好地保障配电线路质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3做好日常巡检管理

日常巡检是配电线路运维管理的重要手段，即使目前配电线路的运行自动化水平越来越高，日常巡检工作的重要性也不能被忽视。相反，应通过加强巡检工作，及时发现线路安全隐患，并执行后续的故障排查措施。供电所的运维人员必须按照规定及时开展巡检工作，在巡检过程中，采用先进的技术手段，识别线路运行的潜在问题。然后利用智能终端，及时反馈检查结果，并将检查结果保存在后台数据库中。通过采取信息化巡检手段，提高巡检质量，为配电线路运行安全提供最可靠的保障。此外，应建立一套完整的配电线路巡检流程制度，达到以下几点要求：（1）明确巡检时间、频次、指定巡检人员，落实巡检责任；（2）全程采用信息化技术记录巡检及操作过程，下达巡检任务指令，反馈巡检结果，做到透明化操作；（3）在平时定期演练突发事故处理过程，提高故障检修效率，快速恢复正常供电。

2.4加强配电线路工作当中的安全管理

安全管理工作的重要性不可忽视。在安全管理的方法上，需要制定完善的安全生产责任制度，为日后的工作提供参考。此外，要对工作人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识，增强工作人员的技术水平，保证配电线路平稳运行。与此同时，还要加强工作人员对事故的处理能力和反应速度。安全事故一旦出现，考验的就是工作人员的应急处理能力。所以在日常的工作中加强他们的反事故演习，在不断的实践练习中提高应急处理能力。

2.5规避环境的不利影响

为了避免配电线路受到自然灾害的不利影响，电力企业需要从建设及管理两个角度入手，保障配电线路的稳定运行。从建设角度而言，电力企业在进行配电线路架设过程中，需要将混凝土作为电杆地基，并对其采取稳固掩埋处理，避免电线杆受到大风或者雨雪天气的影响，出现倒塌或者折断等问题，使配电线路出现故障；从管理角度而言，电力企业需要在三月到九月实施线路防雷措施，通过电压保护器、避雷线的安装或者架设地线的方式，避免配电线路受到雷击。其中，电压保护器可以在配电线路受到电击时，将电弧放电产生短路电流的工频续流波形进行更改，避免配电线路在高温下熔断，保障配电线路的稳定运行。

2.6提升配电运维人员素质水平

在配电线路运维管理过程中，必须注重对运维人员的综合素质能力培养。人作为配电运维管理的主体，其工作态度、专业技术水平对工作效果有直接影响。开展运维人员培训，应同时做好素质培训和技能培训，加强安全教育，强化责任意识，使配电运维人员充分掌握运维管理的相关规定。具体应采取以下几方面措施：（1）定期开展配电运维专业技术培训工作，帮助运维人员及时掌握新的技术和方法，提高配电运维效率；（2）紧密结合供电所辖区的实际情况，通过采取故障事故案例分析方法，让运维人员全面认识配电线路故障类型、发生规律，掌握有效的防治对策和处理方法；（3）制定人员培训考核体系，与员工绩效管理制度联系起来，长期无法通过考核的人员采取末位淘汰制度，保证运维管理队伍的整体水平。

结语

总之，人类的生产与生活已经无法离开电能，电能不仅是人们日常生活中的必须品，而且支撑着社会各项工作的正常开展，其地位不言而喻。因此，对电能以及运输进行研究都是十分有价值的。在电能的运输过程中，配电线路容易出现故障，需要建立完善的制度以确保电能的运输。因此，必须做好配电线路的运维管理控制工作。

参考文献

[1]郭云．配电线路故障原因和运维管理控制．通讯世界，2019(23)．

[2]任晓钟．剖析配电线路故障原因和运维管理控制．山东工业技术，2019（07）．

[3]李明富.电网配电线故障原因分析及运维管理控制.建筑工程技术与设计,2019（09）.

[4]王静华.电力输配电线路中的节能降耗技术分析.环球市场,2019（13）.

论文作者:屈连格

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ad77e2e4b53c50aee2cfc27.html